Numer sprawy P/30/05/2014/ORT/17                                                                  Starachowice dn. 18.06.2014r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów ortopedycznych

dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E.  2014/S 101-176438 z dn. 27.05.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ”

- ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 15:

Dotyczy pakietu nr 1,2 i 5

Mając na względzie fakt, że Zamawiający wymaga złożenia na czas trwania umowy depozytu implantów o którym stanowi

§2 ust. 1 wzoru umowy przechowania, wnosimy o dookreślenie zakresu rzeczowego powołanego depozytu oraz formy jego rozliczenia.

Ad.15: Podwójna linia implantów anatomicznych w pakiecie nr 3 oraz podwójna linia implantów panewek typu II i wkładek

polietylenowych

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów stalowych do kości gąbczastej 4,0 mm, długość 10-70 mm?

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej Herberta 3,9/3,0 mm o długości 12 do 30 mm?

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera z oliwka 1,8/330 mm zamiast 1,8/310 mm?

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmmanna 4,0 do 5,0 mm zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki rynienkowej wyłącznie o szerokości 7 mm do wkrętów 2,7 mm?

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania płytki kostnej drobnej z otworami pod wkręty 2,0 do 2,7 mm zamiast 2,0 do 3,5 mm?

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytki stalowej do osteotomii podkolanowej pod wkręty 5,0 mm?

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 1 poz. 37 dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego 4,7/2,2 mm zamiast 5/2,2 mm?

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 2 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej do nasady kości udowej od 6 do 16 otworów zamiast od 4 do 16?

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 2 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej do nasady dalszej piszczeli przednio-bocznej 5-191 otworów zamiast 3-16?

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 2 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej do kości strzałkowej dalszej bocznej 3 do 11 otworów zamiast 2 do 10 otworów?

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 2 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej o grubości do 1,8 mm zamiast 2 mm?

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 2 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej tytanowej anatomicznej prostej z otworami do wkrętów korowych 3,5 mm zamiast 2,7 mm?

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane zmiany.

Ad.16-28: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 w poz. 1.2 i 1.3 wymaga zaoferowania tego samego asortymenty tj.: śruby doszyjkowej tytanowej kaniulowanej 6,5 mm 70-120 mm?

Ad.29: Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania tego samego asortymentu.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego do kości udowej tytanowego anatomicznego posiadającego 4 otwory w części bliższej zamiast 5, oraz 3 otwory niegwintowane w części dalszej zamiast 5?

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 poz. 2.3 dopuści możliwość zaoferowania wkręta rekonstrukcyjnego kaniulowanego tytanowego 6,5 mm zamiast 7,5 mm?

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 poz. 2.4 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących tytanowych 4,5 mm zamiast 5 i 5,5 mm?

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 poz. 5 i 6 dopuści możliwość zaoferowania gwoździe ramiennych kaniulowanych o fi 8 i 9 mm oraz litych o fi 6 i 7 mm?

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego do kości ramiennej rekonstrukcyjnego długiego 220-280 mm zamiast 200-320 mm?

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizatora dynamicznego DHS o długości 48 do 336 mm zamiast 70 do 350 mm?

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 Zestaw nr 3 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizatora dynamicznego DCS o długości 86 do 342 mm zamiast 70 do 340 mm?

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera z oliwka 1,8/330 mm zamiast 1,8/310 mm?

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmmanna 4,0 do 5,0 mm zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 Zestaw nr 1 poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania płytki stalowej do osteotomii podkolanowej pod wkręty 5,0 mm?

Ad.30-39: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 40:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych (§ 8 ust. 1a umowy) na 0,2 % wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie / niezgodnej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Ad.40: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §8 ust. 1a projektu umowy.

Pytania nr 41-44 dotyczą Pakietu nr 5 zestawu nr 1

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, zgodzi się wydzielić z pakietu 5, zestawu 1 pozycje: 15-19 i stworzyć z nich osobny pakiet?

Pytanie nr 42:

dotyczy pozycji: 15 i 15.1 oraz 18 i 19: Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści:

Sterylny zestaw do pozyskania z 27 ml krwi obwodowej, co najmniej 3 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 36 ml; 45 ml i 54 ml krwi – otrzymując odpowiednio co najmniej: 4 ml; 5 ml i 6 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części oraz elementy umożliwiające sterylne podanie materiału. Gwarantujemy dzierżawe nieodpłatną sprzętu "wirówki" przez okres obowiązywania umowy.

Pytanie nr 43:

dotyczy pozycji 16: Czy Zamawiający, celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści: System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego. System umożliwia wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny

o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 10 razy większe stężenie komórek jądrzastych (TNC) niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 30/60 ml szpiku, system może odseparować nie mniej niż 3/6 ml koncentratu komórek macierzystych. Zestaw zawiera m.in.: podłużny 60ml pojemnik do koncentracji komórek macierzystych, specjalny filtr do oczyszczania szpiku kostnego (170µ), sterylne obłożenie stawu biodrowego na czas pobrania szpiku, specjalny trokar oraz wszelkie elementy umożliwiające preparatykę 
i aplikację materiału.

Pytanie nr 44:

dotyczy pozycji 17: Czy Zamawiający, celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści: sterylny zestaw do separowania min. 5ml autologicznej trombiny z 11ml osocza. Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywacje i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s. Zestaw zawiera elementy umożliwiające sterylne podanie materiału biologicznego.

Ad.41-44: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytań  zmiany.

W załączeniu przedstawiamy podzielony pakiet nr 5 na:

- pakiet nr 5A   ( zestaw nr 1 , poz. 1-14 i poz.20-31 dotychczasowego pakietu nr 5)

- i pakiet nr 5B ( zestaw nr 1 , poz. 15-19 dotychczasowego pakietu nr 5 )

Wadium dla Pakietu 5A wynosi  4 000,00 zł.

Wadium dla Pakietu 5B wynosi  1 500,00 zł.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

iż w związku z modyfikacją SIWZ i załącznika nr 5 do siwz poprzez podzielenie pakietu nr 5 ulega również sprostowaniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Nowy zmodyfikowany załącznik nr 5 do siwz przedstawiamy w załączeniu.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )