Numer sprawy P/41/07/2014/RTG/11                                                                 Starachowice dn. 11.07.2014 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

aparatu RTG z ramieniem C dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 227338 - 2014 z dn. 07.07.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm. z dnia 28.05.2013r. )

Pytanie nr 1:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy
Czy Zamawiający posiada zgodę na czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela na podmiot finansujący bez możliwości dalszej odsprzedaży tej wierzytelności, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, przysługującej podmiotowi finansującemu, na osobę trzecią, a jeśli Zamawiający takiej zgody nie posiada, to czy kierownik Zamawiającego wyda pozytywną opinie w tej sprawie do podmiotu, który utworzył Szpital?
Ad. 1: Zamawiający nie posiada zgody i nie wyda pozytywnej opinii.

Pytanie nr 2:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §2 ust. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres zagwarantowania dostępności części zamiennych na sprzęt komputerowy wynosił 5 lat?
Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.
Ad.2: Nie wyrażamy zgody na skrócenie powyższego terminu.

Pytanie nr 3:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §2 ust. 1
Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 8 tygodni. Prosimy o zmianę terminu wydłużający terminu dostawy od momentu podpisania umowy, ponieważ takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak

i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.

Ponadto, tego typu urządzenia nie są na stanie magazynowym producentów, gdyż są produkowane w oparciu o odpowiednie zapotrzebowania konkretnych odbiorców jak i zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym, dlatego też potrzebna jest większa ilość czasu na produkcję takiego aparatu.
Ad.3: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

Pytanie nr 4:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §2 ust. 5
Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu, tak jak i pozostałych nawiązujących do tego zagadnienia. Wymiana całego urządzenia na urządzenie zastępcze wymaga przeprowadzenia skomplikowanego zabiegu logistycznego, prawnego, wykonania powtórnych testów , akceptacji, odpowiedniego terminu realizacji itd. Takie, wysokospecjalistyczne urządzenia nie są na stanie magazynowym producentów, gdyż są produkowane w oparciu o odpowiednie zapotrzebowania konkretnych odbiorców jak i zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym.   
W związku z czym nie mogą być dostarczone z dnia na dzień tylko z kilkutygodniowym czy nawet kilkumiesięcznym wyprzedzeniem o takim zapotrzebowaniu. Ponadto, uwzględnienie w cenie oferty takiego „przedsięwzięcia” powoduje znaczny wzrost ryzyka kosztowego, które musi zastać wkalkulowane przez potencjalnych Wykonawców.  
Ad.4: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §2 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §6 ust. 3
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy, Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę, który w terminie 5 dni roboczych rozpatrzy reklamację. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych licząc od uznania reklamacji dokonać wymiany towaru lub uzupełnić braki na towar pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty.
Terminy zastrzeżone w wersji zaproponowanej przez Zamawiającego nie przewidują czasu na rozpatrzenie reklamacji, jak również nie przewidują możliwości odrzucenia reklamacji niezasadnej.
Ad.5: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §6 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie nr 6:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §8 ust. 1 lit. b).
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

b) w wysokości  0,1% wartości umownej netto wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty.

Ad.6: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy. Jednocześnie wyjaśniamy,

iż wysokość ustalonej przez Zamawiającego kary umownej nie jest rażąco wygórowana w rozumieniu zapisów KC.

Pytanie nr 7:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §9
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić

odszkodowania uzupełniającego, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Ad. 7: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższych zmian w treści projektu umowy.

Pytanie nr 8:

Dotyczy zapisy SIWZ wraz z załącznikami.
Gdziekolwiek we wzorze umowy bądź SIWZ wraz z załącznikami pojawia się zapis „dni robocze”, prosimy

o doprecyzowanie, że Zamawiający ma na myśli dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Ad. 8: Tak, zgodnie z zapisem §2 ust. 5 pkt „a”.

Pytanie nr 9:

Dotyczy zapisy SIWZ Rozdział III pkt. 4.
Wnosimy o precyzyjne podanie liczby osób oraz czasu szkoleń, osobno dla techników i osobno dla lekarzy.

Wyjaśniamy, że ilość tych szkoleń ma wpływ na cenę oferty i zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych winna być dokładnie określona, tak jak każdy inny wymóg mający wpływ na cenę oferty.
Ad. 9: 9 lekarzy i 2 techników. Czas szkolenia około 2 godzin.

Pytanie nr 10:

Dotyczy zapisy SIWZ Rozdział III pkt. 4.
Wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojęcie „sprawdzian jego skuteczności” i kto ma określić zakres takiego sprawdzianu?

Ad.10: Przeszkolenie o zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczonego aparatu przez personel

Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę.

Pytanie nr 11:

Dotyczy II LAPMA X – RAY pkt. 3

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, w którym totalna filtracja wynosi min 2,8 mmAl ?

Wartość ta wynika z odpowiedniego doboru, aby uzyskać jak najlepszy obraz przy jak najmniejszej dawce promieniowania. Zwiększanie filtracji powoduje zmniejszenie zdjęć i zwiększanie dawki co jest niekorzystne dla pacjenta

Pytanie nr 12:

Dotyczy III Wózek z ramieniem C - RAY pkt. 5

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, w którym zakres ruchu poziomego ramienia C wynosi 20 cm ?

Wartość oferowana jest wystarczająca do wykonania wszystkich badań oraz wynika z dużo większych parametrów niż wymaga Zamawiający dotyczących sid, głębokości ramienia, ruchu pionowego, co jest bardziej istotne niż przesuw poziomy ramienia.

Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Pytanie nr 13:

Dotyczy III Wózek z ramieniem C - RAY pkt. 8

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, w którym zakres obrotu wokół osi poziomej wynosi

± 200° ?

Wymagana wartość jest charakterystyczna dla aparatów firmy Ziehm Solo, co ogranicza konkurencyjność.

Proponowana wartość przez nas jest wystarczająca do wykonania wszystkich zabiegów i pozwala złożyć nam ofertę.

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Ad.11-13: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 14:

Dotyczy III Wózek z ramieniem C - RAY pkt. 12

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, w którym będą dwie dźwignie? Jedna służąca jako hamulec a druga do sterowania kołami ?

Rozwiązanie takie jest bardziej praktyczne gdyż zwalniając dźwignię hamulca możemy bez korekty ustawień kół aparatu usunąć aparat z pola promieniowania i zabiegu i powtórnie go wprowadzić w to pole bez starty ustawień.

Pytanie nr 15:

Dotyczy III Wózek z ramieniem C - RAY pkt. 13

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, w którym wielofunkcyjny pedał do sterowania trybami pracy aparatu będzie jedynie z funkcją włączenia promieniowania i zapisu ?

Rozwiązanie wymagane jest charakterystycznie dla aparatów firmy Ziehm i ogranicza konkurencyjność.

Z doświadczenia wynika iż lekarz obsługujący aparat podczas zabiegu korzysta wyłącznie z tych dwóch funkcji.

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Ad.14-15: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązania.

Pytanie nr 16:

Dotyczy V Monitor, tor wizyjny na osobnym wózku pkt. 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, w którym zamiast jednego monitora 24 cale  będą dwa monitory medyczne 19 calowe ?

Rozwiązanie takie jest bardzie praktyczne ze względu na możliwość osobnego ustawienia kąta patrzenia na monitor przez lekarza dla każdego z monitorów. Pozwala to zlikwidować refleksy świetlne, a po drugie, w przypadku awarii jednego z monitorów, można dokończyć zabieg, co uniemożliwi aparat z tylko jednym monitorem.

Prosimy o  dopuszczenie takiego rozwiązania.

Pytanie nr 17:

Dotyczy V Monitor, tor wizyjny na osobnym wózku pkt. 3

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, w którym kąt widzenia obrazu wynosi 170 stopni ?

Wartość ta nie ma znaczenia z punktu widzenia użytkownika ze względu na dowolna możliwość ustawienia kąta monitora na wózku przez obsługę.

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Ad.16-17: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy V Monitor, tor wizyjny na osobnym wózku pkt. 8.

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C w którym głębia obrazu wynosi 14 bit ?

Wartość ta wynika z dwukrotnie wyższej rozdzielczości kamery niż wymaga zamawiający i nie ma to znaczenia dla uzyskiwanego obrazu.

Prosimy o dopuszczenia takiego rozwiązania.

Ad.18: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 19:

Dotyczy L.p. V pkt. 11 Załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat z ramieniem C bez systemu DICOM 3.0 ?

Ad.19: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 20:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający.  Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG z ramieniem C, jako specjalistyczny sprzęt rentgenodiagnostyczny, produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie

z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty  i podpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający.

W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Ad.20: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

Pytanie nr 21:

W nawiązaniu do pkt.7 i 8 zał. nr 5 do SIWZ „Warunki gwarancji” i ust. 5 a§ 2 Projektu Umowy wynika, że Zamawiający określił maksymalny czas usunięcia awarii do 3 dni roboczych i 5 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) od momentu zgłoszenia, a więc w rzeczywistości 1 dzień i 3 dni (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), gdyż czas liczony jest nie od momentu przystąpienia tylko od momentu zgłoszenia awarii.

W związku z powyższym proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych

(w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części  z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na powyższy zapis.

Ad.21: Ust. 5a § 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„a) naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności

sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia, czas reakcji serwisu i przystąpienia do

naprawy do 48h w dni robocze (przy czym za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad

telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy), w przypadku usterki uniemożliwiającej korzystanie z aparatu

powyżej 7 dni zapewnienie urządzenia zastępczego. Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku

godz. 8,00-17,00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,”

Pytanie nr 22:

W nawiązaniu do  pkt 1b) § 8 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie  kar umownych do wysokości  0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j.w. powszechnie przyjmowane są kary

od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Ad.22: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy. Jednocześnie wyjaśniamy,

iż wysokość ustalonej przez Zamawiającego kary umownej nie jest rażąco wygórowana w rozumieniu zapisów KC.

Pytanie nr 23:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, GENERATOR pkt.3:
Czy Zamawiający dopuści generator o mocy 1,4 kW ?
Taka moc jest zupełnie wystarczająca do uzyskania doskonałej jakości obrazu nawet w trybie skopii ciągłej i dla otyłego pacjenta. Przy maksymalnym wymaganym napięciu 110kV, praca z mocą generatora równą 1,4kW odpowiada prądowi skopii 12,7mA, czyli zdecydowanie wyższej wartości prądu niż powszechnie stosowana wartość rzędu 8 mA.
Pytanie nr 24:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, GENERATOR pkt.4:
Czy Zamawiający dopuści generator pracujący ze zmienną częstotliwością w zakresie 15 kHz – 30 kHz?
W oferowanych przez nas aparatach jest stosowany tryb pracy generatora ze zmienną częstotliwością, który pozwala uzyskać lepsze parametry pracy w skopii impulsowej.

Pytanie nr 25:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, LAMPA X-RAY pkt.2,4,5:
Czy Zamawiający dopuści lampę z jednym ogniskiem o wymiarze nominalnym (wartości znamionowej) równej 0,6, które umożliwia pracę w pełnym zakresie nastaw aparatu?
Dzięki zastosowaniu takiego ogniska można uzyskać bardzo dobrą ostrość obrazu – szczególnie istotną w ortopedii

– w pełnym zakresie nastaw aparatu. W przypadku lampy dwuogniskowej, podczas intensywnego świecenia

(np. projekcje boczne w obrębie miednicy, zwłaszcza u pacjentów otyłych) jest konieczne przechodzenie na duże ognisko o wymiarze 1,5, co jest okupione pogorszeniem ostrości obrazu (rozmycie krawędzi).
Pytanie nr 26:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, LAMPA X-RAY pkt.3:
Czy Zamawiający dopuści lampę z totalną filtracją min. 3 mmAl?
Ad.23-26: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązania.

Pytanie nr 27:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, LAMPA X-RAY pkt.8:
Czy Zamawiający dopuści lampę o szybkości chłodzenia 13,8 kHU/min ?
Taka szybkość chłodzenia zapewnia praktycznie nieprzerwaną pracę aparatu, nawet w warunkach skopii ciągłej.

Ad.27: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 28:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt.1:
Czy Zamawiający dopuści wózek o wadze 254 kg ?
Jest to niewielkie odstępstwo od wymagania opisanego w SIWZ (240 kg), które uniemożliwia złożenie oferty na aparat produkowany przez naszą firmę.

Ad.28: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 29:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt.5:
Czy Zamawiający dopuści ramię z  zakresem ruchu poziomego 20 cm?
Jest to zupełnie nieistotne odstępstwo od wymagania opisanego w SIWZ (21 cm), które uniemożliwia złożenie oferty na aparat produkowany przez naszą firmę.

Pytanie nr 30:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt.8:
Czy Zamawiający dopuści ramię z całkowitym zakresem obrotu ± 190°?
Jest to niewielkie odstępstwo od wymagania opisanego w SIWZ (± 220°), które uniemożliwia złożenie oferty na aparat produkowany przez naszą firmę.

Ad.29-30: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 31:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt.9:
Czy Zamawiający dopuści ramię z zakresem ruchu orbitalnego 130°?
Jest to niewielkie odstępstwo od wymagania opisanego w SIWZ (135°), które uniemożliwia złożenie oferty na aparat produkowany przez naszą firmę.

Pytanie nr 32:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt.12:
Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym funkcje hamulca i sterowania są realizowane oddzielnymi dźwigniami ?
W naszym przekonaniu jest to rozwiązanie lepsze od pojedynczej dźwigni realizującej funkcję kierowania i hamulca. W większości znanych nam urządzeń mobilnych, obsługiwanych przez człowieka (samochód, rower, łódź motorowa itp.) funkcje kierowania i napędu/hamowania są rozdzielone, co świadczy o lepszej ergonomii takiego rozwiązania. Pojedyncza dźwignia łącząca obie te funkcje wydaje się być uproszczonym oszczędnościowym rozwiązaniem.

Pytanie nr 33:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt.13:
Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym pedał posiada dwa niezależne przyciski, które oba służą do włączania promieniowania, natomiast każdy z nich realizuje dodatkowe funkcje zaprogramowane w programach narządowych aparatu ?
W naszym przekonaniu jest to rozwiązanie lepsze od pedału z wieloma przyciskami, który jest trudniejszy w obsłudze i może wymagać naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie, aby np.: uruchomić promieniowanie połączone z rejestracją obrazów.

Pytanie nr 34:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, WZMACNIACZ OBRAZU pkt.8:
Czy Zamawiający dopuści wzmacniacz obrazu z dwoma polami?
Przy średnicy nominalnej wzmacniacza obrazu równej 9” zastosowanie 3 pól obrazowych jest mało użyteczne, gdyż zakres widoczności na najmniejszym polu jest zbyt mały.

Pytanie nr 35:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, MONITOR, TOR WIZYJNY NA OSOBNYM WÓZKU pkt.2:
Czy Zamawiający dopuści dwa monitory 19” z luminancją 250 cd /m² ?
Widoczność obrazu na dwóch monitorach jest znacznie lepsza niż na pojedynczym monitorze podzielonym na dwa pola. W oferowanym przez nas aparacie stosujemy monitory o luminancji 250 cd/m, gdyż w połączeniu ze specjalnym pokryciem antyrefleksowym ekranu naszych monitorów jest to wartość całkowicie wystarczająca i stanowiąca funkcjonalny równoważnik monitorów o wyższej luminancji.
Ad.31-35: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązania.

Pytanie nr 36:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, MONITOR, TOR WIZYJNY NA OSOBNYM WÓZKU pkt.3:
Czy Zamawiający dopuści kąt widzenia obrazu 170°?
Jest to niewielkie odstępstwo od wymagania opisanego w SIWZ (178°), które uniemożliwia złożenie oferty na aparat produkowany przez naszą firmę.
Ad.36: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 37:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, MONITOR, TOR WIZYJNY NA OSOBNYM WÓZKU pkt.8:
Czy Zamawiający dopuści głębię obrazu 12 bit ?
Jest to głębia obrazu umożliwiająca uzyskanie skali szarości przekraczającej możliwości wyświetlania przez monitor, całkowicie zgodna ze standardem DICOM i zgodna z przepisami. Wymaganie 16 bitów uniemożliwia złożenie oferty na aparat produkowany przez naszą firmę.
Pytanie nr 38:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, MONITOR, TOR WIZYJNY NA OSOBNYM WÓZKU pkt.9:
Czy Zamawiający dopuści pojemność pamięci na dysku twardym 2000 obrazów?
Zamawiający wymaga w punktach 10 i 11 możliwości archiwizacji  obrazów poza dyskiem twardym aparatu, więc  pojemność tego dysku nie jest parametrem krytycznym.
Pytanie nr 39:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, MONITOR, TOR WIZYJNY NA OSOBNYM WÓZKU pkt.11:
Czy Zamawiający dopuści, aby aparat posiadał zamiast formatu zapisu JPG i BMP zamiast TIFF oraz jednocześnie posiadał  funkcję DICOM umożliwiającą rejestrację obrazów w obowiązującym formacie zapisu DICOM 3.0 ?

Pytanie nr 40:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, MONITOR, TOR WIZYJNY NA OSOBNYM WÓZKU pkt.14:
Czy Zamawiający dopuści zoom 2x ?
Zoom o wyższej wartości powoduje na tyle duże powiększenie pojedynczych pixeli, że uzyskiwany efekt obrazowy może być niekorzystny
Pytanie nr 41:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, MONITOR, TOR WIZYJNY NA OSOBNYM WÓZKU pkt.18:
Czy Zamawiający dopuści monitor(y) bez automatycznej regulacji jasności ?
W naszych monitorach stosujemy tylko automatyczną regulację obrazu w zależności od położenia aparatu względem pacjenta, aby uzyskiwać dobrą i porównywalną widoczność dla różnych obszarów anatomicznych, różnych projekcji oraz różnych pacjentów. Automatyczna regulacja jasności w zależności od oświetlenia zewnętrznego nie jest stosowana, gdyż 1:w warunkach sali operacyjnej jasność oświetlenia zewnętrznego się nie zmienia, 2: przypadkowe zabrudzenie czujnika oświetlenie zewnętrznego mogłoby prowadzić do przejaskrawienia obrazu przez układ automatyki, pogarszając czytelność tego obrazu i skalę szarości.
Pytanie nr 42:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 5, WARUNKI DODATKOWE pkt.2:
Czy Zamawiający dopuści aparat z bardzo prostym interfejsem w języku angielskim, w którym większość funkcji jest aktywowana naciśnięciem jednego przycisku?
W naszym przekonaniu jest to system obsługi równie dobry, jak system menu z komunikatami w języku polskim.

Ad.37-42: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązania.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )