Nr sprawy: P/47/07/2014/STER                               Starachowice, dnia 08.08.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę testów oraz opakowań sterylizacyjnych, nr ogłoszenia 255088 – 2014 z dn. 30.07.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę testów oraz opakowań sterylizacyjnych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 5

Pytanie 5

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  10: Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne z jednym końcowym odczytem po 48 godzinach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

………………………………………….

Zatwierdził