Numer sprawy P/58/09/2014/SAP/38                                                                   Starachowice dn. 26.11.2014r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

aspiracyjno-próżniowego zamkniętego systemu pobierania krwi

dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 320 854 - 2014 z dn. 29.09.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ”

- ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytania nr 42-49 dot. zał. nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 42:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 16 formularza asortymentowo-cenowego adaptera do rozmazów o innej  konstrukcji niż z łopatką, przystosowaną tylko do strzykawko-probówek systemu aspiracyjno-próżniowego  ew. w komplecie ze szkiełkami szlifowanymi do rozmazów z 8% stawką VAT (obydwa wyroby zaklasyfikowane jako wyroby medyczne )

lub o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, jako nie będącej elementem systemu zamkniętego do pobierania krwi a jedynie akcesorium dodatkowym .

Takie rozwiązanie nie naruszy zasady uczciwej konkurencji oraz stworzy możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej cenowo oraz jakościowo oferty na zamknięty system pobierania krwi.

Ad.42: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy w komplecie ze szkiełkami szlifowanymi do rozmazów.

Pytanie nr 43:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 17 formularza asortymentowo- cenowego  igły systemowej 0,8 bezpiecznej zamiast igły systemowej 0,9 bezpiecznej .

Uzasadnienie:

Igły bezpieczne 0,8 (21 G) w zaoferowanym systemie posiadają średnicę wewnętrzną odpowiadającą standardowej średnicy 0,9 ( 20G ), jednak ze względu na cienkościenność zewnętrzny wymiar tych igieł odpowiada rozmiarowi

0,8 ( 21 G ). Konstrukcja ta zapewnia  minimalizację uczucia bólu podczas wkłucia ( cieńsza igła) przy zachowaniu optymalnego światła wewnętrznego igły.

Ad.43: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy pod warunkiem przedstawienia stosownego oświadczenia

producenta/wykonawcy igieł o przedstawionych wymiarach.

Pytanie nr 44:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 19 formularza asortymentowo –cenowego bezpiecznej igły systemowej

krótkiej 0,8 o rzeczywistej dostępnej długości ostrza do wkłucia 28 mm( całkowitej 32 mm), biorąc pod uwagę fakt,

że standardowa długość igły wynosi 38-40 mm, zaś igłę krótką opisaną w poz.19 posiada tylko jeden producent

i dostawca, co eliminuje realną możliwość uczciwej konkurencji.

Ad.44: Wyrażamy zgodę i dopuszczamy powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu nr 1 warunków granicznych brzmiącego” Probówki do surowicy mają zapewnić pozyskanie surowicy w okresie 20-30 min” lub  dopuści  w poz. nr 1,2,3 formularza asortymentowo-cenowego probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania , zapewniających pozyskanie surowicy do badań w okresie do 60 minut , licząc od chwili pobrania materiału do chwili umieszczenia probówek w wirówce.

Wymóg postawiony przez Zamawiającego może być niespełniony w przypadku pacjentów leczonych lekami przeciwkrzepliwymi lub dializowanych i żaden produkt na rynku o żądanych parametrach nie zapewni otrzymania prawidłowo wykrzepionej surowicy w wymaganym czasie, ponadto probówki „na skrzep” przez nas oferowane były testowane w Laboratorium Zamawiającego i nie zostały negatywnie ocenione co do czasu uzyskania surowicy do badań.

Ad.45: Dopuszczamy w poz. 1,2 i 3 probówki z aktywatorem wykrzepiania zapewniające pozyskanie surowicy do badań

w okresie 60 minut i jednocześnie Zamawiający rozszerza tabelę asortymentowo-cenową ( zał. nr 5 do SIWZ )

o dodatkową pozycję ( 1a ): „Probówka do pozyskiwania surowicy z żelem i aktywatorem wykrzepiania ( żel nie

może mieć wpływu na jakość badania i stabilność próbki )” , pojemność probówki 4-6 ml, średnica 13-16 mm ,

ilość probówek 5000 szt. Jednocześnie Zamawiający zmniejsza w tabeli ilość probówek w poz. 1 na 20000 szt.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 12 Formularza sortymentowo-cenowego igły typu motylek 0,8 mm na posiew

z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym o maksymalnej długości drenu do 180 mm (pakowana pojedynczo, sterylna, gotowa do użycia)?

Ad.46: Tak. Zamawiający wymaga w pozycji nr 12 Formularza sortymentowo-cenowego igły typu motylek 0,8 mm

na posiew z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym o maksymalnej długości drenu do 180 mm (pakowana

pojedynczo, sterylna, gotowa do użycia)?

Pytanie nr 47:

W poz. 7 rozumiemy, iż zamawiający wymaga oferty na probówki do badania trombocytów przy pseudotrombocytopenii indukowanej EDTA.

Ad.47: Zgodnie z zaktualizowanym w dniu 26.11.2014r. załącznikiem nr 5 do SIWZ w dniu 26.11.2014r.

Pytanie nr 48:

W pkt. 1 wymagań granicznych zamawiający wymaga aby probówki do surowicy zapewniały pozyskanie surowicy

w okresie 20-30 minut. Czy na potwierdzenie spełnienia tego wymogu wykonawcy mają przedłożyć w ofercie oświadczenie producenta.

Ad.48: Zgodnie z zaktualizowanym w dniu 26.11.2014r. załącznikiem nr 5 do SIWZ w dniu 26.11.2014r.

Pytanie nr 49:

Czy wszystkie elementy służące do pobierania krwi mają być od jednego producenta?

Ad.49: Tak, Zgodnie z zaktualizowanym w dniu 26.11.2014r. załącznikiem nr 5 do SIWZ w dniu 26.11.2014r.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl