L.dz. P/60/10/2014/MAC Starachowice 17.10.2014r.

Sani System s.c.

Ul. Działkowa 19

65-767 Zielona Góra

Tel/fax 68 422 70 90/68 422 70 93

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa maceratorów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dezynfekcja zbiornika „

Odp.: Pod pojęciem dezynfekcja zbiornika zamawiający rozumie możliwość dezynfekcji zbiornika po zakończeniu procesu, ręcznie jak również automatycznie z dozowaniem środka do komory przy końcu cyklu celem dezynfekcji i dezodoryzacji komory maceratora.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

*L.dz. P/60/10/2014/MAC Starachowice 17.10.2014r.*

Sani System s.c.

Ul. Działkowa 19

65-767 Zielona Góra

Tel/fax 68 422 70 90/68 422 70 93

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa maceratorów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dezynfekcja zbiornika „

Odp.: Pod pojęciem dezynfekcja zbiornika zamawiający rozumie możliwość dezynfekcji zbiornika po zakończeniu procesu, ręcznie jak również automatycznie z dozowaniem środka do komory przy końcu cyklu celem dezynfekcji i dezodoryzacji komory maceratora.

Sporządził: