Nr sprawy: P/06/01/2015/SJU                                 Starachowice, dnia 17.02.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, nr ogłoszenia 27106-2015 z dn. 06.02.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku  dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką, odpowiednio o pojemności 7g(6ml) i 13g(11ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający może wydzielić z pakietu nr 36 poz. od 9 do 12, lub zezwolić na składanie w tym pakiecie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe?

Odpowiedź:

Zamawiający Wydzieli do oddzielnego pakietu pozycje nr od 9 do nr 12 w zmienionym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 30 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezpieczne kaniule dożylne z cewnikiem wykonanym  z biokompatybilnego poliuretanu (PUR), spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Poliuretan jest materiałem nowszej generacji , powoduje mniej przypadków zakrzepowego zapalenia żył niż FEP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych  bez samo domykającego się korka, posiadające korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, o następujących rozmiarach i przepływach:

poz..2 G17 1,5x45mm

poz. 3 G18 1,3x45mm, przepływ 90ml/min

poz. 4 G20 1,1x32mm, przepływ 60ml/min

poz. 5 G22 0,9x25mm, przepływ 36ml/min

poz. 6 G24 0,7x19mm, przepływ 20ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 29, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z FEP (teflon), z zaworem iniekcyjnym, ze standardowym korkiem, widocznych w promieniach RTG, z zastawką, z trzpieniem korka powyżej krawędzi w następujących rozmiarach:

Poz.1 - G 16 1,7x45mm, przepływ 200ml/min

Poz.2-  G 17 1,5x45 mm, przepływ 142 ml/min.

Poz.3 - G 18 1,3x32mm,  przepływ 95 ml/min.

Poz.4- G 20 1,1 x 32 mm, przepływ 65 ml/min.

Poz.5 - G 22 0,9x25, przepływ 36 ml/min.

Poz.6 - G24 0,7x19mm, przepływ 23 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie kaniul  wykonanych z poliuretanu w miejsce FEP. Pozostałe wymagane parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 32, poz. 4

Proszę o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 3,5 - 4,0 L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1-9

Proszę o dopuszczenie cewników typ Nelaton o długości 40 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 36, poz. 8

Proszę o dopuszczenie kieliszków do leków pakowanych po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania po 75 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 36, poz. 9

Proszę o dopuszczenie miski nerkowatej o długości 28 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 36 poz. 20

Proszę o wydzieleni tej pozycji- wkład do basenu do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli pozycję nr 20 do oddzielnego pakietu nr 36b-Wkłady jednorazowe do basenu.

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 56

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 56 termometr bezdotykowy na podczerwień  o następujących parametrach:

- rok produkcji 2014

- brak konieczności dezynfekcji przed następnym użyciem

- pomiar temperatury ciała w stopniach Celsjusza

- podświetlany wyświetlacz LCD

-  zakres temperatury ciała od 34°C do 43°C

- dokładność pomiarów zgodna z normą ASTM E1965-1998(2003) od 32°C do 42,5°C = ± 0.3°C

- odległość dla pomiarów  5-10 cm

- czas pomiaru 1 s.

- wymiary 13,8cm x 3,5cm x 3,8cm

- waga 76 g

- posiada certyfikat  CE, który dotyczy  oceny zgodności dla wyrobów medycznych wg dyrektywy  93/42/EEC      dot. wyrobów medycznych oraz deklarację zgodności CE – ww. dokumenty są zgodne z ustawa o wyrobach medycznych

- gwarancja 24 miesiące

- nieodpłatne przeglądy przez pierwszy rok gwarancji

- zasilanie bateryjne typ AAA – 2 baterie

- automatyczne wyłączanie po 30 sek.

- zgodnie z wynikami badań spełniający normę EN 12470-5: 2003 dotycząca termometrów   na podczerwień

- sygnał dźwiękowy, jeśli temperatura jest przekroczona

- pamięć do 12 ostatnich pomiarów

- w komplecie termometr, baterie, pokrowiec

Dopuszczenie oferty konkurencyjnej spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym spadku cen pasków może mieć wpływ na oszczędności poczynione przez zamawiającego i lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu ustno-nosowe, wykonane z termoplastycznego PVC, z linią rtg na całej długości rurki, posiadające podwójne oznaczenie głębokości oraz skalę co 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 2, poz. 28

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający podając rozmiary rurek ustno-gardłowych Guedel ma na myśli długość rurki w centymetrach? Rurki Guedel występują w rozmiarach od 000 do 6 i każdemu z tych rozmiarów odpowiada długość w centymetrach od 3 do 12 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli rozmiary od 000 do 6 i każdemu z tych rozmiarów odpowiada długość w centymetrach od 3 do 12 cm.

Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 2, poz. 30

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty. Obecny opis wskazuje na konkretnego producenta i tym samym uniemożliwia udział w postępowaniu wielu wykonawcom, którzy nie posiadają w swojej ofercie filtrów termovent.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 30 do oddzielnego pakietu nr 2a-Filtr termovent i wymiennik ciepła i wilgoci.

Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający o poj. ampułkostrzykawki 6 ml, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający o poj. ampułkostrzykawki 11 ml, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na ostrzu nazwy producenta? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści golarki typu Gallant z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, wyposażona w grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, jednorazowego użytku x 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 15, poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu, ponieważ wymaga, aby produkty określone w tym pakiecie pochodziły od jednego dostawcy.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjno/antywirusowy. Elektrostatyczny, o skuteczności filtracji 99,999%, masie 32 g, opór dla gazów przepływających z prędkością 60 l/min – 205 Pa, objętość przepływu 150-15000 ml, objętość martwa 82 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 24 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,40 x 13 mm lub 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 24, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające kontrastujący tłok w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 24, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające skalę rozszerzoną do 12 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 26, poz. 5-6

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp pozbawione były ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 26, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igły do PENA o0,25 x 5 mm x 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 26, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igły do PENA o0,25 x 6 mm x 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 26, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,8 x 30 mm a’ 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt długa igła.

Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 26, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne 0,8 x 38 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 26, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne 0,7 x 32 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 dotyczy pakietu nr 26, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne 0,9 x 38 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 26, poz. 12-24

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby igły pochodziły od jednego producenta. Zastosowany przez Zamawiającego wymóg ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu wykonawcom, którzy posiadają w swojej ofercie igły iniekcyjne oraz igły iniekcyjne bezpieczne różnych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 29, poz. 1-6

Prosimy od dopuszczenie kaniul wykonanych z PUR, posiadających samo domykający się korek portu bocznego, posiadające korek luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 29, poz. 1-6

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug’a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1 ustawy.

Prosimy o dopuszczenie:

- poz. 1 – kaniula 16G 1,7 x 45  mm o przepływie 200 ml/min

- poz. 2 – kaniula 17G 1,5 x 45 mm o przepływie 142 ml/min

- poz. 3 – kaniula 18G 1,3 x 32 mm o przepływie 95 ml/min

- poz. 4 – kaniula 20G 1,1 x 32 mm o przepływie 65 ml/min

- poz. 5 – kaniula 22G 0,9 x 25 mm o przepływie 36 ml/min

- poz. 6 – kaniula 24G 0,7 x 19 mm o przepływie 23 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne wykonane z PUR? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38  dotyczy pakietu nr 32, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o poj. 3,5 l ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typ Nelaton o dł. 40 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 34, poz. 19-28

Prosimy o podanie, jakiej długości zgłębników żołądkowych będzie Zamawiający wymagał.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgłębników żołądkowych o długości wg poniżej podanych rozmiarów:

rozm. 08 – w zakresie 300 – 400 mm,

rozm. od 12 do 24 w zakresie 800 – 1250 mm

rozm.  od 30 do 32 w zakresie 1000 – 1250 mm

Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 36, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w opakowaniach po 80 szt. w ilości 1313 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 13 poz. LP. 1, 2, 3, 4, 6, 9 igieł do znieczuleń o długości 3 1/2" (88-90mm).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 13 poz. LP. 7, 8, 9 igieł do znieczuleń z prowadnicą o długości 1 1/2" (38mm).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 44, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nieposiadających ściągaczy taliowych?

Uzasadnienie:

Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania się pieluchomajtki do ciała min. pojedynczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp.

Badania przeprowadzone na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy umiejscowiony z tyłu u pacjentów leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej.

Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowie nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję pieluchomajtek, jaką jest wchłanianie moczu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza bez specjalnego pasa mocującego.

Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek konfekcjonowanych po 15 lub 20 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z falbankami skierowanymi do wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 41, poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 55mm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 41, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 26mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 41, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier na 150 stron z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga składek 100  kartkowych.

Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 41, poz. 17

Ile stron  ma posiadać papier 300 czy 200? Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 300.

Pytanie 51 dotyczy pakietu nr 26

Zwracamy się z zapytaniem, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pozycji 12, żeby wszystkie igły w poz. 19-32 pochodziły od jednego producenta? Czy zapis ten dotyczy pozycji 10-24?

Odpowiedź:

Tak, zaszła omyłka pisarska, ale Zamawiający wykreśli ten zapis.

Pytanie 52 dotyczy pakietu nr 19, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 19, pozycji 3 na worek grawitacyjny Folcare o pojemności 1,3 litra?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jeśli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pytanie 53 dotyczy pakietu nr 19, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 19, pozycji 4 na zgłębnik PUR w rozmiarze 10/110, ponieważ producent wycofał ze sprzedaży rozmiar 10/130?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgłębników o długości min 120 cm.

Pytanie 54 dotyczy pakietu nr 9, poz. 3

Uprzejmie prosimy o uściślenie, czy w poz. nr 3 Zamawiający wymaga: wkładu workowego j.u. 2000ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą i jednym króćcem kątowym schodkowym przyłączeniowym w pokrywie, automatycznie uszczelniającego się po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek, kompatybilnego z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55 dotyczy pakietu nr 9, poz. 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pojemniki z poz. nr 4 i 5 mają być kompatybilne z wkładami workowymi odpowiednio z poz. 2 i 3?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pojemniki mają być kompatybilne z wkładami.

Pytanie 56 dotyczy pakietu nr 10, poz. 1

Czy w poz. nr 1 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów Yankauer, pakowanych w podwójne opakowanie: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, które są aktualnie dostarczane do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57 dotyczy pakietu nr 10, poz. 2

Czy w poz. nr 2 Zamawiający wymaga zaoferowania drenów do ssaka, które są aktualnie dostarczane do Zamawiającego, tj. dreny z końcówkami uniwersalnymi lejkowatymi doklejanymi, elastycznie dopasowującymi się do każdej średnicy, posiadającymi wewnętrzne pierścienie, które gwarantują trwałe połączenie z kanką lub cewnikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 58 dotyczy pakietu nr 11, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. nr 2 drenów do drenażu klatki piersiowej Thorax z trokarem w rozmiarze F28 x 390 mm, jaki obecnie jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59 dotyczy pakietu nr 11, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. nr 4 drenów do drenażu klatki piersiowej Thorax z trokarem w rozmiarze F32 x 390 mm, jaki obecnie jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60 dotyczy pakietu nr 11, poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu kompaktowego do drenażu klatki piersiowej, sterylnego, dwukomorowego, umożliwiającego podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna skala ilości drenowanego płynu, posiadającego zabezpieczony port na drenie łączącym umożliwiający pobranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przesuwny regulator poziomu ciśnień i rozszczelnienia układu, posiadający port do podłączenia i współpracy z przenośnym źródłem ssania oraz centralną próżnią, stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszenia przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed zagięciem sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu, jaki obecnie jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61 dotyczy projektu umowy, Kary umowne, §10, ust. 1 pkt 1

Wnosimy o zmianę zapisu „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na zapis: „0,1% wartości brutto zamówienia cząstkowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62 dotyczy projektu umowy, Kary umowne, §10, ust. 1 pkt 2:

Wnosimy o zmianę zapisu „10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na zapis: „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o poniższym składzie:

Skład zestawu:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm

- 5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

- 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ř10 cm

- 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

- 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)

- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

- 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

Opakowanie

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć, jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 44, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  pieluchomajtek dla dorosłych nieposiadających ściągaczy taliowych, posiadających natomiast inne rozwiązania a mianowicie brzegi pielucho majtki wykonane z włókna z lycry zapewniające doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65 dotyczy pakietu nr 44, poz.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  pieluchomajtek dla dorosłych pakowanych a ‘ 14 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie  sterylnej ampułkostrzykawki o pojemności 6ml z żelem znieczulającym, pakowanej w twardy blister zabezpieczający przed uszkodzeniem. Na każdym blistrze oraz strzykawce jest fabrycznie nadrukowany dokładny skład żelu. Data ważności na opakowaniu zewnętrznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie  sterylnej ampułkostrzykawki o pojemności 11ml z żelem znieczulającym, pakowanej w twardy blister zabezpieczający przed uszkodzeniem. Na każdym blistrze oraz strzykawce jest fabrycznie nadrukowany dokładny skład żelu.  Data ważności na opakowaniu zewnętrznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie żelu w opakowaniu a’10szt oraz podanie ceny za sztukę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69 dotyczy pakietu nr 38

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki, które nie są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy i posiadają VAT 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga szczoteczek, które są wyrobem medycznym i spełniają wymagania SIWZ.

Pytanie 70 dotyczy projektu umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu umowy w §10 p.1.1) i zastąpienie słów „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy”, na  „0,1% wartości Zamówienia” dla podpunktów a,b,c,d.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 71 dotyczy pakietu nr 24, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie: strzykawki j.u. z 1 ml z igłą 0,45 x 13 mm,pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72 dotyczy pakietu nr 24, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie: strzykawki j.u. do insuliny z igła (0,33 x 130, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73 dotyczy pakietu nr 24, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka j.u. 2ml dwuczęściowa, skala co 0,1ml rozszerzana do 3 ml, przezroczysty cylinder, tłok niebieski,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74 dotyczy pakietu nr 24, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka j.u. 5ml dwuczęściowa, skala co 0,2ml rozszerzana do 6ml, przezroczysty cylinder, tłok niebieski,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75 dotyczy pakietu nr 24, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka j.u. 10 ml dwuczęściowa, skala co 0,5 ml rozszerzana do 12ml, przezroczysty cylinder, tłok niebieski,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76 dotyczy pakietu nr 24, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka j.u. 20ml dwuczęściowa, skala co 1 ml rozszerzana do 24ml, przezroczysty cylinder, tłok niebieski,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77 dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-8

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie korzystnych ofert  jakościowych i cenowych większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 1-8 do oddzielnego pakietu nr 26a – Strzykawki, przyrządy do przetoczeń.

Pytanie 78 dotyczy pakietu nr 26, poz. 7

Czy Zamawiający w/w pozycji wymaga aby przyrząd do przetaczania krwi i preparatów nie zawierał ftalanów i posiadał stosowną informację na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przyrządów bez zawartości szkodliwych ftalanów.

Pytanie 79 dotyczy pakietu nr 26, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji, aby przyrząd do przetaczania płynów posiadał nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycjach kaniule bezpieczne wykonanych z PUR, w opakowaniu klasy medycznej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ, w rozmiarach: 18 G 1,3 X 45 mm, przepływ 96 ml/min, 20 G 1,0 x 32 mm przepływ 59 ml/min, 22 G 0,9 x 25 mm, przepływ 42 ml/min

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80 dotyczy pakietu nr 36, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków do podawania leków .u. a ` 75 szt.

z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 81 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ustno nosowe bez mankietu wykonane z miękkiego elastycznego tworzywa, medycznego PCV  linia RTG na całej długości rurki z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego min, 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki rozmiary zgodne z opisem SIWZ  ,sterylne, jednorazowego użytku obecnie dostarczane do Zamawiającego  ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82 dotyczy pakietu nr 2, poz. 8-14

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne przezroczyste  z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphy’ego  z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce  i łączniku wykonane z medycznego PCV, sterylne , rozmiary zgodne  z SIWZ obecnie dostarczane do Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83 dotyczy pakietu nr 2, poz. 15-16

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone rozm 7,8  przezroczyste z mankietem  niskociśnieniowym z otworem Murphy’ego z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce  i łączniku wykonane z medycznego PCV, sterylne  obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84 dotyczy pakietu nr 2, poz. 22-25

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem  niskociśnieniowy i balonikiem kontrolnym wykonane z medycznego PCV linia RTG na całej długości rurki , taśma mocująca w zestawie, jałowe, jednorazowego użytku obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85 dotyczy pakietu nr 2, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe Guedel w rozmiarach 3,4,5,6, pozostałem zapisy zgodne z  SIWZ obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86 dotyczy pakietu nr 2, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wymiennik ciepła  i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml, wadze 8,5 g obecnie dostarczany do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 dotyczy pakietu nr 16, poz. 2

Czy obwód oddechowy ma posiadać certyfikat producenta na możliwość stosowania układu do 7 dni przy wymianie filtrów  między pacjentami ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga certyfikatu producenta na możliwość stosowania układu do 7 dni przy wymianie filtrów między pacjentami.

Pytanie 88 dotyczy pakietu nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 190 cm złącze 22F, trójnik kątowy Y, łącznik prosty 22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bezlateksowy,  ramię dodatkowe 92 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89 dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści  jednorazowy układ oddechowy jednorurowy o średnicy 22 mm do respiratora o długość układu  200 cm, dwie krótkie rury -podłączenie do respiratora rozciągliwe  od  20/45 cm, jednorazowy , sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90 dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści  filtr bakteryjno wirusowy mechaniczny hydrofobowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, posiadający wydajność filtracji  wirusów  99,99% i bakterii na poziomie 99,999%,oraz skuteczność filtracji względem NaCl na poziomie 99,992 %,wydajność nawilżania 32 mg H2O/l przy Vt500ml oraz utratę wilgoci 6mg H2O/l przy Vt 500ml,wagą 36g,oraz zakres objętości oddechowych od 200 - 1500ml sterylny  ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91 dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający wymaga aby filtr bakteryjno wirusowy mechaniczny hydrofobowy był sterylny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby filtr był sterylny.

Pytanie 92 dotyczy pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny  z portem kapno zabezpieczony wkręcanym koreczkiem spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93 dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy  Zamawiający dopuści  cewnik do podawania tlenu przez nos o dł 430 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94 dotyczy pakietu nr 27, poz. 2

Czy  Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o dł  213 cm , pozostałe zapisy zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95 dotyczy pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy współśrodkowy (rura w rurze) układ oddechowy pacjenta, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, długość 180cm, zawierający karbowaną bezbarwna rurę zewnętrzną, karbowaną kolorową rurę wewnętrzną (kolor umożliwia identyfikację rury) o gładkiej powierzchni wewnętrznej, odłączany, obrotowy łącznik kolankowy z portem Luer Lock zabezpieczony elastycznym kapturkiem oraz rozciągliwą rurą karbowaną, pozwalającą na odprowadzenie gazów. Całkowita długość układu 200cm. Materiał: EVA,PE,PP, bez lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96 dotyczy pakietu nr 22

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999%,  złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 39 g, objętość wewnętrzna  55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 2,75 cm H20 przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97 dotyczy pakietu nr 23

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty  o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 23 g, objętość wewnętrzna  30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,53 cm H20 przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do odrębnego pakietu celem złożenia oferty – asortyment bezpośredni od producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 99 dotyczy pakietu nr 16, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dedykowanego dla jednego pacjenta, czas użytkowania zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100 dotyczy pakietu nr 42

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki w rozmiarach min. 220 cm x 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga worków na zwłoki o szerokości min. 90 cm.

Pytanie 101 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o min. chłonności:

Rozm. M = 2300 ml wg ISO 11948-1

Rozm. L = 2 600 ml wg ISO 11948-1

Rozm XL =  2 600 ml wg ISO 11948-1,

Przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności podanych powyżej.

Pytanie 102 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający wymaga załączenia Kart Danych Technicznych na potwierdzenie parametrów zawartych w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 103 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający wymaga załączenia katalogów produktów na potwierdzenie parametrów zawartych w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 104 dotyczy pakietu nr 45

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania w składzie:

| MATOSET ZESTAW DO CEWNIKOWANIA | Serweta z laminatu FB | 50x60cm | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem | 50x60cm;Ø5cm | 1 |
|  | Rękawice nitrylowe | M | 2 |
|  | Tupfer kula 17N | 20x20cm | 5 |
|  | Kompresy z gazy, 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 8 |
|  | Pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
|  | Pean plastikowy | 14 cm (+/-0,3) | 1 |
|  | Pojemnik plastikowy | 125 ml | 1 |
| Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym | Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną | 10 ml | 1 |
|  | Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą | 6 ml | 1 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt mały otwór w serwecie, strzykawka zbyt mała, nie wymagamy lubrykantu.

Pytanie 105 dotyczy projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uważa terminy określone w umowie za dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 106 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że numer umowy będzie podanych na innych dokumentach dostawy, list przewozowy, specyfikacja itp.

Pytanie 107 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba ,że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1 par. 7”  (dot. par. 7 ust. 2)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu sygnowania numerem umowy  - wszelkich dokumentów  w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania i faktur? (par. 4 ust.1)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Patrz odpowiedź na pytanie nr 106.

Pytanie 109 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 10 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.10 ust. 2) wynosiła 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111 dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym. (e-mail lub faks).

Pytanie 112 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” (par. 10.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00?

Godzina 14.00 jest okresem największego ruchu ulicznego, co z pewnością wpłynie na opóźnienia w dostawach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie zamówień w godzinach pracy magazynu tj. od 8.00 do 15,00.

Pytanie 114 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Możliwość taką Zamawiający określił w § 6 projektu umowy.

Pytanie 115 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 116 dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 pojemnik o pojemności 2500 ml, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117 dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 2-6 pojemniki wykonane z polipropylenu (PP) , pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118 dotyczy projektu umowy §3 p. 6, §7 p. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu z 90 na 60 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 119 dotyczy pakietu nr 40, poz. 6

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy system samozamykający do wieloktrotnych aktywacji 7-10 dni, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer Slip, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej 500 ml/min, pakowany podwójnie oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 120 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 120 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121 dotyczy pakietu nr 33, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 520 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122 dotyczy pakietu nr 33, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 1200 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123 dotyczy pakietu nr 33, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 2300 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124 dotyczy pakietu nr 33, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 5600 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125 dotyczy pakietu nr 33, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 10600 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z pojedynczą podziałką centymetrową, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 127 dotyczy pakietu nr 2, poz. 9-16

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane wykonane z miękkiego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rurek intubacyjnych silikonowanych.

Pytanie 128 dotyczy pakietu nr 2, poz. 9-16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rurki intubacyjne nie zawierały ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 129 dotyczy pakietu nr 2, poz. 22-25

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne wykonane z PCV niesilikonowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rurek tracheostomijnych silikonowanych.

Pytanie 130 dotyczy pakietu nr 9, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 370mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131 dotyczy pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej w rozmiarze F24 lub F28?

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 11, poz. 2 to Zamawiający dopuszcza dren F28 w miejsce drenu F26 .

Pytanie 132 dotyczy pakietu nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej w rozmiarze F28 lub F32?

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 11, poz. 4 to Zamawiający dopuszcza dren F28 w miejsce drenu F30

Pytanie 133 dotyczy pakietu nr 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia jamy opłucnej z 3 igłami 14G, 16G i 19G?

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 11, poz. 6 to Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134 dotyczy pakietu nr 9, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 11, poz. 8 to Zamawiający wydzieli poz. nr 8 do oddzielnego pakietu nr 11a – Zestaw kompaktowy do drenażu klatki piersiowej.

Pytanie 135 dotyczy pakietu nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania śluzu z tłoczoną skalą, co 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136 dotyczy pakietu nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania próbek śluzu z giętkim wężem wykonanym z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137 dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 500cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Nelaton o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139 dotyczy pakietu nr 34, poz. 12-18

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140 dotyczy pakietu nr 34, poz. 30-31

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 105cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141 dotyczy pakietu nr 34, poz. 52

Czy Zamawiający dopuści sondę z zatyczką do karmienia w rozmiarze CH5 lub CH7?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142 dotyczy pakietu nr 35, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena CH 18 i CH 20?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143 dotyczy pakietu nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 35ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144 dotyczy pakietu nr 36, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polistyrenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145 dotyczy pakietu nr 36, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków pakowane a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146 dotyczy pakietu nr 36, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o długości 28cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147 dotyczy pakietu nr 36, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148 dotyczy pakietu nr 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki pakowane a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149 dotyczy pakietu nr 40, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150 dotyczy pakietu nr 40, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby rozmiarach łącznika był kodowany cyframi na łączniku?

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 40, poz. 7 to Zamawiający odstępuje od wymogu oznakowania rozmiaru na łączniku w zamian wymaga oznaczenia na opakowaniu.

Pytanie 151 dotyczy pakietu nr 41, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152 dotyczy pakietu nr 41, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 295x210x150 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga składek o 100 arkuszach.

Pytanie 153 dotyczy pakietu nr 41, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 152x90x150 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 154 dotyczy pakietu nr 43

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę

- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitkę radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy

- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

- Płaski filtr epiduralny 0,2μm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

- Łącznik do cewnika epiduralnego

- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała

- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta

- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zatrzaskowego elementu mocującego filtr z cewnikiem.

Pytanie 155 dotyczy pakietu nr 44, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści pielucho majtki pakowane a’28sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156 dotyczy pakietu nr 44, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pielucho majtki w rozmiarze L o szerokości pasa 100-150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157 dotyczy pakietu nr 44, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści pielucho majtki posiadające system czterech mocowań samoprzylepnych zapobiegające przemieszczaniu się pielucho majtek, mocowania mogą być wielokrotnie odklejane w celu uzyskania optymalnego dopasowania, elastyczny pas dla lepszego dopasowania, elastyczne wykończenia ścianek w dolnej części pielucho majtek umożliwiają optymalne dopasowanie oraz zapewniają ochronę przed przeciekaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że ocena próbek wypadnie pozytywnie.

Pytanie 158 dotyczy pakietu nr 45

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 szt. |
| 3 | Kubek 150ml | 1 szt. |
| 4 | Kompresy gaz.13N 8W 7,5cmx7,5cm | 2 szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa dł. 13 cm | 1 szt. |
| 6 | Serweta oper. 50 x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otw. o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 7 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 2 szt. |
| 8 | Serweta oper. 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 159 dotyczy pakietu nr 45

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 szt. |
| 3 | Kubek 150ml | 1 szt. |
| 4 | Kompresy gaz.13N 8W 7,5cmx7,5cm | 5 szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa dł. 13 cm | 1 szt. |
| 6 | Serweta oper. 50 x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otw. o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 7 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 2 szt. |
| 8 | Serweta oper. 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |
| 9 | Kleszczyki plastikowe 14cm | 1 szt. |
| 10 | Strzykawka 20ml | 1 szt. |
| 11 | Igła 1,2x40 | 1 szt |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 160 dotyczy pakietu nr 48, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tej pozycji i wykreśla z załącznika nr 5 do SIWZ. Patrz zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ na stronie internetowej.

Pytanie 161 dotyczy pakietu nr 49, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaira 100% silikon?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga cewników silikonowanych.

Pytanie 162 dotyczy pakietu nr 49, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaira 3-drożne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga cewników Couvelaira 2-drożnych.

Pytanie 163 dotyczy pakietu nr 19, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania zgłębnika PUR do żywienia dojelitowego w rozmiarze CH 10 długość 110 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zgłębnik w wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze nie jest już produkowany.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgłębników o długości min. 120 cm.

Pytanie 164 dotyczy pakietu nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z membraną zapewniającą wymianę termiczną ,  o śr. 22 mm i dł.  183cm z kolankiem z portem kapno,. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 183 cm. Waga układu 170g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, złącza sztywne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt duże rozbieżności w stosunku do wymagań określonych w SIWZ.

Pytanie 165 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę posiadającą skalę o pojemności 6 ml, ze składem chemicznym na pojedynczym opakowaniu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę posiadającą skalę o pojemności 12 ml, ze składem chemicznym na pojedynczym opakowaniu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167 dotyczy pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu zamkniętego do rurki intubacyjnej, z      możliwością stosowania do 48h o długości cewnika 54 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 168 dotyczy pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu zamkniętego do rurki tracheostomijnej z możliwością stosowania do 48h, o długości cewnika 34 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 169 dotyczy pakietu nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Redon w pozycjach 1-4 o długości 50 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt krótkie.

Pytanie 170 dotyczy pakietu nr 27

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu, dotyczącego długości 420 cm w pozycji nr 1 i wyrażenie zgody na dodanie ilości z pozycji nr 1 do pozycji nr 2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 171 dotyczy pakietu nr 48

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 miał na myśli wielorazowe maski krtaniowe?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli jednorazowe i sterylne.

Pytanie 172 dotyczy pakietu nr 48

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 miał na myśli wielorazowe maski twarzowe?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli jednorazowe i sterylne.

Pytanie 173 dotyczy pakietu nr 51

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 2, do osobnego pakietu, np. 51A, co pozwoli podnieść konkurencyjność składanych ofert i dopuszczenie większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu ponieważ wymaga aby produkty określone w tym pakiecie pochodziły od jednego dostawcy.

Pytanie 174 dotyczy pakietu nr 24, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie: strzykawki j.u. z 1 ml z igłą 0,45 x 13 mm ,pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175 dotyczy pakietu nr 24, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie: strzykawki j.u. do insuliny z igła (0,33 x 130, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176 dotyczy pakietu nr 24, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka j.u. 2ml dwuczęściowa, skala co 0,1ml rozszerzana do 3 ml, przezroczysty cylinder, tłok niebieski,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177 dotyczy pakietu nr 24, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka j.u. 5ml dwuczęściowa, skala co 0,2ml rozszerzana do 6ml, przezroczysty cylinder, tłok niebieski,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178 dotyczy pakietu nr 24, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka j.u. 10 ml dwuczęściowa, skala co 0,5 ml rozszerzana do 12ml, przezroczysty cylinder, tłok niebieski,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179 dotyczy pakietu nr 24, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie: Strzykawka j.u. 20ml dwuczęściowa, skala co 1 ml rozszerzana do 24ml, przezroczysty cylinder, tłok niebieski,  nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180 dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-8

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie korzystnych ofert  jakościowych i cenowych większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli te pozycje do oddzielnego pakietu nr 26a.

Pytanie 181 dotyczy pakietu nr 26, poz. 7

Czy Zamawiający w/w pozycji wymaga aby przyrząd do przetaczania krwi i preparatów nie zawierał ftalanów i posiadał stosowną informację na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przyrząd nie zawierał ftalanów, natomiast nie wymaga ale dopuszcza aby taka informacja była umieszczona na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 182 dotyczy pakietu nr 26, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji aby przyrząd do przetaczania płynów posiadał nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycjach kaniule bezpieczne wykonanych z PUR, w opakowaniu klasy medycznej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ, w rozmiarach: 18 G 1,3 X 45 mm, przepływ 96 ml/min, 20 G 1,0 x 32 mm przepływ 59 ml/min, 22 G 0,9 x 25 mm, przepływ 42 ml/min

Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystną ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga złożenia próbek WYŁĄCZNIE w stosunku do pozycji, przy których w Załączniku nr 5 do SIWZ w kolumnie L umieszono informację o ilości wymaganych próbek (tj. Pakiet 2 Lp. 29 i 30; Pakiet 6 Lp. 1, 2 i 3; Pakiet 7 Lp. 1 i 2; Pakiet 11 Lp. 6; Pakiet 16 Lp. 1 i 2; Pakiet 17 Lp. 1, 2 i 3; Pakiet 18 Lp. 1; Pakiet 19 Lp. 3 i 6; Pakiet 21 Lp. 1, 2 i 3; Pakiet 22 Lp. 1; Pakiet 23 Lp. 1; Pakiet 24 Lp 1, 2, 3, 4, 5 i 6; Pakiet 25 Lp. 1, 2, 3 i 4; Pakiet 26 Lp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24; Pakiet 27 Lp. 1 i 2; Pakiet 29 Lp. 1, 2, 3, 4, 5 i 8; Pakiet 30 Lp. 1, 2 i 3; Pakiet 31 Lp. 4; Pakiet 37 Lp. 1; Pakiet 40 Lp. 1, 4, 5, 6 i 7; Pakiet 44 Lp. 1, 2 i 3; Pakiet 45 Lp. 1; Pakiet 46 Lp. 1; Pakiet 48 Lp. 3, 4, 5, 6 i 7; Pakiet 51 Lp. 1 i 2; Pakiet 53 Lp. 1; Pakiet 62 Lp. 1; Pakiet 64. Lp. 1)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga złożenia próbek na dzień składania ofert, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ w kolumnie L. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy o dostarczenie próbek w określonym terminie, których nie wymagał na dzień składania ofert, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w SIWZ jeśli informacje na temat oferowanego produktu nie będą wystarczające w ofercie, lub oferowany produkt nie jest znany Zamawiającemu. Odpowiednią informację Zamawiający umieścił na końcu załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie 185 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 160 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186 dotyczy pakietu nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający pisząc „dla wielu pacjentów” rozumie stosowanie obwodu oddechowego u kilku  pacjentów przy wymianie dla każdego pacjenta filtru oddechowego (tego samego wytwórcy)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby filtr pochodził od tego samego wytwórcy co obwód oddechowy. Wymaga natomiast kompatybilności obydwu produktów.

Pytanie 187 dotyczy pakietu nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający będzie wymagał certyfikatu producenta, potwierdzającego tę właściwość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga certyfikatu.

Pytanie 188 dotyczy pakietu nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny układ oddechowy jednorurowy, współosiowy „rura w rurze” ze złączami pasującymi do respiratora z króćcami 22mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 189 dotyczy pakietu nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopnia Celsjusza przy przepływie 10 l/min” Prośbę odstąpienia od wymogu motywujemy tym iż wg naszej wiedzy wymagane parametry są możliwe do osiągnięcia tylko w warunkach laboratoryjnych, nie mających nic wspólnego z realnymi warunkami szpitalnymi. Wartość ogrzewania powietrza wydychanego jest bardzo zależna od temperatury otoczenia i nie jest możliwe określenie wydajności powietrza wydychanego z tak dużą precyzją.

Rysunek proponowanego obwodu:

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie 190 dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust 1

1.	Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

1)	0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5niniejszej umowy:

a)	za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy

Odpowiedź:

Mając na względzie iż kary umowne nie są obligatoryjne lecz mają zmobilizować wykonawcę do rzetelnych i terminowych dostaw produktów medycznych, które mają duży wpływ na ratowanie zdrowia a nawet niejednokrotnie życia pacjenta, zamawiający nie zmieni powyższych zapisów w projekcie umowy.

Pytanie 191 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga takich informacji.

Pytanie 192 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź:

Jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek to Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego zezwolenia.

Pytanie 193 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 194 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cen jednostkowych netto podczas trwania umowy.

Pytanie 195 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 196 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 197 dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 198 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 199 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 200 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, natomiast wymaga aby zamówione produkty medyczne były dostarczone w taki sposób aby nie zmieniły swoich właściwości oraz przeznaczenia i z zachowaniem warunków gwaracji, które zapewnia dostawca.

Pytanie 201 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-7 oraz 9-16

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach rurek pakowanych w opakowania jednostkowe posiadające  punktowe zgrzewy zapewniające utrzymanie prawidłowego kształtu rurki z opakowaniu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 202 dotyczy pakietu nr 2, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji wymiennika ciepła i wilgoci o parametrach skuteczność nawilżania 9,7 mg H2O/L przy 500ml/Vt, waga 4,5g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 203 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 dopuści do zaoferowania strzykawki z żelem znieczulającym, odpowiednio w pozycji nr 1 o pojemności 6ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 204 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 dopuści do zaoferowania strzykawki z żelem znieczulającym, odpowiednio w pozycji nr 2  o pojemności 11ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 205 dotyczy pakietu nr 12, poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach ostrza wymienne chirurgiczne ze stali węglowej z napisem producenta i nr wygrawerowanym na każdym ostrzu, rysunek w skali 1:1 na opakowaniu 1 szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 206 dotyczy pakietu nr 19, poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 19, w pozycji nr 4, dopuści do zaoferowania zgłębnik o długości 110cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian, z uwagi na brak produkcji w takim rozmiarze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt krótki.

Pytanie 207 dotyczy pakietu nr 24, poz. 3-6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 24, w pozycji nr 3, 4, 5, 6, dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe, z tłokiem w kolorze zielonym, przezroczystym cylindrem, ze skalowaniem wymaganym przez Zamawiającego, ze skalą rozszerzoną odpowiednio 2ml-3ml, 5ml-6ml, 10ml-12ml, 20ml-24ml, pakowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 208 dotyczy pakietu nr 26, poz. 7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 26, w pozycji nr 7, wymaga aby przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, posiadał oznaczenie identyfikujące producenta umieszczone bezpośrednio na przyrządzie, tak jak w przypadku przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, które Zamawiający opisał w pozycji nr 8, gdzie oznaczenie to pozwala na szybką identyfikacje wytwórcy przyrządu w przypadku braku opakowania jednostkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga oznakowania bezpośrednio na produkcie, ale dopuszcza. Zamawiający oczekuje bowiem takiego oznakowania na przyrządzie do przetaczania krwi i preparatów krwi lub na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 209 dotyczy pakietu nr 26, poz. 10-11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26, w pozycji nr 10, 11 dopuści do zaoferowania igły do PENA 31G 0,25 o długości odpowiednio 5mm i 6mm lub igły do PENA 31G 0,25mm o długości odpowiednio 4mm i 6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 210 dotyczy pakietu nr 26, poz. 10-11

Czy Zamawiający wyłączy te pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tych pozycji do oddzielnego pakietu. Wymaga aby produkty z pakietu nr 26- Igły, strzykawki,  aparaty do przetoczeń pochodziły od jednego dostawcy.

Pytanie 211 dotyczy pakietu nr 29, poz. 1-6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 29 w pozycji nr 1 – 6, dopuści do zaoferowania Kaniule dożylne wykonane z teflonu (FEP), z  paskami kontrastującymi w RTG, z samozamykającym zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowane EO, wolne od lateksu i PCV, zastawką zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, standardowym korkiem luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi korka, w rozmiarach odpowiednio:

24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x32mm przepływ 65ml/min

18G 1,3x45mm przepływ 95ml/min

17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min

16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 212 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1-3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 30 w pozycji nr 1 – 3, dopuści do zaoferowania bezpieczne kaniule wykonane z poliuretanu (PUR) reszta opisu bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 213 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1-9

Czy Zamawiający w zadaniu nr 34, w pozycjach nr 1 – 9, dopuści do zaoferowania cewniki Nelaton o długości min.40cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 214 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1-9

Czy Zamawiający w zadaniu nr 34, w pozycjach nr 1 – 9, wymaga zaoferowania cewników Nelaton o powierzchni „zmrożonej” zapobiegającej przywieraniu cewników do tkanek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 215 dotyczy pakietu nr 34, poz. 12-18

Czy Zamawiający w zadaniu nr 34, w pozycjach nr 12 – 18, dopuści do zaoferowania cewniki Foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 216 dotyczy pakietu nr 34, poz. 19-35

Czy Zamawiający w zadaniu nr 34, w pozycjach nr 19 – 35, wymaga zaoferowania wyrobów medycznych o powierzchni „zmrożonej” zapobiegającej przywieraniu cewników do tkanek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 217 dotyczy pakietu nr 36, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kieliszki do podawania leków j.u. pakowanych w opakowania a’75szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 218 dotyczy pakietu nr 36, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kieliszki do podawania leków j.u. pakowanych w opakowania a’75szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 219 dotyczy pakietu nr 44, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 44, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz?

Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania technologicznego nie wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz taliowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza taliowego z przodu wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 220 dotyczy pakietu nr 44, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 44, pozycje: 1): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze M dla osób o obwodzie pasa 73-122 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 221 dotyczy pakietu nr 44, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 44, pozycje: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L dla osób o obwodzie pasa 92 – 144cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 222 dotyczy pakietu nr 44, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 44, pozycje: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga pieluchomajtek w 3 rozmiarach.

Pytanie 223 dotyczy pakietu nr 44, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 44, pozycje: 1, 2, 3):  pieluchomajtki dla dorosłych, wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Barierki boczne muszą znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 400 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 224 dotyczy pakietu nr 15, poz. 2

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu składam zapytanie o możliwość wyłączenia z pakietu  nr 15 pozycji nr 2 i utworzenia oddzielnego pakietu:

Golarki jednorazowe, podwójne ostrze, precyzyjnie i dokładnie golące pole operacyjne – 5500 szt.

W związku , że jesteśmy producentem ww. produktu  jesteśmy w stanie złożyć Państwu  korzystną  ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli golarki do oddzielnego pakietu nr 15a- Golarki w zmienionym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 225 dotyczy pakietu nr 33, poz. 4

Czy w poz 4 Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 2500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 226 dotyczy pakietu nr 33, poz. 6

Czy w poz 4 Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 11000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 227 dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści pojemniki oznakowane CE i opodatkowane 8% stawką VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 228 dotyczy pakietu nr 30, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier stosowany powszechnie do aparatu Hellige  Cardio Smart 21 tj. 210x300x150 z przeliczeniem ilości składanek tj. 80 szt.

Odpowiedź:

Jeśli chodzi o pakiet nr 41, poz. 8 - Papier do EKG  Hellige Cardio Smart 21 (o wymiarach składki 297mm x210mm, 100 arkuszy w składce) to Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga składek po 100 arkuszy.

Pytanie 229 dotyczy pakietu nr 30, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści prawidłowy rozmiar papieru do programatora tj. 125x112x200

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 230 dotyczy projektu umowy

Wnosimy o rezygnację z następującego zapisu SIWZ: „Wszystkie zaoferowane artykuły medyczne muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych”

Zgodnie z nową ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje, a jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty medyczne posiadały deklaracje zgodności i certyfikat CE jeżeli dotyczy, stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z

dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2004 Nr 93, poz. 896), za wyjątkiem wyrobów

medycznych klasy I i II a, które zostały już wprowadzone do obrotu w innych krajach członkowskich

UE lub EFTA i nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia i nie podlegają wpisowi do Rejestru wyrobów

medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.

Pytanie 231 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 232 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na „0,1% wartości brutto zamówienia, którego kara dotyczy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 233 dotyczy pakietu nr 43

Czy Zamawiający w Pakiecie 43 w pozycji 1 dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierający igłę Touhy z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami” 18G x 80 mm, strzykawkę niskooporową, cewnik z trzema otworami bocznymi, filtr płaski o gęstości 0,2 um, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta, prowadnik i etykietę identyfikacyjną cewnika ZO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zatrzaskowego elementu mocującego filtr z cewnikiem.

Pytanie 234 dotyczy projektu umowy

Mając na uwadze art. 7 ustawy Pzp:

Czy Zamawiający zgodzi się pominąć zapis w Rozdz. IX pkt. 4.1 siwz cyt.„  min. wartość oferowanych pakietów „ w wymogu wykazania wykonanych lub wykonywanych dostaw  z poświadczeniem należytego ich wykonania, obecny zapis nie daje  możliwości rozwinąć się nowo powstałym firmą?

Odpowiedź:

Ponieważ wykonawca nie określił do których części zamówienia ten zapis dotyczy, Zamawiający nie może generalnie zrezygnować z tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 235 dotyczy projektu umowy

Mając na uwadze art. 7 ustawy Pzp:

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od zapisu w Rozdz. IX pkt.4.2 siwz cyt.” min. wartość oferowanych pakietów” w wymogu przedstawienia informacji  z banku o  posiadanych środkach finansowych,  gdyż jak wiadomo kwota rachunku jest wartością zmieniającą się i niczego nie dowodzi, a dla nowych firm stanowi czynnik ograniczający uczestnictwo w postępowaniu?

Odpowiedź:

Ponieważ wykonawca nie określił do których części zamówienia ten zapis dotyczy, Zamawiający nie może generalnie zrezygnować z tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 236 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Czy w pkt. 1 Zamawiający dopuści zestaw oddechowy 1 x do respiratora z rury gładkiej składający się z 2 rur o dł. 200 cm i łacznika Y.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 237 dotyczy pakietu nr 16, poz. 2

Czy w pkt. 2 Zamawiający dopuści zestaw oddechowy 1 x do aparatu do znieczuleń z rury rozciągliwej 2 rury 40-200cm z kolankiem i łącznikiem Y, dodatkowa rura 40-150cm z workiem 2 litr?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 238 dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści układ typu rura w rurze o długości 1,6 m, o średnicy 22 mm, gałąź dodatkowa rozciągalna do 0,5 m, kolanko z portem, złącze obrotowe, zawierający ftalany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga bez zawartości szkodliwych ftalanów.

Pytanie 239 dotyczy pakietu nr 41, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy 30mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 240 dotyczy pakietu nr 41, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o informację jakim złączem zakończony jest przewód elektrody. Czy  gniazdem bananowym śr. 4mm czy wtykiem bananowym o śr. 1, 55 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga elektrod kompatybilnych z monitorem PHILIPS MP 30, który posiada. Na potwierdzenie zgodności wymaganych parametrów, Zamawiający wymaga próbki w ilości 1 szt na dzień składania ofert.

Pytanie 241 dotyczy pakietu nr 41, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru w rozmiarze 210mmx297mmx150 arkuszy w składance z przeliczeniem na 80 składanek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga papieru w rozmiarze 210mm x 297mm x 100 arkuszy.

Pytanie 242 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wyposażone w falbanki wewnętrzne zapobiegające wypływowi moczu I oraz kału dla których producent jednoznacznie nie określa kierunku skierowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 243 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane po 20 szt. Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 244 dotyczy pakietu nr 44

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające nieelastyczne przylepcorzepy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

………………………………………….

Zatwierdził