Nr sprawy: P/18/03/2015/MED                                 Starachowice, dnia 23.03.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę różnych produktów medycznych, nr ogłoszenia 58494-2015 z dn. 17.03.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania II

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o grubości 0,03mm, wykonaną z poliuretanu w rozmiarze całkowitym 13x28cm, rozmiar przylepny 15x21cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o grubości 0,03mm, wykonaną z poliuretanu w rozmiarze całkowitym 30x28cm, rozmiar przylepny 30x21cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o grubości 0,03mm, wykonaną z poliuretanu w rozmiarze całkowitym 55x45cm, rozmiar przylepny 45x48cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra pakowany podwójnie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Komisja:

1) Maria Zawłocka                              – Przewodnicząca Komisji Przetargowej,

2) Ewa Obara                                     - Członek Komisji Przetargowej

3) Ewa Kwiecień                                 - Członek Komisji Przetargowej

4) Zbigniew Kawałek                           -   Sekretarz Komisji

………………………………………….

Zatwierdził