## Arkusz1
nr sprawy P/19/03/2015/LAB
Załącznik nr 7 do SIWZ
Odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny
Pakiet 1- Odczynniki do metod manualnych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Białko w moczu i PMR + wzorzec | 4x50ml | opak | 21
2 | Paski do moczu Uristik A 10 (10-parametrowe) | 1x 100 szt | opak | 220
3 | Paski do glukozy w moczu (2-parametrowe) | 1x 100 szt | opak | 8
4 | Mocz kontrolny dodatni | 1x25 szt | opak | 3
5 | Mocz kontrolny ujemny | 1x25 szt | opak | 3
6 | Odczynnik Waaler-Rose + kontrola dodatnia i ujemna | 100 testów | opak | 3
7 | Mukoproteidy | R1 1x120 R2 2x100+wzorzec | opak | 3
8 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Normal | 20x5 ml | opak | 2
9 | Surowica kontrolna - parametry biochemiczne Patologiczny | 20x5 ml | opak | 2
10 | Helicobacter Pylorii w kale | 1x20 testów | opak | 9
11 | 20% kwas sulfoslicylowy | 1000 ml | opak | 5
12 | WR - test przesiewowy+kontr. Dodatnia i ujemna | 100 oznaczeń | opak | 3
13 | Test potwierdzający TPHA+płytki z celkami do oznaczania TPHA na 100 oznaczeń | 100 oznaczeń | opak | 2
14 | Wzorzec albuminy | 3-5 ml | opak | 2
15 | Marihuana w moczu | 1x50testów | opak | 7
16 | Amfetamina w moczu | 1x50testów | opak | 7
17 | Opiaty w moczu | 1x50testów | opak | 10
18 | Metadon w moczu | 1x50testów | opak | 10
19 | Extaza w moczu | 1x50 testów | opak | 4
20 | Benzodiazepiny w moczu | 1x50testów | opak | 7
21 | Barbiturany w moczu | 1x50testów | opak | 3
22 | Glukoza z odbiałczaniem + wzorzec | 2x500 ml | opak | 12
23 | Test na krew utajoną w kale bez diety | 1x20 testów | opak | 10
24 | 5 % TCA | 1000 ml | opak | 5
25 | Antygen lamblii w kale-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 | opak | 6
26 | Metamfetamina w moczu | 1x 50 testów | opak | 7
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 1
1 | Zamawiający w poz. 2 (paski do moczu Uristik A 10 )rozumie paski kompatybilne z aparatem Clinitec 500
2 | Zamawiajacy w poz. 13 (TPHA) rozumie dopasowanie ilości płytek z celkami do ilości odczynnika .Termin ważności minimum 8 miesięcy.
3 | WYMAGANIA poz. 25 (LAMBLIE)test wykrywający antygen GSA 65, limit detekcji nie gorszy niż 3,9 ng białka Gsa 65 na ml, mozliwość odczytu wizualnego
4 | Poz.10 (HELICOBACTER PYLORI)Granica wykrywalności dla Helicobacter pylori wymagana 4-8 ng/ml
5 | Poz.23 test na krew utajoną w kale, czułość wymagana10 ng/ml hemoglobiny w próbce
Pakiet 2- Testy do metod manualnych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Test Adeno wirus w kale | 1x25 testów | opak | 18
2 | Test Rota wirus w kale | 1x25 testów | opak | 22
3 | Test norowirus w kale | 1x20testów | opak | 2
4 | Test RSV immunochromatograficzny z gardła | 1x20testów | opak | 8
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 2
1 | W przypadku testów RSV wymagana czułość nie mniejsza niż 95% a swoistość nie mniejsza niż 93 %
2 | Wszystkie testy pakowane pojedynczo.
Pakiet 3 -Barwniki
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Fiolet krystaliczny | 1000ml | opak | 3
2 | Safranina lub fuksyna kwaśna | 1000ml | opak | 3
3 | Lugol | 1000ml | opak | 4
4 | Odbarwiacz do metody GRAMMA | 1000ml | opak | 6
5 | Odczynnik Sudan III | 1x100ml | opak | 1
6 | Olejek imersyjny | 1x500 ml | opak | 1
7 | Barwnik May Grunwalda(roztwór) | 1000 ml | opak | 7
8 | Barwik Giemzy | 500 ml | opak | 3
9 | Barwnik do retikulocytów | 100 ml | opak | 2
10 | Odczynnik Meltzera | 100ml | opak | 1
11 | Odczynnik Pandyego | 100ml | opak | 3
12 | Odczynnik Nonne Apelta | 100ml | opak | 3
[7 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Pakiet 4 -Zestawy do badań serologicznych
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | P/ciała ANA(screening)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 oznaczeń | opak | 5
2 | Mykoplazma IgM/IgG-zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x 96 „ | opak | 4
3 | RF Sorbo Tech ( do Mycoplazmy Ig M ) | 1x 2 ml | opak | 4
4 | Borelioza IgM Western Blotta(antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 | opak | 4
5 | Borelioza IgG Western Blotta (antygen rekombinowany)zestaw zawiera testy +kalibratory+materiały kontrolne | 1x20 | opak | 2
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 4
1 | Zamawiający bezwzględnie wymaga polskojęzycznej instrukcji obsługi wykonania badań oraz co najmniej 3 miesięcznego okresu ważności odczynników po otwarciu odczynników.
2 | Poz.1.Test półilościowy.Wyszczególnione wykrywane p/ciała skierowane przeciwko antygenom:Jo-1,M-2,rybosomalne białko P,dsDNA,histonom,Sm/RNP,SS-A,SS-B,Scl-70,centromeromi PCNA. Wyniki obliczane z absorbancji próbek badanych i cut off lub z zastosowaniem pojedynczego kalibratora.Stabilność kontroli i odczynników wchodzących w skład zestawu(po otwarciu) co najmniej 3 miesiące)przechowywane w temp.lodówki
3 | WARUNKI BEZWZGLĘDNE dla testów Borelia Ig G i Borelia Ig M( poz 4 i 5):oprócz polskojęzycznej instrukcji wykonania wymaga się dołączenia materiałów reklamowych potwierdzających wymagania zawarte w poniższych punktach: -Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i PMR przy użyciu tego samego zestawu(metodyka testu zawiera procedurę rozcienczania i wykonania oznaczeń z PMR ) - Wykrywanie 3 genogatunków europejskich z zastosowaniem do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: B.afzelli.B.garinii i B.burgdorfrei sensu stricto.
Pakiet 5-Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu Cobas b 221
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Odczynnik S1 | opak - 2 pojemniki | opak | 7
2 | Odczynnik S2 | opak. 1 pojemnik | opak | 16
3 | Clot catcher | 1x250 szt | opak | 10
4 | Adapters for sample | 1x150szt | opak | 3
5 | Kapilary z heparyną litową 200 | opak(4x250 sztuk ) | opak | 2
6 | Owężowanie do pompki |  | szt | 1
7 | Elektroda pH |  | szt | 1
8 | Elektroda pCO2 |  | szt | 1
9 | Elektroda pO2 |  | szt | 1
10 | Elektroda Ca |  | sat | 1
11 | Elektroda K |  | szt | 2
12 | Elektroda Na |  | szt | 2
13 | Elektroda Cl |  | szt | 1
14 | Elektroda referencyjna BG |  | szt | 1
15 | Elektroda referencyjna jony |  | szt | 1
16 | Deproteinizer | 1x125ml | szt | 1
17 | Filtr powietrza | 1x4 szt | opak | 1
18 | Kuweta do hemoglobiny | 1x1szt | szt | 1
19 | Kontrola Combitroll Plus B level 1 | 1x30 fiolek | opak | 4
20 | Kontrola Combitroll Plus B level 2 | 1x30 fiolek | opak | 5
21 | Kontrola Combitroll Plus B level 3 | 1x30 fiolek | opak | 4
22 | Kapturki do kapilar z heparyną litową | 1x500 | opak | 3
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 5
Zamawiający wymaga aby był wykonany bezpłatny roczny przegląd serwisowy aparatu Cobas b 221 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
Pakiet 6 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowy
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Probówki do separacji surowicy 11ml (czerwony i biały korek) | 1x200 | opak | 120
2 | Probówki do separacji surowicy 4-5ml (czerwony i biały korek) | 1x500 | opak | 40
3 | Probówki z polistyrenu 4 ml | 1x500 | opak | 80
4 | korki do probówerk 11ml | 1x500 | opak | 6
5 | Korki do probówerk 4ml | 1x500 | opak | 13
6 | Probówki z EDTA-K na 1ml krwi | 1x500 | opak | 45
7 | Probówki z EDTA-K na 5ml krwi | 1x50 | opak | 4
8 | Probówki z cytrynianem sodu 1,8 ml krwi do koagulologii - długie | 1x500 | opak | 25
9 | Probówki z polistyrenu 11 ml okrągłodenne | 1x200 | opak | 25
10 | Płyty serologiczne do nastawiania grup krwi białe 5x12 |  | szt | 700
11 | Zestaw do OB. na 1 ml krwi | 1x200 | opak | 20
12 | Probówki typu Eppendorf z dnem soczewkowym 2 ml | 1x500 | opak | 4
13 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 1,5 | 1x500 | opak | 30
14 | Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym 0,5ml | 1x1000 | opak | 12
15 | Probówki z kapilarą do oznaczania glukozy na 100 ul(pakowane zbiorczo). | 1x100 | opak | 50
16 | Probówki z kapilarą z EDTA-K na 200 ul krwi(pakowane zbiorczo) | 1x100 | opak | 30
17 | Probówki z polipropylenu 11 ml okrągłodenne | 1x200 | opak | 50
18 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – niejalowe | 1x500 | opak | 60
19 | Naczynka jednorazowe na mocz z pokrywką – jałowe pak. Oddzielnie poj. 100ml |  | szt. | 3000
20 | Kapilary 100 µl do RKZ (śr. 1,6mm dł. 125mm) | 1x1000 | opak | 4
21 | Kapturki do kapilar do gazometrii | 1x500 | opak | 20
22 | Mieszalniki do kapilar 1,6mm ø 0,6-0,9 mm |  | szt | 5000
23 | Końcówki żółte 200 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x1000 | opak | 30
24 | Końcówki białe 5000 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x250 | opak. | 4
25 | Końcówki niebieskie 1000 ul do pipet z wyrzutnikiem | 1x500 | opak | 28
26 | Nakłuwacze nożykowe 2,0 mm | 1x200 | opak | 3
27 | Nakłuwacze igłowe 1,8mm | 1x200 | opak | 10
32 | Pipeta Pasteura z PE 3 ml |  | szt | 500
33 | Kuwety półmikro poj. 0,5-2,5 ml z dwiema ścianami optycznie gładkimi | 1x100 | opak | 25
34 | Naczynka na kał z łopatką | 1x100 | opak | 16
35 | Probówki z PP stozkowe z kołnierzem(16x65) | 1x200 | opak | 3
36 | Korki do probówek z PP stożkowych z kołnierzem(16x65) | 1x200 | opak | 3
37 | Wymazówki sterylne z podłożem transportowym bez węgla aktywnego |  | szt. | 5000
38 | Wymazówki jałowe - wacik bawełniany bez podłoża w probówce |  | szt | 100
39 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik dakron na aplikatorze z tworzywa sztucznego w probówce |  | szt | 100
40 | Wymazówki jałowe pakowane pojedyńczo. Wacik bawełniany bez probówki |  | szt | 10000
41 | Pipeta z PS o poj. 3-5ml jałowe pakowane po 5szt |  | szt | 2000
42 | Eza jałowa z PS o poj. 0,01ml |  | szt. | 5000
43 | Eza jalowa z PS o poj. 0,001ml |  | szt. | 2000
44 | Płytki Petriego jałowe ø 90 mm z PS | 1x400 | opak | 2
45 | Eza metalowa o poj. 0,01ml | 1x1 | opak | 10
46 | Eza metalowa o poj. 0,001ml | 1x1 | opak | 10
47 | Probówki z polistyrenowe 4-5ml jałowe z korkiem |  | szt | 300
48 | Probówki z polistyrenowe 11ml jałowe z korkiem |  | szt | 600
49 | Probówki do oznaczania glukozy 1,8ml krwi, zawierające 0,2ml roztworu NaF i EDTA-K2 |  | szt | 2000
50 | Naczynka na kał z łopatką jałowe |  | szt | 200
51 | Sterylne fiolki z koralikami do przechowywania mikroorganizmów w temp -20C--80C |  | szt | 64
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania dotyczące poz. 37 ,40
Zamawiajacy nie dopuszcza aby wacik zamoczony w probówkach nie pęczniał do pelnej objętości probówki
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek do poz. 37, 40 po 3 szt. każdego rodzaju
Pakiet 7 asortyment do wirówki cyto MPW 341
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe + bibuła filtracyjna 9,5 mm do wirówki cyto MPW 341 jako komplet | 100 sztuk | opak | 5
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 8 - Szkiełka podstawowe i nakrywkowe
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | Jedn. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Szkiełka podstawowe | 1x50 | opak | 50
2 | Szkiełka podstawowe szlifowane | 1x50 | opak | 2
3 | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm | 1x1000 | opak | 3
4 | Szkiełka nakrywkowe 20x20mm | 1x1000 | opak | 30
5 | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm | 1x1000 | opak | 3
6 | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm | 1x1000 | opak | 15
7 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu | 1x50 | opak | 330
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 9 - Nożyki mikrotomowe
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Nożyki mikrotomowe R 35 | 1x50 | opak | 6
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 10 - Odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe
Lp | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | Ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania p/ciał. UWAGA! Gęste (nierozcieńczone) | Komplet | kpl | 26
2 | Krwinki wzorcowe do układu ABO | Komplet | kpl | 40
3 | Odczynnik monoklonalny Anty-A kl. I | Amp. 10ml | szt. | 30
4 | „ Anty- A kl.II | Amp. 10ml | szt. | 30
5 | “ Anty- B kl. I | Amp. 10ml | szt. | 30
6 | „ Anty- B kl. II | Amp. 10ml | szt. | 35
7 | “ Anty- D (RUM) | Amp. 10ml | szt. | 60
8 | „ Anty- D (BLEND) | Amp. 10ml | szt. | 35
9 | Dolichotest | Amp. 2ml | szt. | 4
10 | Standard Anty- D | Amp. 2ml | szt. | 12
11 | PBS | 5000ml | szt. | 36
12 | Surowica AB | 5ml | amp. | 2
13 | Odczynnik monoklonalny Anty-K | 5ml | amp. | 2
14 | Odczynnik monoklonalny Anty-k | 2ml | amp. | 2
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 10
Dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu przedłoży Wykonawca
Termin ważności oferowanych krwinek wynosi 4 tygodnie od daty dostawy
Pakiet 11 - Żele do elektroforezy
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Żele agarozowe do elektroforezy | 10x10 | opak | 10
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 11
1 | Elektroforeza wykonywana w systemie Paragon, densytometr Appraise firmy BECKMAN
2 | Chemiczne utrwalanie z użyciem alkoholu etylowego
3 | W procedurze wykonania nie używa się alkoholu metylowego
4 | Rozdział na 6 frakcji (beta 1 i beta 2)
5 | Maksymalny czas rozdziału 20 min.
Pakiet 12- Żele do immunofiksacji
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m | ilość | cena jed. netto | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | zestaw żeli do immunofiksacji IF K 20 | 1x10 żeli | opak | 4
2 | Zestaw żeli do białka Bence_Jonesa |  | opak | 1
3 | Zestaw surowic do immunofiksacji oznaczania BM w surowicy | komplet | komplet | 1
4 | Zestaw surowic do białka Bence-Jones w moczu | komplet | komplet | 1
4a | zestaw lambda free, kappa free | komplet | komplet | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania do pakietu nr 12
1 | Immunofiksacja wykonywana w systemie Paragon, densytometr Appraise firmy BECKMAN.
2 | Zestaw surowic w pozycji 3 zawiera:antyIgG;antyIgA;antyIgM;anty kappa;anty lambda
3 | Zestaw surowic w pozycji 4 zawiera:(antyIgG;antyIgA;antyIgM jako MIX) oraz anty kappa, anty lambda,anty kappa free, anty lambda free,
Pakiet 13- Odczynniki biochemiczne do aparatu OLYMPUS AU 400
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Albumina | 4x29ml | opak | 2
2 | AST | 4x25+4x25 | opak | 8
3 | ALT | 4x50+4x25 | opak | 8
4 | ALP | 4x30+4x30 | opak | 3
5 | Amylaza | 4x40 | opak | 8
6 | CK-MB | 2x25+2x5 | opak | 18
7 | Mocznik | 4x25+4x25 | opak | 6
8 | Kreatynina | 4x51+4x51 | opak | 15
9 | Bilirubina total | 4x15+4x15 | opak | 5
10 | Bilirubina bezpośrednia | 4x6+4x6 | opak | 2
11 | Cholesterol | 4x22,5 | opak | 5
12 | Glukoza | 4x25+4x12,5 | opak | 10
13 | Żelazo | 4x15+4x15 | opak | 4
14 | Wapń | 4x30 | opak | 3
15 | Magnez | 4x40 | opak | 5
16 | Trójglicerydy | 4x20+4x5 | opak | 7
17 | Cholesterol HDL met. bezposrednia | 4x27+4x9 | opak | 6
18 | CRP met. immunoturbidymetryczna | 4x30+4x30 | opak | 26
19 | Alkohol etylowy | 4x20+2x10 | opak | 8
20 | Hemoglobina glikowana | 2x19+2x19+2x37,5 | opak | 5
21 | Białko całkowite | 4x25+4x25 | opak | 3
22 | CK-NAC | 4x22+4x6 | opak | 2
23 | Fosfor | 4x15+4x15 | opak | 3
24 | GGT | 4x40+4x40 | opak | 3
25 | Kwas moczowy | 4x12+4x5 | opak | 5
26 | Mleczany | 4x10+4xLyo | opak | 2
27 | UIBC | 4x27+4x6 | opak | 3
28 | ASO | 4x51+4x7 | opak | 2
29 | Odczynnik do denaturacji HbA1c | 2x250 | opak | 2
30 | Dehydrogeneza mleczanowa(LDH) | 4x40+4x20 | opak | 2
31 | RF-latex | 4x200oznaczeń | opak | 2
32 | RF-latex Calibrator |  | opak | 3
33 | System Calibrator | 20x5ml | opak | 3
34 | Kalibrator HbA1c |  | kpl | 2
36 | HDL Cholesterol Calibrator | 2x3ml | opak | 2
37 | CK-MB Calibrator | 6x1ml | opak | 2
38 | CRP normal calibrator |  | kpl | 3
39 | Alkohol etylowy calibrator | 10x1ml | opak | 2
40 | Kalibrator do bilirubiny noworodka o wysokim stężeniu ok.. 20 mg/dl | 10x3ml | opak | 2
41 | Control serum poziom I | 20x5ml | opak | 3
42 | Control serum poziom II | 20x5ml | opak | 3
43 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom I | 9x2ml | opak | 3
44 | Surowica kontrolna do CK-MB poziom II | 9x2ml | opak | 3
45 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom I | 6x2ml | opak | 3
46 | Materiał kontrolny do białek specyficznych poziom III | 6x2ml | opak | 3
47 | HbA1c Control |  | kpl | 2
48 | HDL Control |  | kpl | 3
49 | Alkohol etylowy control poziom średni | 10x1ml | opak | 3
50 | Alkohol etylowy control poziom wysoki | 10x1ml | opak | 3
51 | ISE MID Standard | 4x2000 | opak | 6
52 | ISE Bufor | 4x2000 | opak | 6
53 | ISE reference | 4x1000 | opak | 3
54 | ISE Low Serum Standard | 4x100 | opak | 2
55 | ISE High Serum Standard | 4x100 | opak | 2
56 | ISE Low/High Urine Standard | 2x100+2x100 | opak | 2
57 | Elektroda Na |  | szt | 2
58 | Elektroda Potasowa |  | szt | 2
59 | ISE cleaning solution | 6x500ml | opak | 2
60 | ISE Na/K Selectivity Check Solution | 2x25 | opak | 1
61 | Kody kreskowe na kalibratory i kontrole pakiet podstawowy |  | kpl | 1
62 | Płyn myjący | 6x2000ml | opak | 6
63 | Żarówka |  | szt | 3
64 | Wężyki pompy perystaltycznej |  | szt | 4
65 | Wężyki zaworu przystawki ISE |  | szt | 2
66 | Filtr wstępny 0930 |  | szt | 4
67 | Filtr wstępny 0905 |  | szt | 4
68 | Fitr wstępny węglowy Matrix |  | szt | 7
69 | Wymiennik jonowy LC 114 |  | szt | 5
70 | 0,1 M NaOH solution | 6x1 litr | szt | 1
Wymagania do pakietu nr 13
1 | Zamawiający wymaga aby były wykonane bezpłatne przeglądy serwisowe analizatora AU 400 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
2 | Pozycja 31 Latex oraz pozycja 54;55 ISE STANDARD wymagany termin ważności minimum 10 miesięcy.
3 | Oferent zapewni 24-o godzinny telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora AU-400 oraz w przypadku awarii aparatu-przyjazd w czasie nie dłuższym niż 48 godzin
4 | Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki posiadały: aplikację do analizatora Olympus AU 400 , min. 6 miesięcy termin ważności odczynników licząc od daty każdej dostawy, normę dla oznaczanego parametru, polską instrukcję wykonania, zasadę metody i wielkość Opakowania. Oferowane odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie ich do aparatu, muszą być zaopatrzone w kody kreskowe umożliwiające analizatorowi odczytanie następujących informacji: rodzaj testu, data ważności odczynnika, numer serii, wielkość i numer butelki.
Pakiet 14-Testy immunologiczne wraz z dzierżawą analizatora
L.p | Nazwa | Wielkość opakowania | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | D-Dimer | 60 testów | opakowanie | 50
2 | Borelioza IgG | 60 testów | opakowanie | 17
3 | Borelioza IgM | 60 testów | opakowanie | 17
4 | EBV VCA Ig M | 30 testów | opakowanie | 20
5 | Toxo IgM | 60 testów | opakowanie | 15
6 | Toxo Ig G | 60 testów | opakowanie | 15
7 | Materiały zużywalne i eksploatacyjne( wypełnia Oferent)
7a
Razem;
8 | Dzierżawa | 1 | miesiąc | 24
[5 empty] | Ogółem |  |  | 0 | 0 | 0
pakiet 15-Etykiety kodów paskowych
Lp | Nazwa |  | j.m. | Ilość | Cena jedn. Netto a' opakowanie (400 szt w opakowaniu) | VAT% | Cena jed. brutto | Wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | dwójki (2) | jeden rząd | opak. | 150
2 | trójki (3) |  | opak. | 150
3 | czwórki (4) | dwa rzędy | opak. | 150
4 | szóstki (6) |  | opak. | 50
5 | ósemki (8) |  | opak. | 20
6 | dziesiątki (10) |  | opak. | 10
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
Wymagania:
1.Etykiety kompatybilne z systemem MARCEL
2. Etykiety gotowe do użytku z nadrukowanym kodem kreskowym w zestawach po 2,3,4,6,8,10 etykiet
3. Etykiety powinny posiadać podkład papierowy - półbłysk
4. Zestawy etykiet połaczone w bloczki po 400 arkuszy (każdy arkusz zawiera kompletny zestaw etykiet
5. Wymiary etykiet - 40x14mm, kody kreskowe - 25x10mm
6. Numeracja kodu kreskowego, na etykiecie 10 cyfr
7. Możliwość odczytu etykiet z nadrukowanym kodem kreskowym przez czytnik czytający standard kodu: Code 128C
8. Niepowtarzalność numerów kodu w określonej jednostce czasu
9. Monitorowanie i ewidencja wydawanych numerów w ramach partii (dostaw) i między nimi
Pakiet 16- Odczynniki chemiczne
L.p | Nazwa | Wielkość opak. | j.m. | ilość opakowań | cena jed. netto za 1 opak | VAT% | Cena jed.brutto | wartość netto | VAT (zł) | Wartość brutto
1 | Ksylen | 1 litr | szt | 50
2 | Aceton | 1 litr | szt | 60
3 | Fenol | 1 litr | szt | 2
4 | Kwas octowy lodowaty |  | kg | 1
5 | Balsam kanadyjski do mikroskopii | 0,5 kg | opak | 0.5
7 | Aerozol do utrwalania preparatów cytologicznych | 150 ml | opak | 12
8. | Medium (substancja) do zamrażania preparatów w kriostacie (cryostat embeding medium) |  | opak | 1
[5 empty] | Razem |  |  | 0 | 0 | 0