L.dz. P/19/03/2015/LAB                                                             Starachowice 7.04.2015r.

Wykonawcy postępowania

Przetargowego nr ogłoszenia

39965 - 2015

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu do testów immunologicznych, sprzętu jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach” nr sprawy P/19/03/2015/LAB

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe na które odpowiadamy

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrażą zgodę, aby ulotki zostały załączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie, lub w wersji elektronicznej na płycie CD

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z następującymi terminami ważności:

- Pakiet 14 - pozycje 1-4 – min. 7 miesięcy od daty dostawy od Zamawiającego ?

- Pakiet 14 - pozycje 5-6 – min. 4 miesiące od daty dostawy od Zamawiającego ?

- Pakiet 14 – materiały zużywalne i eksploatacyjne – min. 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego ?

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty oferowanych odczynników wykonawca nie może udzielić gwarancji na oferowane wyroby na okres wymagany w SIWZ. Zaoferowane produkty będą posiadały termin ważności zgodnie z wytycznymi producenta

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody oczekuje aby produkty pakietu 14 posiadały minimum 7 miesięcy ważności. W związku z powyższym ulega zmianie § 2 ust. 3 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie:

„Terminy przydatności przedmiotu zamówienia do użytku nie mogą być krótsze niż 12 m-cy  od daty dostawy  z wyłączeniem odczynników dla których okres gwarancji wynosi:

a) krew kontrolna - 4 tygodnie

b) test potwierdzający TPHA+płytki z celkami do oznaczania TPHA - 8 miesięcy

c) RF-latex, ISE Low Serum Standard, ISE High Serum  Standard - 10 miesięcy

d) odczynniki biochemiczne do aparatu OLYMPUS AU 400 - 6 miesięcy

e) zestawy do badań serologicznych – 3 miesiące

f) Testy immunologiczne – 7 miesięcy”

Pytanie nr 3

Dot. §4 ust. 1 projektu umowy  Czy Zamawiający odstąpi wymogu oznaczania ulotek numerem umowy?

Uzasadnienie:  Pracownicy magazynu przygotowujący przedmiot zamówienia do wysyłki, nie mają możliwości dekompletowania/ otwierania  opakowań z odczynnikami, co uniemożliwia oznakowanie dokumentów towarzyszących dostawie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie nr 4

Pytania do umowy (zał. nr 4):

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie numeru umowy numerem zamówienia?

Uzasadnienie: System fakturowania Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie numeru umowy na fakturze, zwłaszcza jeśli Zamawiającego i Wykonawcę będzie łączyło kilka umów, każda o innej numeracji. Wykonawcy umieści na fakturze numer zamówienia, co bez wątpienia pozwoli Zamawiającemu na przyporządkowanie konkretnej dostawy do zlecenia w ramach danej umowy.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na sygnowanie numerem zamówienia

Pytanie nr 5

§7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Płatność dokonywana będzie w terminie do ………..(30-60) dni od daty prawidłowego wystawienia faktury i po zrealizowaniu zamówienia na konto bankowe Wykonawcy nr konta………………………”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6

§9 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wykonawca, pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty Zamówieniem i możliwością naliczenia kary umownej jak za zwłokę w dostawie, zobowiązuje się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu otrzymania wadliwego towaru do:”?

Uzasadnienie: Rozpatrzenie/ załatwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający może okazać się terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym §9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca, pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty Zamówieniem i możliwością naliczenia kary umownej jak za zwłokę w dostawie, zobowiązuje się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty zgłoszenia określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu otrzymania wadliwego towaru do:

a)   usunięcia wady przedmiotu umowy,

- dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad,

- dostarczenia braków ilościowych Zamówionego przedmiotu umowy.

Pytanie nr 7

§10 ust. 1 pkt 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: Z uwagi na to że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia niezwłocznie. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnętrza procedura przewiduję natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o wykreślenie zapisu.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i z wzoru umowy usuwa §10 ust. 1 pkt 1 lit. c „za dzielenie złożonego Zamówienia na części”

Pytanie nr 8

§10 ust. 1 pkt 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: Powyższa kara może być uznana za powtórzenie postanowienia zawartego w §10 ust. 1 pkt 1 lit. c.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9

§10 ust. 1 pkt 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,10% wartości brutto niezrealizowanej części wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy.”?

Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Pytania do umowy (zał. nr 4):

§ 3 ust. 2 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający  nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży,

ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem rzeczy dzierżawionej.

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu ubezpieczenia dzierżawionego aparatu i usuwa z wzoru umowy dzierżawy § 3 pkt 2 lit. „d”

Pytanie nr 11

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Czas reakcji serwisu Wydzierżawiającego po zgłoszeniu przez Dzierżawcę awarii  aparatu do 24 godzin w dni robocze. Czas naprawy przedmiotu dzierżawy do 3 dni roboczych.”?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

§8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wysokość czynszu dzierżawnego netto jest niezmienna przez cały okres trwania umowy”?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §8 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie ust. 2 „Wysokość czynszu dzierżawnego netto jest niezmienna przez cały okres trwania umowy. W okresie obowiązywania umowy, cena  może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT”

Pytanie nr 13

§10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Płatność czynszu za dany miesiąc następuje z dołu przelewem, w terminie 30 dni licząc od daty prawidłowego wystawienia faktury.”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14

Pytanie pakiet nr 6 poz. 37-40

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do kl. medycznej II a czy I?

Odp.: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 15

pakiet nr 6 poz. 37

Czy Zamawiający wymaga wraz z ofertą badania producenta wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię wzorcową dla min. 10 klinicznie spotkanych mikroorganizmów w okresie 0, 24, 48 i 72 godzin od pobrania w temp. lodówkowej i pokojowej?

Z uwagi na szeroki zakres ofert wymazówek (kilkanaście firm) o podobnym wyglądzie, dokument ten stanowi potwierdzenie wysokiej jakości oferowanego podłoża oraz zestawu transportowego.

Odp.: Nie , Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 16

pakiet nr 6 poz. 42, 43

Czy Zamawiający ma na myśli ezy metalowe, kalibrowane, pakowane indywidualnie, o poj. 0,01 ml oraz 0,001ml ?

Odp.: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z wymaganiami SIWZ

Pytanie nr 17

Pakiet nr 2

Pozycje 1, 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości testów na wymagane przez Zamawiającego

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 18

Pozycje 1-4: Czy Zamawiający wymaga testów kasetkowych?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga testów kasetkowych.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 10 (odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 pozycja 10 wymaga Standardu Anty-D

Ważnego po otwarciu od daty ważności podanej na opakowaniu przez producenta

Odp. Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem w SIWZ

Pytanie nr 20

Pytanie 1 do SIWZ  -  rozdział IX.2

Czy Zamawiający odstąpi w zakresie pakietu 8 od wymogu podawania na ulotkach produktowych informacji:

1) nazwie i adresie wytwórcy,

2) przeznaczeniu, właściwościach produktu,

3) sposobu postępowania z produktem?

Ad- 1) Jeśli chodzi o adres to kluczowe jest podanie adresu dystrybutora, który jest odpowiedzialny za obrót towarem na terenie UE.

Ad-2) Jeśli chodzi o przeznaczenie i właściwości, to produkty te są w większości wyrobami przeznaczonymi do diagnostyki In vitro (co również wynikać będzie z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dopuszczających do obrotu) i personel laboratoryjny praktykując codziennie pracę na nich, wie jakie jest ich przeznaczenie...

Ad- 3) Jeśli chodzi o postępowanie z produktem, to personel laboratoryjny również praktykuje codziennie pracę na tych produktach i wie jakie jest postępować z tego typu wyrobami, nie wymagają one szczególnej instrukcji obsługi, a doświadczony personel laboratoryjny jest w stanie prawidłowo się posłużyć tymi produktami.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający odstąpi w zakresie pakietu 6 oraz 8 od wymogu podawania tych informacji? Jeśli nie odstąpi od wszystkich, to może od niektórych spośród 3 wymienionych?

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od tego wymogu w zakresie pakietu 6 oraz 8

Pytanie nr 22

Pytanie  do SIWZ  -  rozdziału XVI

Czy Zamawiający dopuści do podawania w zakresie pakietu 6 oraz 8 cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Pytanie to dotyczy pozycji w których Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za sztukę.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 23

Pytania dotyczące formularza ofertowego:

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni roboczych jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany formularza ofertowego (załącznik nr 1do SIWZ) uwzględniającego powyższe zapisy i zamieszcza go na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 24

Pytanie  do §2 ust. 3

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru w zakresie pakietu 6 oraz 8 do 6 lub 9 m-cy?

Prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności oferowanych produktów do:

- 9 miesięcy od dnia dostawy dla probówek z odczynnikami (Np. Poz. 1, 2, 6, 7 pakiet 6) termin ważności od dnia produkcji wynosi 12 miesięcy i nie ma możliwości dostarczania ich z wymaganym przez Zamawiającego 12 miesięcznym terminem ważności.

- 6 miesięcy od dnia dostawy dla probówek do koagulologii (poz. 8 pakiet 6), gdyż posiadają one bardzo krótki czas przydatności do zużycia od momentu produkcji, tj. 8 miesięcy. W interesie Zamawiającego jest zamawianie tych produktów na bieżąco, aby uzyskiwał jak najświeższy towar, a skutkiem, czego najbardziej wiarygodne wyniki badań laboratoryjnych.

- 9 miesięcy od dnia dostawy dla pozostałego sprzętu laboratoryjnego, gdyż jak wspomnieliśmy Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie i nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, którego nie zdąży zużyć w terminie jego ważności.

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminów ważności do postulowanych powyżej?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na termin 9 miesięcy ważności produktów wymienionych w Pakiecie nr 6 i w związku z powyższym § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Terminy przydatności przedmiotu zamówienia do użytku nie mogą być krótsze niż 12 m-cy  od daty dostawy  z wyłączeniem odczynników dla których okres gwarancji wynosi:

a) krew kontrolna - 4 tygodnie

b) test potwierdzający TPHA+płytki z celkami do oznaczania TPHA - 8 miesięcy

c) RF-latex, ISE Low Serum Standard, ISE High Serum  Standard - 10 miesięcy

d) odczynniki biochemiczne do aparatu OLYMPUS AU 400 - 6 miesięcy

e) zestawy do badań serologicznych – 3 miesiące

f) Testy immunologiczne – 7 miesięcy”

g) Sprzęt laboratoryjny jednorazowy próbówki z odczynnikami, probówki do koagulologii- 9 miesięcy

Pytanie nr 25

Pytanie  do §3 ust. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zapisów tego ustępu lub przynajmniej skrócenie terminu który przewidział na 90 dni?

Obecne zapisy są ze szkodą na rzecz Wykonawcy, który musi kredytować dostawy do Zamawiającego, które przekraczają 90 dniowy termin płatności. Oznacza to, że przez okres nawet 4 miesięcy (30 dniowy termin płatności + 90 dni, o których mowa w niniejszym paragrafie) Zamawiający może zamawiać towar nie płacąc za niego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 26

Pytanie  do §3 ust. 6

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji §3 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Pytanie nr 27

Pytanie  do §9 ust. 1

Powołując się na argumentację z pytania do §2 ust. 3 zwracamy uwagę Zamawiającego, że nie ma możliwości dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego z terminem gwarancji „nie krótszym niż 1 rok od daty odbioru przedmiotu zamówienia” z uwagi, że np. probówki do koagulologii posiadają bardzo krótki czas przydatności do zużycia od momentu produkcji, tj. 8 miesięcy, innym probówkom z odczynnikami również nie można zapewnić tak długiego terminu gwarancji, o czym również argumentowaliśmy w pytaniu do §2 ust. 3.

Czy wobec tego Zamawiający odstąpi od zapisu §9 ust. 1?

Odp.: Nie, Zamawiający odczekuje 9 miesięcznego terminu gwarancji.

Pytanie nr 28

Pytanie  do §9 ust. 1

Jeśli Zamawiający nie odstąpi od zapisu ustępu §9 ust. 1 to prosimy o zracjonalizowanie go względem terminów ważności, jakie producenci wyrobów laboratoryjnych nadają swym produktom przy ich „zejściu” z taśmy produkcyjnej.

Odp.:Tak, Zamawiający wyraża zgodę na 9 miesięczny terminu gwarancji jak w pytaniu nr 27

Pytanie nr 29

Pytanie  do §9 ust. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zapisów o rozszerzeniu rękojmi z uwagi na przytoczone wcześniej argumenty?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 30

Pytanie  do §9 ust. 4

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką są zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki? A zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać powyższe zgłoszenia, może ich dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto porozumiewanie drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić ze wzoru umowy, iż zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi będą następować drogą telefoniczną.

Odp.: Zamawiający określił brzmienie  §9 ust. 4 „Zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie dokonywał telefonicznie oraz potwierdzał (faks) na nr ……………………………..

Zgodnie z treścią art. 60 k.c. wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Zatem telefoniczne powiadomienie przez Zamawiającego o zgłoszeniu roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi z jednoczesnym potwierdzeniem tego faksem – stanowi prawidłowe i skuteczne oświadczenie woli Zamawiającego. Przepisy prawa nie przewidują żadnej szczególnej formy dla tego rodzaju czynności prawnej.

Zgłoszeń z tytułu gwarancji i rękojmi dokonuje Zamawiający (Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej) w imieniu którego działają upoważnione osoby. Niezgłaszanie tychże roszczeń bezpośrednio przez Kierującego PZOZ nie stanowi naruszenia zasad reprezentacji ponieważ umocowanie innych osób wynika czy też będzie wynikać z udzielonych stosownych upoważnień.

Pytanie nr 31

Pytanie do §9 ust. 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 5 dni roboczych jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Zwracamy także uwagę, że wyznaczony w §9 ust. 5 termin stoi w sprzeczności z:

- zapisami §9 ust. 8, gdzie Zamawiający daje Wykonawcy 5 dni roboczych na weryfikację reklamowanego przedmiotu umowy a potem dodatkowe 3 dni robocze na wymianę reklamowanego przedmiotu umowy na towar wolny od wad.

- zapisami formularza ofertowego, który stanowi, iż reklamacje będą załatwiane w terminie max. 3 dni robocze.

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na proponowane przez nas terminy rozpatrzenia i załatwienia reklamacji, to prosimy chociaż o ujednolicenie zapisów w kwestii reklamacji.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w §9 ust. 5 który otrzymuje brzmienie „Wykonawca, pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty Zamówieniem i możliwością naliczenia kary umownej jak za zwłokę w dostawie, zobowiązuje się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty zgłoszenia określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu dla reklamacji ilościowych dla otrzymanego towaru oraz 7 dni roboczych dla reklamacji jakościowych, od chwili otrzymania wadliwych próbek reklamowanego towaru do:

  - a)         usunięcia wady przedmiotu umowy,

  - dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad,

  - dostarczenia braków ilościowych Zamówionego przedmiotu umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany §9 ust. 8 który otrzymuje brzmienie: Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dokona weryfikacji reklamowanego przedmiotu umowy lub sytuacji powstania awarii urządzenia Zamawiającego w wyniku stosowania przedmiotu umowy, a o jej wyniku poinformuje Zamawiającego na piśmie. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego jako zasadnej, Wykonawca dokona w ciągu 7 dni roboczych wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na towar wolny od wad.

Pytanie nr 32

Pytanie do §10 ust. 1

- Do pkt.1 ppkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zapis:  0,1% wartości niezrealizowanej części Zamówionego przedmiotu umowy (pojedynczego zamówienia) za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 33

- Do pkt.1 ppkt. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zapis:  0,1% wartości zamówienia cząstkowego do którego faktura nie została dostarczona terminowo (dotyczy pojedynczego zamówienia) za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 34

- Do pkt.1 ppkt. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zapis:  0,1% wartości niezrealizowanej części Zamówionego przedmiotu umowy (pojedynczego zamówienia) za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 35

- Do pkt.1 ppkt. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zapis:  0,1% wartości pojedynczej dostawy niezgodnej z zamówieniem za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 36

- Do pkt.1 ppkt. e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na zapis:  0,1% wartości produktów do których dokumenty nie zostały dostarczone bądź zostały dostarczone po wyznaczonym przez Zamawiającego czasie  za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Uzasadnienie:

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być, bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu §10 ust. 1 tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całej umowy, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru. Liczenie kar od całej wartości umowy jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 37

Dotyczy PAKIETU 6 i 8

Czy Zamawiający rozważy możliwość podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach, w których Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za sztukę?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 38

Dotyczy PAKIETU 6 i 8

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym. Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt. Do oferty dołączymy dodatkowo informację o rodzaju spakowania oferowanych przez nas wyrobów.

Odp.: Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 39

PYTANIA DOTYCZĄCE PAKIETU 6:

Pytanie  do poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek tylko z korkiem czerwonym?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Pakiet nr 6

Pytanie  do poz. 13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf wykonanych z polipropylenu o podwyższonej przeźroczystości (dzięki czemu łatwiej obserwować zawartość probówki), z podziałką i polem do opisu oraz z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 41

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach

Odp.: Nie Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 42

Pakiet nr 6

Pytanie  do poz. 10

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania płyt ze specjalnym rowkiem usztywniającym, dzięki któremu płyta zachowuje swą sztywność, a próbki krwi nie wylewają się z celek nawet podczas trzymania płyty jedną ręką za jej brzeg?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 43

Pytanie  do poz. 15, 16

Pakiet nr 6

Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z kapilarą pakowanych w blister i opakowanie zbiorcze – karton? Dzięki probówkom spakowanym w blister zostaje zachowana sterylność probówek.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 44

Pytanie  do poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z zakrętką?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 45

Pytanie  do poz. 18

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zakrętkę to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 46

Pytanie do poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z zakrętką?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 47

Pytanie 8 do poz. 19

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na zakrętkę to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 48

Pytanie do poz. 19

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Odp.: Zamawiający oczekuje produktów zgodnych z SIWZ.

Pytanie nr 49

Pytanie do poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki o poj. 120 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50

Pytanie do poz. 19

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na pojemność 120 ml, to czy zgodzi się wyłączyć produkt do innego pakietu z uwagi na niewielką ilość pojemników

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 51

Pytanie do poz. 23

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek typu Gilson (z długim kołnierzem) czy typu Eppendorf (krótkim kołnierzem)?

Odp.: Nie, Zamawiający oczekuje produktów zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 52

Pytanie do poz. 20

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kapilary z heparyną sodową czy litową?

Odp.: Zamawiający oczekuje kapilary z heparyną litową

Pytanie nr 53

Pytanie  do poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nakłuwacze igłowe o gł. wkłucia 1,8 mm?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 54

Pytanie  do poz. 35-36

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamiast dwóch pozycji jednej pozycji, którą będzie stanowiła probówka o charakterystyce z poz. 35 oraz uzupełniający ją korek (produkty stanowią komplet, który jest tańszy i stanowi jeden produkt)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 55

Pytanie do poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodzę na wacik wiskozowy?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 56

Pytanie do poz. 39

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wymazówki z drewna z wacikiem z bawełny?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 57

Pytanie do poz. 39

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 58

Pytanie do poz. 41

Czy Zamawiający ma na myśli pipetki wykonane z polietylenu (PE)? Pipetki te można ścisnąć za pomocą palców i nabrać w ten sposób ciecz w odróżnieniu od pipet z PS, który jest twardy i nie można go odkształcić w wyżej wspomniany sposób.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza pipetki wykonane z polietylenu (PE)

Pytanie nr 59

Pytanie do poz. 41

Jeżeli Zamawiający wymaga pipetek z PS to czy wyrazi zgodę na pipetki pakowane po 1 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 60

Pytanie do poz. 42-43

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie ez z tworzywa styrenowo - akrylonitrylowego (AS), które jest elastyczne i charakteryzuje się dużą odpornością na pęknięcia?

Odp.: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 61

Pytanie do poz. 44

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płytek z wentylacją czy bez ?

Odp.: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62

Pytanie do poz. 45-46

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu z uwagi na nietypowość ez?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 63

Pytanie do poz. 50

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Odp.: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Pytanie do poz. 51

Prosimy o wyłączenie pozycji 51 do osobnego pakietu z uwagi na niejednorodność zamawianego asortymentu, co powoduje utrudnienie uczciwej konkurencji. Zbudowanie pakietu składającego się z produktów różnych producentów w takim zestawieniu ogranicza szansę złożenia oferty różnym oferentom a przez to preferuje wybrane firmy. Podzielenie pakietu 6 według zaproponowanego przez nas schematu jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego. Z uwagi na wartość tego zadania zastosowanie wnioskowanego podziału może pozwolić Zamawiającemu na zaoszczędzenie kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 65

PYTANIA DOTYCZĄCE PAKIETU 8:

Pozycja 1

Czy Zamawiający Wymaga zaoferowania szkiełek ciętych czy szlifowanych?

Odp.: Zamawiający oczekuje szkiełek ciętych

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający Wymaga zaoferowania szkiełek z polem do opisu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szkiełek ciętych czy szlifowanych

Odp.: Zamawiający dopuszcza obydwa typy szkiełek

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający w Pakiecie 6, poz. 20 dopuści kapilary 98µl do RKZ(śr. 1,6mm dł 125mm)?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający w Pakiecie 6, poz. 39 dopuści wymazówki jałowe pakowane pojedynczo. Wacik z wiskozy na aplikatorze z tworzywa sztucznego w probówce?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający w Pakiecie 6, poz. 41 dopuści pipety z PE

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający w Pakiecie 6, poz. 49 dopuści probówki do oznaczania glukozy 1 ml krwi, zawierające 0,2 ml roztworu NaF i EDTA-K2?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści inne wielkości opakowań handlowych z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej w SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 73

Dotyczy Pakietu 10, poz. 2 – krwinki wzorcowe do układu AB0

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych do układu AB0 gęstych (nierozcieńczonych) czy gotowych do użycia?

Odp.: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74

Dotyczy projektu umowy § 2, ust 3 – terminy przydatności przedmiotu zamówienia do użytku nie mogą być krótsze niż 12 miesięcy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin przydatności przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 10 min. 9 miesięcy, co nie wpłynie na jakość wykonywanych badań przez Zamawiającego przy sukcesywnych dostawach wyspecyfikowanych odczynników ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 75

Dotyczy projektu umowy § 3, ust. 6

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający winien wskazać gwarantowany minimalny poziom ilościowy przedmiotu zamówienia, jaki zostanie przez niego zakupiony w ramach zawartej umowy. Wnosimy o określenie minimalnej ilości Opisu Przedmiotu Zamówienia np. 80% w stosunku do ilości określonej dla Pakietu 10. Określenie odstępstwa od umowy jest niezwykle ważnym aspektem dla potencjalnych Wykonawców dla przygotowania i właściwego skalkulowania oferty. Ponadto, jeżeli Zamawiający nie wie lub nie jest pewien wskazanych w zaproszeniu do składania ofert ilości, nie powinien ogłaszać w/w zaproszenia, gdyż niewłaściwie oszacuje przedmiot zamówienia, co może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W konsekwencji, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które zamawiający przewidział określone środki finansowe.

Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym nie można zaakceptować postanowień umowy dających Zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia.

Wnosimy zatem o określenie minimalnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu do składania ofert, co dla Wykonawców będzie istotnym elementem dla właściwej kalkulacji oferty i zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i doktryną Urzędu Zamówień Publicznych.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru umowy w §3 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Pytanie nr 76

Dotyczy projektu umowy § 10, ust. 1. 1

Wnioskujemy o zmianę zapisu w projekcie umowy na zapis: „0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia”

Odp.: Nie, Zmawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający w pakiecie 2 zgodzi się na test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania rotawirusów  (czułość >99%, specyficzność >97% i adenowirusów (czułość>90%, specyficzność>98%)

Odp.: Nie, Zmawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78

Pakiet nr 2 poz. 1, 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakownych po 20 testów ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 79

Pakiet nr 2 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakownych po 25 testów?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 80

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek informacyjnych ew. kart charakterystyki na płycie CD z jednoczesnym złożeniem oświadczenia, że aktualne ulotki w wersji papierowej zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 81

Pakiet nr 6 dot. Poz. 15, 16 Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić wymóg dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia, aby sprawdzić czy spełnia on wymagania?

Odp.: Nie, Zamawiający nie żąda próbek, tak jak w SIWZ

Pytanie nr 82

Dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 3 wyrazi zgodę na wielkość opakowania wynoszącego 10 testów i pozwoli na zaoferowanie 4 takich opakowań?

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający w pozycji 4 wyrazi zgodę na wielkość opakowania wynoszącego 25 testów i pozwoli na zaoferowanie 6 takich opakowań?

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający w pozycji 4 wyrazi zgodę na wielkość opakowania wynoszącego 25 testów i pozwoli na zaoferowanie 7 takich opakowań?

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na min 8 miesięczny termin ważności testów od momentu dostawy?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 i 5 dopuści mocz kontrolny dodatni i ujemny płynny, gotowy do użycia w opakowaniach 4x8ml?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 23 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 10 poz. 14?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający w pozycji nr 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika anty-k monoklonalnego w ilości 2 opakowań a’ 3 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 91

Pakiet nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje fenolu w opakowaniach po 1 kg

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje fenolu  w opakowaniach po 1 kg

Pytanie nr 92

Pakiet nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje kwasu octowego lodowatego w opakowaniach po 1 L?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje kwasu octowego lodowatego w opakowaniach po 1 L

Pytanie nr 93

Pakiet nr 16 poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje balsamu kanadyjskiego w opakowaniach po 0,5L?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje balsamu kanadyjskiego w opakowaniach po 0,5L

Pytanie nr 94

Pakiet nr 16 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na medium do zaklejania preparatów na bazie ksylenu, szybkoschnący, w opakowaniu po 500 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
Pytanie nr 95

Czy Zamawiający dopuści medium do zamrażania preparatów w kriostacie w opakowaniu po 120 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza medium do zamrażania preparatów w kriostacie w opakowaniu po 120 ml

Pytanie nr 96

Pakiet 16 w związku z rozdziałem do III SIWZ , IX pkt. 8 oraz Ix pkt 2 ust. 1 SIWZ

Czy Zamawiający w pakiecie 16 – odczynniki chemiczne odstąpi od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu w myśl ustawy o wyrobach medycznych?

Wyżej wymienione produkty z pakietu 16 są wyrobami ogólno-laboratoryjnymi które nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru wyrobu medycznego. Dla produktów ogólno-laboratoryjnych producent nie ma obowiązku wystawienia Deklaracji Zgodności. Nie podlegają również one kwalifikacji jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i zostały przez polskiego ustawodawcę obłożone 23%stawką VAT. Nie dyskwalifikuje to jednak w/w produktów do stosowania w palcówkach lecznictwa.

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od tego wymogu dla Oferentów którzy złożą ofertę dla Pakietu nr 16

Pytanie nr 97

Pakiet 16 – odczynniki chemiczne

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1 i 2 zaoferowanie odczynników zgodnych z wymogiem Zamawiajacego lecz w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 98

Pakiet 16 – odczynniki chemiczne

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 w zaoferowanie Fenolu w opakowaniach 1 kg w ilości 3 opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99

Pakiet 16 – odczynniki chemiczne

Czy zamawiający w pozycji nr 7 dopuści do zaoferowania Aerozolu do utrwalania preparatów cytologicznych lecz w opakowaniu 200 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 9 op (a’ 200ml)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania dokumentów dopuszczających do obrotu do oferty przetargowej? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same dokumenty dopuszczające do obrotu liczyć będą ponad 100 stron... Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, którym jest zażądanie tych dokumentów przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, któremu zostanie zamówienie udzielone. W przypadku, gdyby Wykonawca wybrany nie posiadał kompletu dokumentów, Zamawiający może cofnąć decyzję o udzieleniu zamówienia i udzielić go kolejnemu pod względem punktacji Wykonawcy. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko...

Odp.: Zamawiający prosi o sporządzenie skanów dokumentów dopuszczających do obrotu i załączeniu do oferty na płycie CD

Pytanie nr 101

Jeśli Zamawiający nie zgadza się odstąpić od wymogu dołączania wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu, to może zgodzi się aby dostarczyć same deklaracje CE, które są wystarczającym dokumentem dowodzącym, że produkt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, dopuścił zeskanowane dokumenty w pytaniu nr 100 w tym również deklaracje CE.

Pytanie 102

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączenia ulotek lub kart katalogowych do pakietu 6,7,8,9

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę dla pakietów o nr 6, 7, 8, 9

Pytanie 103

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączenia do oferty deklaracji CE w pakiecie nr 6 dla wyrobów niemedycznych, jakimi są no. „Sterylne fiolki z koralikami do przechowywania mikroorganizmów w temp. -20C - -80C”? Wykonawcy nie gromadzą tego typu dokumentów dla produktów niemedycznych, gdyż nigdy Zamawiający nie oczekują ww. dokumentów dla wyrobów nie posiadających statusu wyrobów medycznych

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od takiego wymogu

Pytanie nr 104

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pakiet 6

Dot. poz. 12 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki z dnem okrągłym? Prosimy o dopuszczenie takich probówek, gdyż tylko jedna firma na rynku określa okrągłe dno mianem soczewkowego.

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza , jednocześnie prosi o przesłanie 3 szt. próbek

Pytanie nr 105

Dot. poz. 19 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki o poj. całkowitej 120 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 106

Dot. poz. 20 Jakiego rodzaju heparyny oczekuje Zamawiający?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje heparyny litowej

Pytanie nr 107

Dot. poz. 20 Czy Zamawiający zgodzi się na poj.=98 ul?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 108

Dot. poz. 26 Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy Medlance?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 109

Dot. poz. 27 Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy Medlance?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 110

Dot. poz. 33 Czy Zamawiający zgodzi się na kuwety o poj. do 2 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie prosi o 3 szt. próbek

Pytanie nr 111

Dot. poz. 38 Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki z wiskozowym wacikiem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 112

Dot. poz. 39 Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki z wiskozowym wacikiem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 113

Dot. poz. 39 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycje do innego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 114

Dot. poz. 41 Czy Zamawiający zgodzi się na pipetki z polietylenu? Pipetki Pasteura nigdy nie są produkowane z PS, który jest tworzywem twardym, nieelastycznym. Niemożliwe jest odkształcenie takiej pipety, aby naciągnąć do jej środka ciecz.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 115

Dot. poz. 49 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki na 1 ml krwi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 116

Dot. poz. 51 Czy Zamawiający zgodzi się na 1 pudełko z fiolkami zawierające 80 sztuk fiolek?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 117

Dot. poz. 51 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższej, to czy zgodzi się wyłączyć pozycje do innego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl