Numer sprawy P/20/03/2015/LEK/50                                                                   Starachowice dn. 23.04.2015 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów

farmaceutycznych, leków (w tym z programów lekowych) i wyrobów medycznych

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E.  2015/S 059-103252 z dn. 25.03.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytania nr 136-137: dot. pakietu nr 58

Pytanie nr 136:

Ponownie prosimy o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu przetargowym pasków testowych do glukometrów

o zakresie pomiarowym 10-900mg/dl lub o konkretne wyjaśnienie jakich potrzeb Zamawiającego (spełnianych przez paski o zakresie 20-600mg/dl) nie spełniają takie paski. Paski o zakresie pomiarowym 10-900mg/dl wykonują w zakresie

20-600mg/dl takie same pomiary, jak paski z zakresem 20-600mg/dl; ponadto paski z zakresem 10-900mg/dl były stosowane przez ostatni rok w siedzibie Zamawiającego w ramach umowy przetargowej bez podania jakichkolwiek informacji zwrotnych o reklamacjach.

Ad.136: Wymagany zakres pomiarowy to 20-600mg/dl . Zamawiający dopuszcza również szersze zakresy pomiarowe

które jednak muszą obejmować wyżej wskazany.

Pytanie nr 137:

Prosimy o wyjaśnienie jakich potrzeb Zamawiającego nie spełniają paski, których opakowanie może być wykorzystane

w ciągu 8 miesięcy po otwarciu opakowania (zawierającego 2 fiolki po 25 szt.), skoro Zamawiający dopuścił paski, gdzie pojedyncza fiolka zawierająca 50 szt. musi być wykorzystana w krótszym czasie – 6 miesięcy? Z całkowitej wielkości zamówienia jasno wynika, że zużycie pasków testowych w placówce Zamawiającego kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie, wobec czego prosimy o wyjaśnienie jakich potrzeb Zamawiającego nie spełnią paski, gdzie możliwe jest wykorzystanie pojedynczej fiolki (25 szt.) w ciągu 4 miesięcy. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie oferty takich pasków i nieograniczanie konkurencji ze względów pozamerytorycznych, zwłaszcza że paski o opisanych parametrach zostały sprawdzone i były z powodzeniem używane w placówce Zamawiającego.

Ad.137: Zamawiający dopuszcza opakowania z fiolkami po 25 szt. ( z odpowiednim przeliczeniem całkowitej wymaganej

w SIWZ ilości pasków ) i jednocześnie potwierdza, iż  wymagany termin przydatności pasków do użycia

winien wynosić minimum 6 miesięcy od daty otwarcia opakowania.

Pytanie nr 138:

Pakiet nr 16 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga Dobutamine inj w formie koncentratu do infuzji w postaci ampułek.

Ad.138: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaproponowanej postaci leku.

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej