Numer sprawy P/20/03/2015/LEK/29                                                                   Starachowice dn. 20.04.2015 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów

farmaceutycznych, leków (w tym z programów lekowych) i wyrobów medycznych

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E.  2015/S 059-103252 z dn. 25.03.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytania nr 1-2: dot. pakietu nr 76

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Ad.1: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 05.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. U. z 2011r. Nr 277 poz. 1634.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem  dot. pakietu 79

Ad.2: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3: dot. pakietu nr 79

Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty w pozycji 3 na Gliclazidum (Diaprel MR) 60 mg x 60  tabl o zmodyf. uwalnianiu zamiast Gliclazidum (Diaprel MR) 30 mg x 90  tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości?

Podzielność dawki, w tabletce o zmodyfikowanym uwalnianiu w preparacie Diaprel MR w dawce 60 mg, jest osiągnięta dzięki zastosowaniu technologii wbudowanej siatki polimerowej (EPMT2).

Diaprel MR w dawce 60 mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek (kod EAN 5909997747446) jest objęty refundacją (por. 1229 , odpłatność ryczałtowa - R).

W przypadku wyrażenia zgody na powyższą propozycję, prosimy o informację jaką ilość Diaprelu MR 60 mg x 60 tabl. należy wycenić w ofercie przetargowej?

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4:

Dot. pakietów nr 89, 90, 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy „na ratunek” do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia dla asortymentu zawartego w pakiecie nr 89, 90 i 91 ?

Ad.4: Leki przedstawione w pakietach nr 89, 90, 91 nie są opisane jako leki „na ratunek”.

Pytania nr 5-28: dot. pakietu nr 58

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) ?

Ad.5: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu.

Ad.6: Tak, Zamawiający wymaga funkcji autokodowania.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?

Ad.7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska” ? Funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa

i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta.

Ad.8: Tak, Zamawiający wymaga funkcji „automatycznego wyrzutu paska”.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się

w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne?

Ad.9: Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ „wymaga wraz z ofertą instrukcji używania glukometrów w języku polskim

oraz wzoru oznakowania pasków, glukometrów, płynów kontrolnych”. W ramach instrukcji oczekuje również m.in

w/w informacji.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.

Ad.10: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu glukometry posiadające górny zakres pomiaru 800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny,

co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.

Ad.11: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 4-40ºC ? W rzeczywistości taki parametr spełnia produkt tylko jednego producenta, w związku z tym taki opis ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska.

Ad.12: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale nie jest ono wymagane.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem

i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

Ad.13: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale nie jest ono wymagane.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresie hematokrytu równym  20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?

Ad.14: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów ?

Ad.15: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale nie jest ono wymagane.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu.

Ad.16: Zamawiający nie wymaga pasków oddzielnie pakowanych.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5 µ ?  Paski, które wymagają próbki powyżej 0,5µ,  wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów.

Ad.17: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający wymaga wykrywania zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję.  Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może być miarodajny.

Ad.18: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale nie jest ono wymagane.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ?

Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów.

Ad.19: Zamawiający nie wymaga refundacji wyrobu przez NFZ. Zamawiający nie posiada w swojej strukturze

organizacyjnej apteki ogólnodostępnej.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ?

Ad.20: Tak, Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ?

Ad.21: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu monitorującego poziom glukozy

u pacjentów z ciężkimi chorobami ?

Pomiar poziomu glukozy u pacjentów ciężko chorych za pomocą glukometru jest zwykle niewystarczający, a pacjenci powinni być poddani dokładnej analizie laboratoryjnej.

Ad.22: Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ „wymaga wraz z ofertą instrukcji używania glukometrów w języku

polskim oraz wzoru oznakowania pasków, glukometrów, płynów kontrolnych”. W ramach instrukcji oczekuje również

m.in  dołączonych/zamieszczonych w/w informacji.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje

i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia

w zakresie przechowywania i  transportu wyrobów medycznych, co hurtownie.

Ad.23: Zamawiający w SIWZ nie przedstawił zapisów ograniczających składanie ofert przez producentów.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający wymaga  terminu  przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące ? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie.

Ad.24: Zamawiający wymaga terminu przydatności pasków do użycia min. 6 miesięcy od daty otwarcia opakowania.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami,  jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny ?

Ad.25: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu glukometry, które mimo dopuszczenia do użytkowania w szpitalu, nie posiadają w instrukcji wytycznych do dezynfekcji, co w warunkach klinicznych jest niezbędne ?

Ad.26: Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu glukometrów nie posiadających w instrukcji wytycznych

do dezynfekcji.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający wymaga zakresu pomiarowego 20-600 mg/dl ? Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.

Ad.27: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli Wykonawca zobowiąże się,

że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100  mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30ºC, temperatura wykonania pomiaru 10-40ºC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. Zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest przeznaczony do użytkowania zarówno

w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami, jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny

Ad.28: Tesy paskowe i glukometry winny spełniać wymagania określone w SIWZ oraz w udzielonych odpowiedziach

na pytania.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 poz. 3, 4, 5 (Budesonid) wymaga, aby budesonid do nebulizacji posiadał zarejestrowane wskazanie  u pacjentów z zespołem krupu – ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii?

Ad.29: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby budesonid do nebulizacji posiadał zarejestrowane w/w wskazanie.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 poz. 7, 8 (Metoprolol succinate) wymaga, aby preparat metoprolol bursztynianu

( Metoprololi succinas )  posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków ?

Ad.30: Tak, Zamawiający wymaga, aby preparat metoprolol bursztynianu posiadał zarejestrowane w/w wskazanie.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający w par. 1.2 wskaże dane „pracownika Zamawiającego” uprawnionego do składania zamówień? Chodzi

o pewność, że osoba składająca zamówienie jest do tego uprawniona.

Ad.31: W zawieranych umowach po słowach: „pracownika Zamawiającego” zostaną wpisane nazwiska osób

uprawnionych do składania zamówień.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający w par. 1.10 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”?

Ad.32: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający wykreśli par. 1.12?

Ad.33: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 1 ust.12 z projektu umowy.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.1b. termin dostaw „na ratunek” z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”

Ad.34: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy leków „na ratunek”.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający wykreśli par. 4.2?

Ad.35: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie §4 ust.2 z projektu umowy.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający w par. 6.3 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe.

Ad.36: Zamawiający wyraża zgodę na 72 godzinny termin rozpatrzenia reklamacji liczony  jako 3 dni robocze. Powyższa

zmiana zostanie również uwzględniona w załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”, który zostanie

przedstawiony po zmianie na naszej stronie internetowej.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający w par. 8.1.1. zmieni sposób naliczania kary umownej z „wartości wynagrodzenia brutto umowy” na wartość wynagrodzenia brutto danego zamówienia? Obecny sposób ustalania kar umownych może doprowadzić do ich naliczenia w wysokości rażąco wygórowanej.

Ad.37: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 8.1.2 z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Ad.38: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §8 ust.1 pkt 2 projektu umowy.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 30 leku levofloxacin w opakowaniu zawierającym 1 fiolkę, wraz z przeliczeniem liczby wymaganych opakowań?

Ad.39: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 39 leku adenosine  w postaci fiolki?

Ad.40: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 41:

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 61 poz.1,2 jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych

w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – Cernevit. Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej może, więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 400 szt. preparatu Cernevit w pak.61 poz.1,2 zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach.

Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo.

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie odrębnego zadanie.

Pozytywna odpowiedź powoli na złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.

Ad.41: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 61 poz.1,2 jednego preparatu zgodnie z opisem

w treści pytania i pozostałe przedstawione zmiany, za wyjątkiem wydzielenia wyżej wymienionych pozycji

i utworzenia odrębnego zadania.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający w pakiecie 76 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, gąbki kolagenowej gdzie 1cm² gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8mg kolagenu ze ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem gentamycyny 192mg (co odpowiada 105,6-137,28 mg gentamycyny)  o wymiarach 12x8x0,5 cm zarejestrowanej pod nazwą handlową GentaFleece?

Uzasadnienie:

Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu”

Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację, jako „produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe ilości produktu leczniczego (antybiotyk).

Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego wprowadzenie, jako produktu leczniczego czy też wyrobu medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla rejestracji, jako „produkt leczniczy” jest bez związku na wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego.

Ad.42: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 43:

– dotyczy wzoru umowy§ 2 pkt. 1b

Czy Zamawiający zmieni zapis korzystania z dostawy nadzwyczajnej w razie zamówienia „ na ratunek ” – dostawa

w ciągu 12 godz. od zgłoszenia?

Krótszy termin dostawy będzie miał wpływ na ostateczną cenę dostarczanych produktów.

Ad.43: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy leków „na ratunek”.

Pytanie nr 44:

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także

w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Ad.44: Prosimy o przeliczenie do pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów –
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Ad.45: Zamawiający nie wyraża zgody za wyjątkiem indywidualnych odstępstw wyrażonych odpowiedziami

do konkretnych pakietów.

Pytanie nr 46:

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Ad.46: Prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Pytanie nr 47:

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki

na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

Ad.47: Zamawiający nie wyraża zgody za wyjątkiem indywidualnych odstępstw wyrażonych odpowiedziami

do konkretnych pakietów.

Pytanie nr 48:

Czy zamawiający wymaga, aby produkt w pakiecie nr.107 posiadał bezpieczne, nietłukące się opakowanie z polipropylenu, zamykane korkiem chlorobutylowym, pokrytym od wewnątrz warstwą FluoroTec, aluminiowym kapslem

i kapslem polipropylenowym w plastikowym blistrze? Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób zajmujących się przygotowywaniem leków w pracowni cytostatycznej, chroniąc zawartość fiolki po upuszczeniu.

Ad.48: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt w pakiecie nr.107 posiadał wskazanie w leczeniu w skojarzeniu z kapecytabiną

z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią jelita grubego?

Ad.49: Zamawiający wymaga aby produkt posiadał w/w wskazanie.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 102 lek był zarejestrowany przynajmniej w jednym z wymienionych wskazań:
- chemioterapia paliatywna raka połączenia przełykowo-żołądkowego
- nowotwory głowy i szyi
- rak trzustki w leczeniu skojarzonym wg schematu PEFG (cisplatyna, epirubicyna, 5-fluorouracyl i gemcytabina)
- mięsaki tkanek miękkich?

Ad.50: Tak, Zamawiający wymaga aby lek był zarejestrowany przynajmniej w jednym z w/w wskazań.

Pytania nr 51-54: dot. pakietu nr 58

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający dopuszcza glukometr z brakiem automatycznego wyrzutu paska?

Ad.51: Nie wyrażamy zgody na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie płynów kontrolnych w stężeniu jedynie niskim i wysokim?

Ad.52: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru 20-500 mg/dl?

Ad.53: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ tj. zakres pomiaru 20-600mg/dl.

Pytanie nr 54:

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15 –ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie.

Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Ad.54: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję.  .

Pytania nr 55-56: dot. pakietu nr 19

Pytanie nr 55:

Poz. 1: Czy w tej pozycji  Zamawiający wymaga 10mg/ml/50 ml x 10szt  – 30 op?

Ad.55: W w/w pozycji  Zamawiający dopuszcza 10mg/ml/50 ml x 10 z przeliczeniem na 3 op.

Pytanie nr 56:

Poz. 2: Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga 10mg/ml/100 ml x 10szt  –5500 op?

Ad.56: W w/w pozycji  Zamawiający dopuszcza 10mg/ml/100 ml x 10  z przeliczeniem na 550 op.

Pytanie nr 57:

Pakiet 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w ampułkach?

Ad.57: Tak, ilość ampułek 2500 szt.

Pytania nr 58-76: dot. pakietu nr 48

Pytanie nr 58:

Poz. 3: Activated Charcoal 0,3 x 20 tabl

Zakończona produkcja . Brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Ad.58: Prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Pytanie nr 59:

Poz. 27: BCG 100mg/ml x 1

Brak produkcji . Brak zamiennika. Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Ad.59: Zgodnie ze zmianą w SIWZ z dnia 07.04.2015r. poz. 27 w/w pakietu została wydzielona do pakietu nr 48 B

Pytanie nr 60:

Poz. 55: Citrafleet saszetki x 50

Czy Zamawiający dopuszcza  wycenę .. 42  opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE)

w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie

uzasadnienia merytorycznego.

Ad.60: Nie wyrażamy zgody, zaproponowany lek dopuszczamy w poz. 181

Pytanie nr 61:

Poz. 87: Dexamethason + Tobramycin maść do oczu .

Brak rejestracji leku w postaci maści. Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga kropli do oczy po 5 ml ?

Ad.61: W w/w pozycji Zamawiający wymaga kropli.

Pytanie nr 62:

Poz. 143: Glyceroli trinitas 10mg/10ml x 10 inj

Brak produkcji . Brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Ad.62: Zgodnie ze zmianą w SIWZ z dnia 07.04.2015r. poz. 143 w/w pakietu została wydzielona do pakietu nr 48 C

Dopuszczamy produkty lecznicze mające w swoim składzie substancję czynną w innej dawce niż w SIWZ

posiadające zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu w ilości opakowań jak w SIWZ.

Pytanie nr 63:

Poz. 160: Ketamine 10mg/ml/20ml x 5 fiolek

Bral produkcji. Brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Ad.63: Zgodnie ze zmianą w SIWZ z dnia 07.04.2015r. poz. 160 w/w pakietu została wydzielona do pakietu nr 48 D

Dopuszczamy produkty lecznicze mające w swoim składzie substancję czynną w innej dawce niż w SIWZ

posiadające zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu w ilości opakowań jak w SIWZ.

Pytanie nr 64:

Poz.177: Czy w tej pozycji wycenić lek Lidocainum + Prilocainum  0,025 + 0,025 G/1G  krem 5 g(Emla)

Ad.64: Tak.

Pytanie nr 65:

Poz.181: Macrogolum 74g x 50

Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji 181 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny

z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE)

w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Ad.65: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66:

Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji 181 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Ad.66: Tak, Zamawiający wymaga preparatu o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ.

Pytanie nr 67:

Poz.181: Macrogolum 74g x 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości opakowań  i wpisanie do przetargu 11 op po 48 sztuk?

Ad.67: Dla preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek należy wycenić 11 opakowań.

Pytanie nr 68:

Poz. 194, 195

Metipranolol 0,1%  i 0,3 % krople . Brak rejestracji leku . Brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego zakończonej produkcji.

Ad.68: Prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Pytanie nr 69:

Poz.205: Neostygmine  roztwór 0,5mg/ml/1ml  x 10

Brak produkcji . Brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Ad.69: Zgodnie ze zmianą w SIWZ z dnia 07.04.2015r. poz. 205 w/w pakietu została wydzielona do pakietu nr 48 E

Dopuszczamy produkty lecznicze mające w swoim składzie substancję czynną w innej dawce niż w SIWZ

posiadające zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu w ilości opakowań jak w SIWZ.

Pytanie nr 70:

Poz. 231: Pertlenon tab 1 g x 10

Brak produkcji- wycofany z ofert . Brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub

o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego zakończonej produkcji.

Ad.70: Prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Pytanie nr 71:

Poz. 239: Propafenone 70 mg /20ml x 5  inj

Brak produkcji . Brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Ad.71: Zgodnie ze zmianą w SIWZ z dnia 07.04.2015r. poz. 239 w/w pakietu została wydzielona do pakietu nr 48 F

Dopuszczamy produkty lecznicze mające w swoim składzie substancję czynną w innej dawce niż w SIWZ

posiadające zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu w ilości opakowań jak w SIWZ.

Pytanie nr 72:

Poz. 259: Sudocrem krem 125 g

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kremu Sudolan 150 g- 67 op  lub Sudolan 75 g- 134 op

KOSMETYK dla dzieci od pierwszych dni życia . Tuba 75g i 150g

Hipoalergiczny krem pielęgnująco - regenerujący przeznaczony do codziennej pielęgnacji wrażliwej i skłonnej do podrażnień skóry dzieci od pierwszych dni życia.

Sudolan dzięki zawartości odpowiednio dobranych składników wykazuje wielokierunkowe, korzystne działanie na skórę  poprzez:                                                                                                                                                                                                                     - odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry;                                                                                                                                         - zapewnienie skutecznej ochrony przed nadmierną utratą wody (TEWL);                                                                                                                       - zapobieganie wysuszeniu, łuszczeniu oraz szorstkości skóry;                                                                                                                 - łagodzenie i kojenie podrażnień                                                                                                                                                                     - intensywne nawilżenie i właściwe natłuszczenie skóry.

Tlenek Cynku - wykorzystywany w preparatach dla dzieci. Tworzy na skórze warstwę ochronną - doskonałą barierę dla wilgoci. Łagodzi otarcia, podrażnienia  i zaczerwienienia naskórka. Zmniejsza skłonność do ich powstawania.                                                                                                                                                                         Lanolina - Doskonale zmiękcza, natłuszcza i chroni skórę. Jest zdolna do absorpcji wody w ilości równej 50% swojej wagi. Doskonale wchłania się przez skórę, uzupełnia jej barierę lipidową i hamuje utratę wody, dzięki czemu działa zmiękczająco i nawilżająco. Poprawia również gładkość i zmniejsza szorstkości skóry. Stosowana jest jako środek oczyszczający, wygładzający, natłuszczający i uelastyczniający skórę.

Witamina  F - (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT) – jest bardzo dobrze przyswajalnym zespołem tłuszczy odbudowujących płaszcz lipidowy naskórka  i normalizujących jego fizjologiczne właściwości ochronne. Witamina F stosowana zewnętrznie, oprócz działania leczniczego, wykazuje również działanie ochronne. Tworząc cienki film na powierzchni skóry chroni ją przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych oraz zapobiega utracie wody.

Gliceryna - gliceryna powstrzymuje parowanie wody i znacznie obniża jej temperaturę zamarzania. Natarta nią skóra nabiera miękkości. Surowiec ten przyciągając wilgoć z powietrza, nawilża naskórek czyniąc go elastycznym.  Ze względu na małe cząsteczki gliceryna ma zdolność przenikania przez barierę warstwy rogowej. Dzięki temu mogą one działać zarówno na powierzchni skóry, jak i w jej głębszych warstwach. Właściwości higroskopijne tych związków, jak i zdolność ich penetracji sprawiają, że zwiększają one w sposób widoczny nawilżenie naskórka.

Allantoina - działa intensywnie nawilżająco i zapobiega nadmiernej utracie wody. Przyspiesza procesy odnowy naskórka oraz łagodzi podrażnienia. Wygładza  i zmiękcza naskórek. Eliminuje efekt podrażnienia skóry spowodowany środkami powierzchniowo-czynnymi.

Ad.72: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 73:

Poz. 271

Czy w tej pozycji wycenić lek pakowany po 5 ampułek- 10 op?

Ad.73: Tak.

Pytanie nr 74:

Poz. 273: Thiethylperazine inj 6,5mg x 6

Brak produkcji . Brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Ad.74: Zgodnie ze zmianą w SIWZ z dnia 07.04.2015r. poz. 273 w/w pakietu została wydzielona do pakietu nr 48 G

Pytanie nr 75:

Poz. 275: Thioctacid acid koncentrat 600mg/20ml x 5

Wycofany decyzją GIF. Jest obecnie w sprzedaży Thiogamma Turbo-Set 600mg/50m lx 1fiolka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w/w leku.

Ad.75: Tak.

Pytanie nr 76:

Poz. 290: Vagothyl płyn 50 g

Zakończona produkcja . Brak zamiennika . Bardzo proszę Zamawiającego o wykreślenie leku z pakietu lub o możliwość wpisania ostatniej ceny z adnotacją pod pakietem o jego braku.

Ad.76: Prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Pytanie nr 77:

Pakiet 50:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 50 immunoglobuliny antyHBs, roztwór do wstrzykiwać,

w dawce 180j.m./1ml x 1ml?

Ad.77: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 78:

Pakiet 66:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5% roztworu immunoglobuliny ludzkiej o zawartości IgG powyżej 95%, IgA poniżej 0,05mg/ml(IgA średnie 0,0043mg/ml),stabilizator maltoza, w dawce 2,5g/50ml, rejestracja do stosowania

u noworodków?

Ad.78: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79:

Pakiet 89: Poz.3: Capecitabine tab. pow. 500 mg x 120

Bardzo proszę o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu  w celu zaoferowania korzystniejszej ofert cenowej .

Ad.79: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie poz. 3 z w/w pakietu.

Pytanie nr 80:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?

Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę do pozycji

Ad.80: Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę dla danej pozycji.

Pytanie nr 81:

Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie: czy jeśli w opisie jest brak szczegółowych zapisów,  to pod pojęciem

np: tabletka , kapsułka,  Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek/kapsułek?

Ad.81: Zamawiający nie wyraża zgody za wyjątkiem indywidualnych odstępstw wyrażonych odpowiedziami

do konkretnych pakietów.

Pytanie nr 82:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?

Ad.82: Zamawiający nie wyraża zgody za wyjątkiem indywidualnych odstępstw wyrażonych odpowiedziami

do konkretnych pakietów.

Pytanie nr 83:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ?

tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki?

zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek) -  o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. Lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu?

(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)

Ad.83: Zamawiający nie wyraża zgody za wyjątkiem indywidualnych odstępstw wyrażonych odpowiedziami

do konkretnych pakietów.

Pytanie nr 84: dot. pakietu nr 18.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający w pakiecie nr 18, pozycja nr 2 dopuszcza możliwość zaoferowania Pantoprazolu 40mg w opakowaniu x 56 tabletek w ilości 500 opakowań ?

Ad.84: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85: dot. pakietu nr 54.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający w Pakiecie nr 54,  dopuszcza wycenę preparatu Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4,5 g x 10 szt. w opakowaniach typu butelka ze szkła pojemności 100 ml z korkiem z gumy halogenobutylowej ?

Ad.85: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86: dot. pakietu nr 97.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający w pakiecie nr 97, pozycja nr 2 dopuszcza możliwośc zaoferowania Cisplatyny

w dawce 10mg w ilości 75 fiolek ?

Ad.86: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87:

Dotyczy Pakietu nr 42, poz. 44 i 45 – Verapamil hydrochloride

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 40 szt. w 1 opakowaniu?

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy o wskazanie poprawnego sposobu przeliczenia opakowań.

Ad.87: Tak, wyrażamy zgodę. Poz. 44 – 10 op. , poz. 45 – 3 op.

Pytanie nr 88:

Dotyczy Pakietu nr 48, poz. 153 – Ibuprofen zawiesina 100 mg/5ml - 125 ml    OP 150

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zawiesiny doustnej w butelce 100ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy o wskazanie poprawnego sposobu przeliczenia opakowań.

Ad.88: Tak, wyrażamy zgodę, prosimy o wycenę 188 op.

Pytanie nr 89:

Dotyczy Pakietu nr 48, poz. 167 – Lactulose 2,5g/5ml  syrop 150ml    FL 1500

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworu doustnego o zawartości laktulozy  3,33 g / 5ml

w opakowaniach 300 ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość ml zostanie przeliczona na ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym  w SIWZ.

Ad.89: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści SIWZ.

Pytanie nr 90:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 poz. 1, 2, 3, 4,7  preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią

naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga

wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta

- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również

tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów

- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed

mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją

- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek

- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu

na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie z pakietu 21 poz. 1, 2, 3, 4, 7 i utworzenie odrębnego pakietu.

Ad.90: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 91:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie Pakiecie 117 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach Viaflo?

Ad.91: Tak, w takim przypadku należy dodatkowo wycenić przyrządy ( cytoluer ) w ilości 5300 szt. które również będą

przedmiotem dostawy.

Pytanie nr 92:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w  pakiecie 25 poz. 1 płynu wieloelektrolitowego w opakowaniu typu worek?

Ad.92: Zamawiający wyraża zgodę

Pytania nr 93-105: dot. pakietu nr 58

Pytanie nr 93:

W związku z umieszczeniem przez Zamawiającego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, informujemy że odpowiada wyłącznie produktowi jednego wytwórcy działającego na rynku, co ograniczałoby konkurencję asortymentowo-cenową. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza i wymaga w przedmiotowym postępowaniu zaoferowanie pasków testowych do glukometrów charakteryzujących się przynajmniej następującymi parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;

b) Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku;

c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;

d) Enzym dehydrogenaza glukozy dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi;

e) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;

g) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej części szczytowej, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru – umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej;

h) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;

i) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Ad.93

pkt a: Tak, Zamawiający wymaga

pkt b: Tak, Zamawiający wymaga

pkt c: Tak, Zamawiający wymaga.

pkt d: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale go nie wymaga.

pkt e: Wielkość zasysanej próbki krwi do 0,7 ul - zgodnie z SIWZ.

pkt f:  Zamawiający dopuszcza czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s

pkt g: Zamawiający dopuszcza.

pkt h: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

pkt i:  Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ tj. zakres pomiaru: 20-600mg/dl

Pytanie nr 94:

Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100mg/dl i  ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Ad.94: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 95:

Czy zamawiający wymaga pasków testowych do glukometrów z automatycznym wyrzutem zużytego paska za pomocą przycisku?

Ad.95: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga „funkcji automatycznego wyrzutu paska po badaniu”.

Pytanie nr 96:

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, zapewniającym minimalizację zafałszowań pomiaru niezależnie od stężenia tlenu we krwi?

Ad.96: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale go nie wymaga.

Pytanie nr 97:

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga aby paski umożliwiały podawanie wyników pomiaru w przedziale 10-900mg/dl,  wyświetlając wyniki liczbowe u pacjentów z hipoglikemią i hiperglikemią? Paski takie obejmują wyspecyfikowany zakres 20-600mg/dl wykonując w nim pomiary z co najmniej tak samą dokładnością.

Ad.97: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ tj. zakres pomiaru: 20-600mg/dl

Pytanie nr 98:

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych przeznaczonych do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i włośniczkowej?

Ad.98: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99:

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe umożliwiały wykonywanie dokładnych pomiarów w zakresie hematokrytu 20-60%, standardowym dla wszystkich nowszych modeli pasków testowych?

Ad.99: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 100:

Czy w celu uzyskania pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów Zamawiający wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego spełnianie przez zaoferowany sprzęt normy ISO15197:2013? Norma ta zacznie obowiązywać w trakcie umowy przetargowej.

Ad.100: Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt spełniał zapisy normy ISO15197:2013

Pytanie nr 101:

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego?

Ad.101: Zamawiający nie wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym.

Pytanie nr 102:

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót lekami, co zabezpieczy dostawę i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Ad.102: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby oferentem był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót

lekami.

Pytanie nr 103:

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?

Ad.103: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 104:

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

Ad.104: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale go nie wymaga.

Pytanie nr 105:

Czy Zamawiający dopuści paski testowe nie posiadające funkcji automatycznego odrzucania zbyt małej ilości krwi pobranej przez pasek? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju wymagają od użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione. Dane literaturowe wskazują, że wykonanie przez glukometr pomiaru po zassaniu niedostatecznej ilości krwi przez pasek testowy prowadzi do uzyskania zafałszowanego wyniku (por.: Pfutzner A, Schipper C, Ramljak S, Flacke F, Sieber J, Forst T, Musholt PB.: Evaluation of the effects of insufficient blood volume samples on the performance of blood glucose self-test meters. J Diabetes Sci Technol 2013; 7(6); 1522-1529).

Ad.105: Zamawiający nie dopuszcza pasków testowych nie posiadających funkcji automatycznego odrzucania przy zbyt

małej ilości krwi pobranej przez pasek

Pytanie nr 106:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 pozycja 5 preparatu Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500ml?

Ad.106: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 107:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 produktu leczniczego Venolyte – płyn wieloelektrolitowy bez jonów Ca zawierający chlorków 110,0 mmol/l, sodu 137,0 mmol/l zbuforowany octanem?

Ad.107: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 108:

Czy Zamawiający w pakiecie 63 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven EF zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?

Ad.108: Nie wyrażamy zgody, ponieważ w/w preparat znajduje się w pakiecie nr 62 poz. 4

Pytanie nr 109:

Czy Zamawiający w pakiecie 63 pozycja  2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral

do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?

Ad.109: Nie wyrażamy zgody, ponieważ w/w preparat znajduje się w pakiecie nr 62 poz. 1

Pytanie nr 110:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 64 pozycja 6 produktu Fresubin 1200 complete  diety bogatobiałkowej normokalorycznej , bogatoresztkowej w opakowaniu 1000 ml

Ad.110: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 111:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 118 pozycji 1 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Ad.111: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 112:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 60 Pozycja 4 preparatu Vamin 18%? Jest to produkt

o stężeniu 11,4%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować mieszaninę do potrzeb chorego.

Ad.112: : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 113:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 60 pozycja 2  preparatu Intralipid  w opakowaniu typu worek?

Ad.113: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 114-121: dot.  SIWZ i wzoru umowy

Pytanie nr 114:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 9 na następujący: „W okresie obowiązywania umowy, ceny brutto mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie cena brutto, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT”?

Ad.114: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 115:

Prosimy Zamawiającego o zmianę §4 ust. 2 na następujący: „(…) chyba, że zaległości w płatnościach zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin określony w umowie.”. Obecne zapisy gwarantują Zamawiającemu ciągłość dostaw przez okres nawet do 150 dni braku płatności za dostawy, co jest nie do zaakceptowania przez Wykonawcę.

Ad.115: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 116:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Ad.116: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 117:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ust. 2 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe towaru, braki ilościowe na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych”?

Ad.117: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 118:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 5 na następujący: „Zamawiający może rozwiązać umowę (w zakresie Pakietu/ów lub całej umowy) bez wypowiedzenia i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wad towaru, jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy trzykrotnie zasadnie reklamował termin dostawy albo wady jakościowe towaru”?

Ad.118: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 119:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §8 ust. 1.1 wzoru umowy do 0,2% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy”?

Ad.119: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 120:

Prosimy o ujednolicenie zapisów §6 wzoru umowy z formularzem ofertowym i wydłużenie czasu załatwiania reklamacji do 5 dni roboczych.

Ad.120: Zamawiający wyraża zgodę na 72 godzinny termin rozpatrzenia reklamacji liczony  jako 3 dni robocze. Powyższa

zmiana zostanie również uwzględniona w załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”, który zostanie

przedstawiony po zmianie na naszej stronie internetowej.

Pytanie nr 121:

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru na pełnowartościowy do 3 dni roboczych (§6 ust. 3)?

Ad.121: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 122:

Dotyczy § 2 ustęp 5 umowy. W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

Ad.122: Wyrażamy zgodę tylko dla tych produktów do żywienia dojelitowego, które mają 12 miesięczny okres

przydatności.

Pytanie nr 123:

Dotyczy § 2 ust. 1b umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw „na ratunek”  z 8 na 24 godziny. Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność?

Ad.123: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy leków „na ratunek”.

Pytanie nr 124:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie  nr 13 pozycja nr 1, 2,3   preparat równoważny pod   względem zastosowania klinicznego gotowy roztwór do infuzji  Amikacin 1000mg 250mg,500mg, w opakowaniu typu  Ecoflac Plus( butelka stojąca z dwoma równymi sterylnymi portami)   zgodnie z wymogami prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii, w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?

Ad.124: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 125:

Czy w pakiecie nr 21 pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 7 należy zaoferować opakowanie stojące, flakon  z dwoma płaskimi portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem?.

Ad.125: Zamawiający dopuszcza opakowania stojące i wymaga flakon z dwoma portami niewymagającymi dezynfekcji

przed pierwszym użyciem.

Pytanie nr 126:

Czy  w pakiecie nr 21, pozycja 5  należy zaoferować  preparat o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma  290 – 300 mOsm/l ?.

Ad.126: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 127:

Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie nr 21  poz. 6 - przyrząd  do  aspiracji  płynu z butelki posiadał  wewnętrzną zastawkę  zabezpieczającą  lek  przed  wyciekaniem po rozłączeniu  strzykawki ?

Ad.127: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 128:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie  nr 25,  preparat równoważny pod  względem zastosowania klinicznego Sterofundin ISO o składzie: Na 145,0 mmol/l, K 4,0 mmol/l, Mg 1,0 mmol/l,

Ca 2,5 mmol/l, Cl 127,0 mmol/l, octany 24,0 mmol/l oraz jabłczny 5,0 mmol/l?.

Ad.128: : Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat równoważny.

Pytanie nr 129:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie  nr 27 (Potassium chloride 15% koncentrat do wstrzykiwań iv.i infuzji iv 150mg/ml -10ml), preparat równoważny pod   względem zastosowania klinicznego gotowy roztwór do infuzji 0,3% KCL w 0,9% NaCl a 500ml (odpowiada 20 mmol jonów potasu)  w opakowaniu typu  Ecoflac Plus( butelka stojąca z dwoma równymi sterylnymi portami)   zgodnie z wymogami prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii, w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?.

Ad.129: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 130:

Ze względu na fakt, że preparaty propofolu nie zawierają środków konserwujących przeciwko drobnoustrojom

i opakowanie z preparatem propofolu należy traktować jako jednorazowego użytku i jedno dawkowe, co gwarantuje tylko konfekcjonowanie w/w preparatu w ampułkach.

Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający w pakiecie nr 28, oczekuje i podtrzymuje zapis „Propofol emulsja

do wstrzyknięć iv.i infuzji iv.  10 mg/ml 20ml x 5 amp”,  konfekcjonowanego w ampułkach?.

Ad.130: Zamawiający dopuszcza x1 ampułka/fiolka z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 131:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 63 pozycja nr 1, worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego   zawierający azotu 10,0 g , do podania drogą żył centralnych, energia niebiałkowa 1195 kcal/l,  objętość 1250 ml?.

Ad.131: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 132:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 63 pozycja nr 2, worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego   zawierający azotu 5,0 g , do podania drogą żył centralnych, energia niebiałkowa 600 kcal/l,  objętość

625 ml?.

Ad.132: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 133:

Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w  pakiecie nr 92,  koloidowy osoczozastępczy preparat   zmodyfikowanej płynnej żelatyny zawieszonej w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów, który nie zawiera w swoim składzie mleczanu sodowego powodującego u pacjentów  komplikacje skutkujące  powstaniem kwasicy mleczanowej?.

Ad.133: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale go nie wymaga.

Pytanie nr 134:

dot. zadania nr 20 pozycja 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 5 z zadania nr 20 do oddzielnego pakietu?

Od lat specjalizujemy się w konfekcjonowaniu i przygotowywaniu chemikaliów ( aceton, ksylen, izopropanol, alkohol bezwodny i utrwalacze formalinowe) dla potrzeb pracowni histopatologicznych i chcielibyśmy nieć możliwość przedstawienia konkurencyjnej/korzystnej oferty na te produkty.

Ad.134: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 135: dot. pakietu nr 58

Prosimy o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu pasków testowych do stosowanych aktualnie przez Zamawiającego glukometrów  GlucoDr. Auto, charakteryzujących się następującymi parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;

b) Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku;

c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;

d) Enzym dehydrogenaza glukozy dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi;

e) Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;

g) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej części szczytowej, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru – umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej;

h) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;

i) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków w ciągu 8 miesięcy;

j) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Ad.135:

pkt a: Tak, Zamawiający wymaga.

pkt b: Tak, Zamawiający wymaga.

pkt c: Tak, Zamawiający wymaga.

pkt d: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale go nie wymaga.

pkt e: Wielkość zasysanej próbki krwi do 0,7 ul - zgodnie z SIWZ.

pkt f:  Zamawiający dopuszcza czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s

pkt g: Zamawiający dopuszcza.

pkt h: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

pkt i:  Zamawiający wymaga terminu przydatności pasków do użycia min. 6 miesięcy od daty otwarcia opakowania.

pkt j:  Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ tj. zakres pomiaru: 20-600mg/dl

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl