Numer sprawy P/22/04/2015/ORT/KB/09                                                           Starachowice dn. 03.04.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

zestawów do pozyskiwania koncentratu bogatopłytkowego

do zabiegów ortopedycznych dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 73628-2015 z dn. 01.04.2015r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści system do separacji PRP z własnej krwi obwodowej pacjenta – ponad 9-krotna koncentracja płytek‎ krwi; skuteczność kliniczna potwierdzona badaniami klinicznym; pozysk powyżej 3 ml osoczabogatoplytkowego przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki; system posiada certyfikat FDA?

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający  zgodzi się podzielić przetarg na dostawę zestawów do pozyskiwania koncentratu bogatopłytkowego na 2 osobne pakiety?

Ad.2: Zamawiający wyraża zgodę na podział na dwa pakiety. W załączeniu przedstawiamy zał. nr 1

do SIWZ (Formularz ofertowy) i zał. nr 5 do SIWZ (Wykaz asortymentowo-cenowy) po zmianie.

Pytanie nr 3:

dotyczy pozycji 1.: Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Sterylny jednorazowy zestaw umożliwiający przygotowanie 2-3 ml koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego (PRP)

z 30 ml krwi obwodowej przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln płytek w mikrolitrze. Istnieje również możliwość indywidualnego dobrania objętości przetwarzanej krwi w przedziale

od 15 ml do 30 ml, w rezultacie czego uzyskujemy od 0.2 ml do 3 ml PRP - zawiesiny o wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF.

Element konstrukcji wewnętrznej tuby separującej w postaci tulei umożliwiającego kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu. Separator wyposażony jest w specjalną przegrodę, trwale oddzielającą warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza oraz bagnet

z gwintem blokującym regulującym ujście erytrocytów.

Czas uzyskiwania osocza bogato płytkowego nie dłuższy niż 5 min.

Zestaw zawiera  minimum 2 ml roztworu jonów wapniowych w celu aktywacji  kaskady krzepnięcia oraz antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę 
w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia wirówki niezbędnej do produkcji osocza 
na czas trwania umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego pod kątem przygotowania PRP.

Ilość w banku: w zależności od potrzeb zamawiającego od 6 do 10 zestawów.

Ad.3: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl