Nr sprawy: P/23/04/2015/MED./2                                 Starachowice, dnia 17.04.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę różnych produktów medycznych, nr ogłoszenia 79590-2015 z dn. 09.04.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 9

Czy zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie koszyka wielorazowego z dodatkowymi ramionami typu kwiat, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2100 mm, średnica koszyka 30, bez rozkręcanej metalowej części dystalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, nie spełnia wymogów określonych w SIWZ. Koszyk musi zawierać możliwość podania kontrastu podczas zabiegu, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym wypływ wsteczny wzdłuż drutu koszyka.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 15

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 15, dopuści złożenie oferty z igłami do hemodializy sterylizowanymi tlenkiem etylenu, trwałością sterylizacji 3 lata od daty produkcji, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł do hemodializy sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnika urologicznego (średnica  - 0,032”) o długości 100 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Komisja:

1) Dorota Rurarz                              – Przewodnicząca Komisji Przetargowej,

2) Maria Zawłocka                              - Członek Komisji Przetargowej

3) Irena Bobkiewicz                            - Członek Komisji Przetargowej

4) Ewa Kwiecień                                 - Członek Komisji Przetargowej

5) Zbigniew Kawałek                           -   Sekretarz Komisji

………………………………………….

Zatwierdził