L.dz. P/28/05/2015/SJU Starachowice 29.05.2015r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego nr ogłoszenia 122926 - 2015

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach” nr sprawy P/28/05/2015/SJU

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe na które odpowiadamy:

Dotyczy SIWZ

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania dokumentów dopuszczających do obrotu do oferty przetargowej? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same dokumenty dopuszczające do obrotu liczyć będą ponad 100 stron... Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, którym jest zażądanie tych dokumentów przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, któremu zostanie zamówienie udzielone. W przypadku, gdyby Wykonawca wybrany nie posiadał kompletu dokumentów, Zamawiający może cofnąć decyzję o udzieleniu zamówienia i udzielić go kolejnemu pod względem punktacji Wykonawcy. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko...

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2.

Jeśli Zamawiający nie zgadza się odstąpić od wymogu dołączania wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu, to może zgodzi się aby dostarczyć same deklaracje CE, które są wystarczającym dokumentem dowodzącym, że produkt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączenia do oferty deklaracji CE w pakiecie 1 dla wyrobów niemedycznych, jakimi są np. „Sterylne fiolki z koralikami do przechowywania mikroorganizmów w temp -20C--80C“? Wykonawcy nie gromadzą tego typu dokumentów dla produktów niemedycznych, gdyż nigdy Zamawiający nie oczekują ww. dokumentów dla wyrobów nie posiadających statusu wyrobów medycznych.

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od takiego wymogu.

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

Pytanie nr 4.

 Dot. poz. 12 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki z dnem okrągłym? Prosimy o dopuszczenie takich probówek, gdyż tylko jedna firma na rynku określa okrągłe dno mianem soczewkowego.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5.

Dot. poz. 26 Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy Medlance?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6

Dot. poz. 27 Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy Medlance?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7

 Dot. poz. 33 Czy Zamawiający zgodzi się na kuwety o poj. do 2 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 8

 Czy w związku z pomyłką w numeracji pozycji należy ją poprawić na numery od 1 do 47, czy można pozostawić ją niezmienioną? (Uniknie się w ten sposób kolejnych modyfikacji formularza.)

Odp.: Zamawiający prosi o nie poprawianie numeracji pozwoli to na szybkie sprawdzenie zgodności oferty z udzielonymi odpowiedziami

 Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek 10 ml z niebieskim korkiem, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek z niebieskim korkiem, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 16x100 mm (pojemność nominalna 10 ml, użytkowa 11 ml), spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu 1 poz 17

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 16x100 mm (pojemność nominalna 10 ml, użytkowa 11 ml), spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.; Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu 1 poz. 18

Jakiej pojemności pojemników wymaga Zamawiający (60 czy 120-125 ml)?

Odp.: Zamawiający oczekuje pojemników o pojemności w zakresie 100-150ml

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu 1 poz. 44

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 2 opakowań szalek po 600 sztuk?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu 1 poz. 48

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 16x100 mm (pojemność nominalna 10 ml, użytkowa 11 ml), spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

Dotyczy zapisów umowy §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje ww. zapisu na następujący:

2. Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w umowie.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17.

Dotyczy pakietu 1 poz. 45, 46.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w powyższym pakiecie wyrób, który nie został zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny a tym samym nie podlega przepisom ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ? Polski ustawodawca nałożył na ten produkt 23 % stawkę VAT. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak tegoż wyrobu do stosowania w placówkach lecznictwa.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 18

Dot. poz. 20 Czy Zamawiający zgodzi się na heparynę sodową?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza oferowanie heparyny sodowej jak i litowej.

Jednocześnie Zamawiający odstępuje od wymogu przez Zamawiającego jedynie heparyny litowej zgodnie w wymaganiem w odpowiedziach z dnia 28.05.2015 r. pytanie 27 do poz. 20

Pytanie nr 19

Dot. poz. 20 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się na heparynę litowo - sodową?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający koryguje odpowiedź z dnia 28.05.2015r. pytanie nr Pytanie 31 do poz. 40 o treści:

W związku z nieprecyzyjnym opisem dotyczącym wymagań znajdujących się pod tabelą formularza asortymentowo-cenowego prosimy o wyjaśnienia:

- do jakiej średnicy ma pęcznieć wacik na wymazówce (prosimy podać w przybliżeniu)?

- czy cechą pożądaną jest pęcznienie wacika na wymazówce?

- czy Zamawiający wymaga aby wacik pęczniał bardziej czy jest to niewskazane i ma on pęcznieć jak najmniej?

- jakie substancję (o jakiej konsystencji) będą badane przy użyciu tych wymazówek? Jest to istotne ponieważ inaczej będzie się zachowywał wacik znajdujący się w substancji (zawiesinie) gęstej, a inaczej w płynnej.

Pragniemy zwrócić uwagę iż pęcznienie wacika nie jest pożądaną cechą, ponieważ może powodować spadanie wacika z trzonka oraz strzępienie się wacika i tym samym pozostawianie włókienek w miejscu wykonywania rozmazu (wg. opisu wymagań pod tabelą asortymentową na płytce antybiogramowej).

Odpowiedź otrzymuje brzmienie:

Odp.: Wacik  może zwiększyć swoją objętości o max. 5%, Pęcznienie wacika jak najmniejsze. Substancja w której  będzie moczony wacik  to 0,9 % NaCl.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl