Nr sprawy: P/36/05/2015/RM                                 Starachowice, dnia 25.08.2015

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę rękawic diagnostycznych nitrylowych, nr ogłoszenia 211028-2015 z dn. 18.08.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic diagnostycznych nitrylowych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Informacja dla uczestników postępowania

Zamawiający zdecydował się zmienić odpowiedź na pytanie nr 8 jak poniżej

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o obniżonej grubości, dotychczas z powodzeniem stosowanych w Państwa Placówce: grubość na mankiecie - 0,06 ±0,01mm, dłoni - 0,07 ±0,01mm, palcu 0,1 +/-0,01mm, o przedłużonym mankiecie min. 260 mm, lepiej zabezpieczającym większość procedur w porównaniu do standardowych rękawic, z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo z opakowania z dodatkowym zabezpieczeniem foliowym, pasujące do uchwytów naściennych, ale i z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także poza uchwytami, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków potwierdzone raportami z wynikami badań. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL, pakowane po max 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, w standardowym rozmiarze opakowania wraz z uchwytami naściennymi kompatybilnymi z oferowanymi rękawicami, umożliwiającymi użytkowanie oferowanych rękawic niezależnie od wyposażenia oddziałów w uchwyty naścienne wskazanego typu.  Pragniemy nadmienić, że opisane w SIWZ rękawice to jedyne rękawice na rynku (1 oficjalny dystrybutor) pasujące do danych uchwytów, w związku z czym zamontowanie takich dozowników zobowiązuje użytkownika do korzystania wyłącznie z opisanych rękawic. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku ze zmianą odpowiedzi zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 28 sierpnia godz. 12:15 i odpowiednio zmieni i zamieści na stronie internetowej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z upoważnienia Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Dorota Rurarz /-/

………………………………………….

Zatwierdził