l.dz. P/03/01/2016/SP Starachowice dn. 22.01.2016r

Wykonawcy postępowania

Przetargowego

 nr ogłoszenia 8706 - 2016

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach nr sprawy P/03/01/2016/SP

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytania dotyczące projektu umowy:

Pytanie nr 2

Dotyczy §3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 3 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów §3 wzoru umowy i zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp. dokonuje zmiany zapisów §3 złącznika nr 4 (wzór umowy) do Siwz poprzez dopisanie w § 3ust. 10 który otrzymuje brzmienie „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300,00 zł netto. W uzasadnionych przypadkach wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.

Pytanie nr 3

Dotyczy §3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu w jakim Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar z „3 dni roboczych” do „5 dni roboczych”?

Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący 3 dni robocze jest nierealny, w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej może być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp. dokonuje zmiany treści Siwz załącznika nr 1 do Siwz który w swojej treści otrzymuje

brzmienie „Wykonam zamówienie publiczne w terminie(realizacja zapotrzebowania max 5 dni roboczych) do : ……………………. dni od złożenia zapotrzebowania”. Zmieniony załącznik nr 1 do Siwz Zamawiający zamieszcza jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp. Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia załącznika nr 4 do Siwz(wzór umowy) który w § 3 ust. Ust. 5 otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy wraz z fakturą do magazynu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie (max do 5 dni roboczych) ……………. od daty złożenia Zamówienia, w godzinach 8.00-14.00 (dotyczy także spedytorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy).” oraz dokonuje zmiany § 10 ust. 8 załącznika nr 4 do Siwz który otrzymuje brzmienie „Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych dokona weryfikacji reklamowanego przedmiotu umowy lub sytuacji powstania awarii urządzenia Zamawiającego w wyniku stosowania przedmiotu umowy, a o jej wyniku poinformuje Zamawiającego na piśmie. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego jako zasadnej, Wykonawca dokona w ciągu 5 dni roboczych wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na towar wolny od wad.”

Pytanie nr 4

Dotyczy §3 ust. 9

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy §8 ust.1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „prawidłowo” z projektu umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6

Dotyczy §11 ust.1 pkt. 1) a)

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanego zamówieniaza każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

 Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu §11 ust.1 pkt. 1) a)tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnieniu zobowiązania była liczona nie od wartości całej umowy, ale od wartości niedostarczonego w terminie towaru. Liczenie kar od całej wartości umowy jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc

Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7

Dotyczy §11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8

Dotyczy pozycji 2

W związku z tym, że próbówki do pozyskiwania surowicy z żelem i aktywatorem wykrzepiania na ogół przeznaczone są do badań „na cito”, czy Zamawiający oczekuje, aby probówki pozwalały na odwirowanie krwi w czasie 5 min. zamiast standardowo stosowanych 10-15 min?

Odp.: Nie, wymagania zgodnie z opisem w Siwz.

Pytanie nr 9.

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 9 probówki szklanej do badania OB. opadu-wersja liniowa.

Uzasadnienie:

Zaproponowana probówka wykonana jest z trudno tłukliwego hartowanego szkła, nie podlega wirowaniu itp., ponadto metoda oznaczania OB. w szklanych probówkach jest metodą referencyjną.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 16 formularza asortymentowo-cenowego probówki do glukozy obj. 2 ml ,średnicy 13 mm z fluorkiem sodu oraz ze szczawianem potasu zamiast z heparyną sodową

Uzasadnienie:

Zamawiający aktualnie używa probówek do glukozy z fluorkiem sodu i szczawianem potasu, w których , oprócz poziomu glukozy można oznaczyć także poziom mleczanów w osoczu, aktualny opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert tylko do jednego systemu jednego producenta.

 Proponowane rozwiązanie nie naruszy zasady uczciwej konkurencji oraz stworzy możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej cenowo oraz jakościowo oferty na zamknięty system pobierania krwi.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 16 można zaoferować probówki do prób krzyżowych obj. 6 -8 ml z aktywatorem wykrzepiania lub z EDTA? Czy mogą być z etykietą rozszerzoną lub standardową?

Odp.: Tak, mogą być probówki z aktywatorem wykrzepiania i etykietą standardową

Pytanie nr 12

Ze względu na bardzo dużą wagę wzajemnej kompatybilności elementów systemu zamkniętego, służących bezpośrednio do pobierania krwi( igły, probówki, łączniki, uchwyty), którą gwarantuje w największym stopniu pochodzenie tych elementów od jednego producenta, czy Zamawiający wymaga, aby w/w elementy systemu pochodziły bezwzględnie od jednego Producenta lub podda tę cechę ocenie jakościowej w trosce o bezpieczeństwo pacjentów?

Odp.: Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga i nie zmienia kryteriów oceny ofert, pytający nie uzasadnił jakiej to ocenie jakościową miałby polegać system zamknięty pobierania krwi

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający, w trosce o jakość próbek do oznaczeń koagulologicznych, wymaga w pozycji nr 7 formularza asortymentowo-cenowego probówek do badań koagulologicznych z pełnym wypełnieniem , czyli z ograniczeniem przestrzeni pustej w probówce poniżej objętości 1 ml lub czy podda tę cechę ocenie jakościowej ?

Odp.: Nie, wymagania zgodnie z opisem w Siwz i nie zmienia kryteriów oceny ofert

Pytanie 14

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego w punkcie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wymogu użyczenia 1 szt. statywu oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy użyczenia), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z nabyciem statywu do ceny oferty?

Odp: Zgodnie z art. 38 ust.4 Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisu działu III Siwz który otrzymuje brzmienie: ” Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi (próżniowy lub aspiracyjno próżniowy) dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach w ilościach uzależnionych od zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej

Probówki do surowicy mają zapewnić pozyskanie surowicy w okresie do 60 minut.

Probówki plastykowe zamykane korkiem zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości.

Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne.

Igły systemowe i igły typu “motylek” muszą być sterylne .

Zamawiający wymaga aby każda probówka była inaczej wybarwiana (korek). Na podstawie wybarwienia korka probówki musi być możliwa identyfikacja rodzaju i przeznaczenia probówki.

Zamawiający zwraca uwagę, że etykiety na probówkach są zaklejone kodem kreskowym pacjenta.

Termin ważności wyrobów minimalne 6 miesięcy.

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679). Szkolenie zakończy się sprawdzianem jego skuteczności. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony.

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia § 3 ust. 3 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie „Wykonawca, zobowiązany jest do dostawy (dzierżawa) 1 szt. statywu do oznaczania OB., wersja linowa, na czas trwania umowy . Termin dostawy 1 szt. statywu wraz z pierwszą partią zamawianego towaru.

W związku z dokonaną zmianą treści opisu zamówienia i brzmienia § 3 ust. 3 zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 do Siwz którego zmianę zamieszcza na swojej stronie internetowej

Pytanie nr 15

Prosimy o dopuszczenie w poz. nr 16 probówki do prób krzyżowych z czerwonym korkiem o obj 6 ml z aktywatorem wykrzepiania z etykietą standardową jako produktu spełniającego tą samą rolę co probówki z różowym korkiem i etykietą rozszerzoną do prób krzyżowych i konkurencyjniejsze cenowo.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający, w trosce o jakość próbek do oznaczeń koagulologicznych, a co za tym idzie w trosce o jakość (rzetelność badań koagulologicznych) wymaga w poz. nr 7 formularza asortymentowo-cenowego probówek do badań koaguolologicznych z pełnym wypełnieniem czyli ograniczeniem przestrzeni pustej poniżej 1 ml, co eliminuje wpływ powietrza na aktywację czynników krzepnięcia lub czy podda tą cechę ocenie jakościowej.

Odp.: Wymagania zgodnie z Siwz. Zamawiający nie wymaga probówek z pełnym wypełnieniem, ale dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania ofertowe Zamawiający przesuwa termin składania ofert i zmienia brzmienie działu XV Siwz który otrzymuje brzmienie: „XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 245

 Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

1. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Załącznik nr 1 do siwz

**FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA**

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach**

**Dane dotyczące oferenta**

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

adres poczty elektronicznej …….……………..@..................................................

**Dane dotyczące zamawiającego**

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ulica Radomska 70

27 - 200 Starachowice

**Zobowiązania oferenta**

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia

*.............................................................................................................................................*

*cena netto...........................................................................................................zł*

*(słownie: ..............................................................................................................)*

*podatek VAT.......................................................................................................zł*

***cena brutto ....................................................................................................zł***

*(słownie: ...............................................................................................................)*

Osobno przedstawiam cenowe zestawienie dla oferowanego przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem kosztów wyrobów wg przedstawionego w zał. nr 2 do SIWZ

 Wykonam zamówienie publiczne w terminie(realizacja zapotrzebowania max 5 dni roboczych) do : ……………………. dni od złożenia zapotrzebowania

 Termin płatności do (min do 30dni).......... dni

 Reklamacje będą załatwiane w terminie (max 5 dni roboczych):………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... ..........

**konto bankowe Wykonawcy**

 **nr konta…………………………………………………………………………...**

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... zakres odpowiedzialności

Osoba / osoby podpisująca/e Umowę:

Imię, Nazwisko – zajmowane stanowisko …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres\*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

*\*niepotrzebne należy wykreślić*

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

 Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i podpis wykonawcy)