Nr sprawy: P/22/04/2016/BO                                                                                Starachowice, dnia 15.04.2016

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę różnych produktów medycznych używanych na salach operacyjnych, nr ogłoszenia 77838-2016 z dn. 05.04.2016

Doprecyzowanie odpowiedzi na pytania nr 5 i nr 6

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 26, poz. 2

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie Ewakuator laparoskopowy, poj.675 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga pojemności 410 ml.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 26, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 26 poz. 2 na zaoferowanie ewakuatora laparoskopowego o pojemności 500 ml, pozostałe parametry bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga ewakuatora laparoskopowego o pojemności 410 ml.

P. O. Dyrektora – Grzegorz Fitas /-/

………………………………………….

Zatwierdził