Numer sprawy P/23/04/2016/ORT/24                                                              Starachowice dn. 09.05.2016 r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2016/S  073-127400 z dnia 14.04.2016r. /

na dostawę endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytania nr 17-19 dotyczą pakietu nr 1

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 zestaw nr 3 „materiały uzupełniające do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu

biodrowego” wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set

tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 zestaw nr 5 „endoprotezy stawu biodrowego” wyrazi zgodę na dostarczanie

implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Ad.17-18: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytań propozycje.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 Zestaw 4 Załącznika nr 5 do siwz, wymaga zaoferowania dwóch rodzajów trzpienia

o parametrach:

Trzpień tytanowy, prosty, stożek 12/14 bezkołnierzowy, nie wymagający  stosowania centralizera,

(tj. samocentrujący się w kanale), dwustronnie spłaszczony w kształcie klina, o zmatowiałej powierzchni,

co najmniej 6 rozmiarów trzpienia

i

Trzpień anatomiczny, asymetryczny w płaszczyźnie bocznej, zapewniający zwiększone wypełnienie przynasady,

w kształcie klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący w kanale szpikowym, bez kołnierza. Trzpień stalowy, gładki, polerowany co najmniej 9 rozmiarów zarówno prawych i lewych. Wymagana dostępność trzpienia w wersji standardowej i waryzowanej?

Ad.19: Tak, Zamawiający potwierdza wskazane w treści pytania wymagania dla dwóch rodzajów trzpieni z pozycji nr 6

zestawu 4 załącznika nr 5 do siwz. Prosimy o wycenę wskazanych 30 szt. w wersji uśrednionej ceny dla obu

rodzajów trzpieni, natomiast Zamawiający będzie przesyłał zamówienia wg bieżących potrzeb (wskazań

leczniczych) na odpowiedni rodzaj trzpienia.

Pytanie nr 20:

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 zestaw nr 3 „endoproteza stawu kolanowego rewizyjna” wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Ad.20: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowaną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 21:

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4, zestaw nr 1 pozycja 21 i 22 dopuści inne objętości materiału kościozastępczego, przy czym sumaryczna wartość  będzie zgodna z wymogami specyfikacji postępowania?

Ad.21: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza na zaproponowane przeliczenie objętości w w/w pozycjach.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl