Numer sprawy P/23/04/2016/ORT/20                                                              Starachowice dn. 05.05.2016 r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2016/S  073-127400 z dnia 14.04.2016r. /

na dostawę endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytania nr 1-7 dotyczą pakietu nr 8

Pytanie nr 1:

Poz.3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 300 mm

Pytanie nr 2:

Poz.4  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut Kirschnera 2,0 do 2,5 mm długość 300 mm

Pytanie nr 3:

Poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut Kirschnera 3,0 mm długość 300 mm

Pytanie nr 4:

Poz.6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut Kirschnera gwintowane 1,5 do 2,5 mm, długość 150

i 225 mm

Pytanie nr 5:

Poz. 7  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3 do 1,25 mm

Pytanie nr 6:

Poz. 8  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Grot Steinmanna 3,0 do 5,0 mm, długość 150 do 200

lub 225  mm

Pytanie nr 7:

Poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Pręty Rusha 2,5 do 3,5 mm długość 150 do 240 mm

Ad.1-7: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytań zmiany.

Pytania nr 8-14 dotyczą pakietu nr 12

Pytanie nr 8:

Poz.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 300 mm

Pytanie nr 9:

Poz.4  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera 2,0 do 2,5 mm długość 300 mm

Pytanie nr 10:

Poz.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera 3,0 mm długość 300 mm

Pytanie nr 11:

Poz.6  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut Kirschnera gwintowane 1,5 do 2,5 mm,

długość 150 i 225 mm

Pytanie nr 12:

Poz.7  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3

do 1,25 mm

Pytanie nr 13:

Poz.8  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Grot Steinmanna 4,0 do 5,0 mm, długość 150 do 200

lub 225 mm

Pytanie nr 14

Poz.9  Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na  zaoferowanie Pręty Rusha 2,5 do 3,5 mm długość 150 do 240 mm

Ad.8-14: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytań zmiany.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 Zestaw nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmanna 4,0

do 5,0 mm zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Ad.15: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowaną w treści pytania zmianę.

Pytanie nr 16:

Czy zamawiający w pakiecie nr 5 zezwoli na dopuszczenie implantów o następujących parametrach:

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Nazwa oraz proponowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stalowy gwóźdź śródszpikowy udowy kaniulowany, sterylny, antegrade/rotregrade. Długość gwoździa 260-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 10-14 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 10 mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania w części dalszej kości udowej obustronnych rygli kołnierzowych. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 300mm do 480mm. |
| 2 | Stalowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-14 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 5 mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w częsci gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. |
| 3 | Śruba kondylarna stalowa, sterylna, średnica 5mm, długość 40-120mm | Śruby blokujące 5.0mm (długość 26mm-100mm) i 6.0mm (długość 26mm-125mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 4 | Nakretka na śrubę kondylarną, stalowa, sterylna | Śruby blokujące 5.0mm (długość 26mm-100mm) i 6.0mm (długość 26mm-125mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 5 | Zaślepka stalowa sterylna, ø 8 mm o dł. 0 mm i ø 11.5 mm o dł. 5-15 mm | Zaślepka do gwoździa udowego oraz zaślepka do gwoździa piszczelowego z gniazdem gwiazdkowym T40, przedłużenie 5-15mm, TYTAN |
| 6 | Śruba blokująca stalowa, sterylna ø 5 mm i ø 4 mm i dł. 25-120 mm | Śruby blokujące 4.0mm (dł. 18-80mm), 5.0mm (dł.26-100mm) i 6.0mm (dł. 26-125mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 7 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugiecie umożliwiające zalozenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z uzyciem dwoch srub doszyjkowych pod kątem 130o z antewersją 10o , umożliwiających leczenie zlaman podkretarzowych o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm. |
| 8 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | Śruba doszyjkowa tytanowa do gwoździa udowego bocznego średnica 6.5mm, długości od 60mm do 130mm w wersji dla dorosłych oraz w wersji dla młodocianych o średnicy 5mm w długościach od 50 do 125mm, TYTAN |
| 9 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | Śruby blokujące 5.0mm (długość 26mm-100mm) i 6.0mm (długość 26mm-125mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 10 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm | Zaślepka do gwoździa udowego bocznego, dł. 0-20mm, TYTAN |
| 11 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny, antegrade/retrograde. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 300mm do 480mm. |
| 12 | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | Śruby blokujące 5.0mm (długość 26mm-100mm) i 6.0mm (długość 26mm-125mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 13 | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna | Śruby blokujące 5.0mm (długość 26mm-100mm) i 6.0mm (długość 26mm-125mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 14 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Dystalny otwór w gwoździu w odległości 5 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w częsci gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. |
| 15 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kaniulowany, blokowany, tytanowy. Gwóźdź z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. . Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa 7mm, 9mm oraz 11mm w długościach od 150mm do 320mm. |
| 16 | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki/długi z wielopłaszczyznowym blokowaniem. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3,5mm stabilnej kątowo. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. W części bliższej gwóźdź blokowany śrubami ze stabilnością kątową poprzez zablokowanie we wpuszczone w gwóźdź tuleji wykonanej z polietylenu. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w dwa otwory o różnych płaszczyznach. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej ręki. Śruby blokujące w części środkowej i dalszej , kodowane kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa krótkiego - część bliższa/część dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5mm o długości 160mm. Gwoździe długie lewe i prawe o średnicy 7 i 8,5mm, długość od 180 do 315mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. |
| 17 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm i ø 5 mm, dł. 20-60 mm | Śruby blokujące 4.0mm (długość 18mm-80mm) i 5.0mm, 6mm (długość 26mm-100mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 18 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | Śruba rekonstrukcyjna, blokująca, śr. 4,5mm do gwoździa ramiennego. |
| 19 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm | Zaślepka do gwoździa ramiennego, piszczelowego, ramiennego rekonstrukcyjnego, TYTAN |
| 20 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralo-nożowego i śrub o śr. 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice : 10, 12,13mm i długości 150,180 i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym |
| 21 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | Śruby blokujące 5.0mm (długość 26mm-100mm) i 6.0mm (długość 26mm-125mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 22 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14.5 mm | Śruby blokujące 5.0mm (długość 26mm-100mm) i 6.0mm (długość 26mm-125mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 23 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o dł. 4 mm oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm | Zaślepka gwoździa do artrodezy, z gniazdem gwiazdkowym T25 |
| 24 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych uda, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180mm i 280-460mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwożdzia 15.5mm, średnica części dalszej gwoździa 11mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwożdzi 2000mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 8mm. | Gwóźdź przezkr ętarzowy rekonstrukcyjny, tytanowy do bli ższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkr ętarzowych o anatomicznym k ącie ugi ęcia 6º (w przypadku gwo ździ długich krzywa ugi ęcia 1500 mm), mo żliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-no żowym) ø11mm, z wewnętrznym mechanizmem blokuj ącym, zapobiegaj ącym rotacji głowy kości udowej. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Dostępny w długościach: - 170mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, k ąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 235mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, k ąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 300 - 460mm, średnica ø10, ø11, ø12 i ø14 mm, w wersji prawy i lewy. |
| 25 | Śruba doszyjkowa tytanowa, sterylna ø 10,5mm, dł. 70-120mm | Śruba doszyjkowa wkręcana do gwoździ śródszpikowych średnica 11mm, długość od 70 do 130mm, TYTAN |
| 26 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5mm i dł. 25-90mm | Śruby blokujące 4.9mm i 5.0mm (długość 26mm-100mm) do gwoździ śródszpikowych, TYTAN |
| 27 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 11mm standardowa i ø 15,5 o dł.5-10mm | Zaślepki do gwoździ śródszpikowych przezkrętarzowych, przedł. 0-15mm, TYTAN |
| 28 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm. Śruby blokowane wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal |
| 29 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm | Śruba blokująca LCP śr. 5,0mm, długości od 14 do 90mm, STAL |
| 30 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm | Śruba korowa 4,5mm, długości od 14 do 140mm, STAL |
| 31 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | Stalowa śruba blokowana lub konikalna, średnica 5.0 lub 7.3mm, długości od 20 do 145mm |
| 32 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | Stalowa płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. Płyta w części trzonowej wyposażona w podcięcia zmniejszające kontakt z kością a w części głowowej wyposażona w zmniejszony profil oraz wycięcia ułatwiające przeprowadzenie nici do przyszycia elementów stożka rotatora. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. |
| 33 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 291 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | Stalowa płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe |
| 34 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Różne rodzaje płyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym. - płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie. - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm |
| 35 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Różne rodzaje płyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym. - płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie. - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm |
| 36 | Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna 4mm. Otwory pod śruby blokujące ø 4,0mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | Stalowe płyty proste, rekonstrukcyjnej, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Ilość otworów od 5 do 22. |
| 37 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4mm. Otwory pod śruby korowe ø 3,5mm, śruby gąbczaste ø 4,0mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | Stalowe płyty proste, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Ilość otworów od 4 do 22. |
| 38 | Stalowa płyta prosta tubularna 1/3 okręgu. Otwory pod śruby korowe ø 3,5mm. Ilość otworów: od 2 do 14. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Krschnera | Stalowe płyty proste, rynnowe, 1/3 okręgu, blokująco – kompresyjne. Płyty wyposażona w otwory gwintowane pod śruby korowe lub blokowane. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Ilość otworów od 2 do 12. |
| 39 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | Śruba blokująca LCP śr. 3,5mm - pełny zakres (10-95mm), STAL |
| 40 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | Śruba korowa 3,5mm, HEX - pełny zakres (10-130mm), STAL |
| 41 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm | Śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 10-90 mm, STAL |
| 42 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 4.0 mm | Śruba blokująca LCP śr. 3,5mm - pełny zakres (10-95mm), STAL |

Ad.16: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane alternatywne rozwiązania.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl