Nr sprawy - P/37/08/2016/RN                                                                Starachowice 16.09.2016

Uczestnicy postępowania

(adresat)

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/37/08/2016/RN w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę rękawic nitrylowych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach. Ogłoszenie w BZP nr 302440 - 2016 z dnia 2016-08-24 r.

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zmianami) Zamawiający zawiadamia o rozstrzygnięciu ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pakiet nr:  1

z firmą  Mercator Medical S.A. 31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30.

Wartość brutto oferty 183 698,40 zł.

W kryterium cena - oferta tej firmy  otrzymała 60,00 pkt.

Płatność 60 dni

W kryterium termin płatności oferta otrzymała 10,00 pkt.

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych

W kryterium termin dostawy oferta otrzymała 10 pkt.

AQL = 1

W kryterium granica akceptowalnej jakości (AQL) oferta otrzymała 5,00 pkt.

Siła zrywu średnia wynosi 7,72 N

W kryterium siła zrywu oferta otrzymała 5,00 pkt.

Oferta spełnia wymogi na przenikalność cytostatyków i otrzymuje w tym kryterium 5,00 pkt.

Wielkość opakowania - 100 szt. rękawic w opakowaniu jednostkowym.

W kryterium wielkość opakowania oferta otrzymuje 5,00

W/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ oferta nr 4 otrzymała w sumie 100,00 pkt. i została uznana za najkorzystniejszą.

W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający oceniał także:

ofertę nr 1 firmy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18.

Wartość brutto oferty 192 853,20 zł.

W kryterium cena - oferta tej firmy  otrzymała 57,15 pkt.

Płatność 60 dni

W kryterium termin płatności oferta otrzymała 10,00 pkt.

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych

W kryterium termin dostawy oferta otrzymała 10 pkt.

AQL = 1

W kryterium granica akceptowalnej jakości (AQL) oferta otrzymała 5,00 pkt.

Siła zrywu średnia wynosi 9,63 N

W kryterium siła zrywu oferta otrzymała 5,00 pkt.

Oferta spełnia wymogi na przenikalność cytostatyków i otrzymuje w tym kryterium 5,00 pkt.

Wielkość opakowania - 200 szt. rękawic w opakowaniu jednostkowym.

W kryterium wielkość opakowania oferta otrzymuje 0,00

W/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ oferta nr 1 otrzymała w sumie 92,15 pkt.

ofertę nr 3 firmy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52.

Wartość brutto oferty 213 938,40 zł.

W kryterium cena - oferta tej firmy  otrzymała 51,52 pkt.

Płatność 60 dni

W kryterium termin płatności oferta otrzymała 10,00 pkt.

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych

W kryterium termin dostawy oferta otrzymała 10 pkt.

AQL = 1

W kryterium granica akceptowalnej jakości (AQL) oferta otrzymała 5,00 pkt.

Siła zrywu średnia wynosi 7,72 N

W kryterium siła zrywu oferta otrzymała 5,00 pkt.

Oferta spełnia wymogi na przenikalność cytostatyków i otrzymuje w tym kryterium 5,00 pkt.

Wielkość opakowania - 100 szt. rękawic w opakowaniu jednostkowym.

W kryterium wielkość opakowania oferta otrzymuje 5,00

W/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ oferta nr 3 otrzymała w sumie 91,52 pkt.

Pakiet nr:  2

z firmą  ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18.

Wartość brutto oferty 129 871,20 zł.

W kryterium cena - oferta tej firmy  otrzymała 60,00 pkt.

Płatność 60 dni

W kryterium termin płatności oferta otrzymała 10,00 pkt.

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych

W kryterium termin dostawy oferta otrzymała 10 pkt.

AQL = 1

W kryterium granica akceptowalnej jakości (AQL) oferta otrzymała 5,00 pkt.

Siła zrywu średnia wynosi 9,63 N

W kryterium siła zrywu oferta otrzymała 5,00 pkt.

Oferta spełnia wymogi na przenikalność cytostatyków i otrzymuje w tym kryterium 5,00 pkt.

Wielkość opakowania - 250 szt. rękawic w opakowaniu jednostkowym.

W kryterium wielkość opakowania oferta otrzymuje 0,00

W/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ oferta nr 1 otrzymała w sumie 95,00 pkt. i została uznana za najkorzystniejszą.

W zakresie pakietu nr 2 Zamawiający oceniał także:

ofertę nr 2 firmy ARMED Dystrybucja Sprzetu Medycznego Tomasz Podesek, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Langiewicza 80.

Wartość brutto oferty 136 178,40 zł.

W kryterium cena - oferta tej firmy  otrzymała 57,22 pkt.

Płatność 60 dni

W kryterium termin płatności oferta otrzymała 10,00 pkt.

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych

W kryterium termin dostawy oferta otrzymała 10 pkt.

AQL = 1

W kryterium granica akceptowalnej jakości (AQL) oferta otrzymała 5,00 pkt.

Siła zrywu średnia wynosi 9,63 N

W kryterium siła zrywu oferta otrzymała 5,00 pkt.

Oferta spełnia wymogi na przenikalność cytostatyków i otrzymuje w tym kryterium 5,00 pkt.

Wielkość opakowania - 250 szt. rękawic w opakowaniu jednostkowym.

W kryterium wielkość opakowania oferta otrzymuje 0,00

W/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ oferta nr 1 otrzymała w sumie 92,22 pkt.

ofertę nr 4 firmy Mercator Medical S.A. 31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30.

Wartość brutto oferty 136 178,40 zł.

W kryterium cena - oferta tej firmy  otrzymała 57,22 pkt.

Płatność 60 dni

W kryterium termin płatności oferta otrzymała 10,00 pkt.

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych

W kryterium termin dostawy oferta otrzymała 10 pkt.

AQL = 1

W kryterium granica akceptowalnej jakości (AQL) oferta otrzymała 5,00 pkt.

Siła zrywu średnia wynosi 9,63 N

W kryterium siła zrywu oferta otrzymała 5,00 pkt.

Oferta spełnia wymogi na przenikalność cytostatyków i otrzymuje w tym kryterium 5,00 pkt.

Wielkość opakowania - 250 szt. rękawic w opakowaniu jednostkowym.

W kryterium wielkość opakowania oferta otrzymuje 0,00

W/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ oferta nr 1 otrzymała w sumie 92,22 pkt.

Pakiet nr:  3

z firmą  Mercator Medical S.A. 31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30.

Wartość brutto oferty 3 550,50 zł.

W kryterium cena - oferta tej firmy  otrzymała 60,00 pkt.

Płatność 60 dni

W kryterium termin płatności oferta otrzymała 10,00 pkt.

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych

W kryterium termin dostawy oferta otrzymała 10 pkt.

AQL = 1,5

W kryterium granica akceptowalnej jakości (AQL) oferta otrzymała 0,00 pkt.

Siła zrywu średnia wynosi 6,65 N

W kryterium siła zrywu oferta otrzymała 0,00 pkt.

Oferta spełnia wymogi na przenikalność cytostatyków i otrzymuje w tym kryterium 5,00 pkt.

Wielkość opakowania - 100 szt. rękawic w opakowaniu jednostkowym.

W kryterium wielkość opakowania oferta otrzymuje 5,00

W/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ oferta nr 4 otrzymała w sumie 90,00 pkt. i została uznana za korzystną.

W zakresie pakietu nr 3 Zamawiający oceniał jedną ofertę.

.

Pakiet nr:  4

z firmą  ARMED Dystrybucja Sprzetu Medycznego Tomasz Podesek, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Langiewicza 80.

Wartość brutto oferty 1296,00 zł.

W kryterium cena - oferta tej firmy  otrzymała 60,00 pkt.

Płatność 60 dni

W kryterium termin płatności oferta otrzymała 10,00 pkt.

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych

W kryterium termin dostawy oferta otrzymała 10 pkt.

AQL = 1,0

W kryterium granica akceptowalnej jakości (AQL) oferta otrzymała 5,00 pkt.

Siła zrywu 7-9 N

W kryterium siła zrywu oferta otrzymała 10,00 pkt.

Oferta spełnia wymogi na przenikalność cytostatyków i otrzymuje w tym kryterium 5,00 pkt.

W/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ oferta nr 4 otrzymała w sumie 100,00 pkt. i została uznana za korzystną.

W zakresie pakietu nr 4 Zamawiający oceniał jedną ofertę.

Pakiet nr:  5

z firmą  ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18.

Wartość brutto oferty 496,80 zł.

W kryterium cena - oferta tej firmy  otrzymała 60,00 pkt.

Płatność 60 dni

W kryterium termin płatności oferta otrzymała 10,00 pkt.

Dostawa w ciągu 3 dni roboczych

W kryterium termin dostawy oferta otrzymała 10 pkt.

AQL = 1

W kryterium granica akceptowalnej jakości (AQL) oferta otrzymała 5,00 pkt.

Siła zrywu średnia wynosi 25,87 N

W kryterium siła zrywu oferta otrzymała 10,00 pkt.

Wielkość opakowania - 100 szt. rękawic w opakowaniu jednostkowym.

W kryterium wielkość opakowania oferta otrzymuje 5,00

W/w pakiecie zgodnie z kryterium opisanego w SIWZ oferta nr 1 otrzymała w sumie 100,00 pkt. i została uznana za korzystną.

W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający oceniał jedną ofertę.

Zamawiający jednocześnie informuje:

- że nie unieważnił postępowania w żadnym zakresie

- że nie wykluczył żadnego wykonawcy.

- że odrzucił ofertę firmy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 w zakresie pakietu nr 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby z opakowania jednostkowego rękawice nitrylowe wyjmowane były w ten sposób, aby mankiet zawsze wyjmowany był jako pierwszy. Po ocenie nadesłanych próbek, warunek ten nie jest spełniony.

- że odrzucił ofertę firmy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 w zakresie pakietu nr 4 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymagał, aby z opakowania jednostkowego rękawice nitrylowe wyjmowane były w ten sposób, aby mankiet zawsze wyjmowany był jako pierwszy. Po ocenie nadesłanych próbek, warunek ten nie jest spełniony.

- że odrzucił ofertę firmy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 w zakresie pakietu nr 5 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymagał aby całkowita długość rękawic wraz z mankietami wynosiła w zakresie od min. 280mm do max. 300mm. Dopuszczono na podstawie odpowiedzi i wyjaśnień 303 mm. Po ocenie próbek warunek ten nie jest spełniony przez rękawice oferowane przez SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k.

Z-ca Dyrektora ds. Leczniczych

Marcin Biesiada /-/

…………………

Zatwierdził