SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  /SIWZ/

Usługa konserwacji systemów sygnalizacji pożaru  dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Zamawiający:

| Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 27-200 Starachowice Ul. Radomska 70 | Godziny pracy:700-15ºº Kasa: 800- 1400 Telefony: Sekretariat fax 041 273-92-29 Tel. 041 273 91 13 |
| --- | --- |
| Dział ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia | Tel./fax 041 273-91-82 / 273-91-82 |
| Adres internetowy http://zoz.starachowice.sisco.info/ | Adres poczty elektronicznej przetargi@szpital.starachowice.pl |
| REGON: 291141752 | NIP: 664 18 73 185 |

Opracował:                                                    Sprawdził:                                                  Zatwierdził:

Włodzimierz Żyła                                 Maksymilian Szydłowski                                   Grzegorz Fitas

……..…………………..                                  ……………………..                                   ………………………….

St.inspektor ds. zamówień                                       Radca prawny                                     Dyrektor PZOZ Starachowice publicznych

Starachowice, dn. 13.09.2016r.

Definicje:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych (jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami,

z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej.

a)  Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. zgodnie

z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26.11.2015r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz

Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz wszelkie akty wykonawcze do niej,

b)  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

c)  Wykonawca: oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę

w sprawie zamówienia publicznego,

d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): oznacza dokument w rozumieniu postanowień

art. 36 ust. 1 Ustawy zawierający wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty, stanowiące jej

integralną część.

Przedmiot zamówienia:

Usługa konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania i wentylacji pożarowej dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

I. Zamawiający

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul.  Radomska 70

27 - 200 Starachowice

Strona internetowa na której znajdują się informacje o postępowaniu : http://zoz.starachowice.sisco.info/

Specyfikacja w wersji papierowej udostępniona jest odpłatnie.

Cenę niniejszej Specyfikacji ustala się na kwotę 20 zł + VAT. Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić

w kasie PZOZ Starachowice w godz. 800-1400  lub na rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego  30 1130 1192 0027 6009 0820 0004

Specyfikację można odebrać w siedzibie Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej pokój 218

w godz.  700 - 15 00  lub  na  pisemny wniosek drogą pocztową (Wykonawca powinien podać swój numer NIP oraz złożyć upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy).

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPzp

( Rozp. Prezesa Rady Ministrów   z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz.1735 ze zm.)

1.	Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego, art.10 ust.1 oraz art.39 – 46  ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp)

2.	Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zmówienia

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 oraz        z 2016r. poz. 831 i 996),

- Ustawa z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1020),

c)   Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r.

poz. 1126).

c)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015r. poz. 2254 )

d)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2015r. poz. 2263 ze zm.),

f)   Ustawa z dnia 29  listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz.U. 2014 poz.1512 z dnia 04.11.2014)

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania i wentylacji pożarowej w obiektach Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

– szczegółowe  opisy, wymagania oraz dane dotyczące typu i ilości elementów w każdym budynku zawarte są w zał. Nr 2 do siwz (zestawienie parametrów, wymagań )

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie według  Wspólnego Słownika Zamówień : kod CPV

50.70.00.00-2   usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

IV. Części zamówienia

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt. 7.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Realizacja zamówienia w  terminie do 48 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.   nie podlegają wykluczeniu,

ocena potwierdzenia spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie:

  - złożonego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 uPZP o nie podleganiu

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 uPZP (załącznik nr 2 do Siwz)

1.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,

1.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

1.4 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu,

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt. 13,14 i 21 uPzp, oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu , w zakresie określonym

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPZP,

1.6 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

wg formuły spełnia/nie spełnia.

2.   spełniają warunki udziału w postępowaniu:

ocena potwierdzenia spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie:

  - złożonego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 uPZP dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do Siwz)

  - potwierdzonych kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

to wynika  z odrębnych przepisów:

- poprzez przedstawienie koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,( Zezwolenia Prezesa Państwowej

Agencji Atomistyki na obrót, transport, przechowywanie, instalowanie oraz obsługę izotopowych czujek

dymu zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000r Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. z 2014r

poz.1512)”

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie,

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

- poprzez przedstawienie wykazu dostaw lub usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie,

wg formuły spełnia/nie spełnia.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 uPZP.

3. 1  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd

przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu

o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą

stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia

publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba,  że wykażą, że istniejące między nimi

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.”

3. 2   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 uPZP

1) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.

poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);”

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub

karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

3.3 Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i 2 rozdz.

VIII SIWZ,

3.4 Wykonawców, którzy w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1

lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,

nie przekazali zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia. (załącznik nr 5 )

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)  jest niezgodna z ustawą,

b)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zastrzeżeniem art. 87

ust. 2 pkt 3 uPZP,

c)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

lub nie zaproszonego do składania ofert,

f)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP,

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania

ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający

żądał wniesienia wadium;

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.1 Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.2 . Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.3 Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek zawartych w art. 89 uPzp.

5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1.1 oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPZP o nie podleganiu wykluczeniu

na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3

do Siwz

1.1.a oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPZP dotyczące spełnienia

warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

inne dokumenty:

1.2 formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ),

1.3 pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia

podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ),

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3

ustawy PZP:

2.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.3 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.4 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt. 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert;

2.5 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,

2a  Jeżeli wykonawca ma siedzibę na lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w:

pkt 2.1-2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert)

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

pkt 2.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (dokument powinien

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

2b  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2a, zastępuje

się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem są sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę  lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1  ustawy PZP:

  - koncesji, zezwolenia lub licencji lub dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

  - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających

czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

min. 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością  usług  stanowiącym  przedmiot zamówienia,

min. 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym  przedmiot zamówienia o wartości

co najmniej 50 000,00.zł.,

3a. Dowodami, o których mowa w pkt 3.2 są referencje bądź inne dokumenty, z tym, że w odniesieniu

do świadczeń okresowych lub ciągłych  nadal wykonywanych w/w dokumenty potwierdzające ich

należyte wykonywanie, powinny być  wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu

składania ofert

3b. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego

dokumentów, o których mowa w pkt 3.2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę

innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c uPZP.

4  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP:

4.1  Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, transport, przechowywanie, instalowanie oraz obsługę izotopowych czujek dymu zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000r Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz.1512)”

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku należy załączyć:

1) dla ustanowionego pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) oświadczenia i dokumenty opisane w niniejszym dziale w pkt 1.1, 1.1a. 1.4 i 1.5 oraz w pkt 2

dla każdego partnera z osobna.

3) pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

6.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5. W związku

z powyższym na potwierdzenie, iż podwykonawca nie podlega wykluczeniu, będzie zobowiązany

do złożenia dokumentów o których mowa w pkt 1.1, 1.1.a  oraz 2.

7.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów ( gdy jest to wymagane ) lub

kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty

z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

7.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez wykonawcę.

7.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

prawdziwości.

Zamawiający nie przewiduje  zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na

adres:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70  27-200 Starachowice tel. (41) 2739113

fax (41) 2739229

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ nie później

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert.

Wszystkie pytania i wyjaśnienia dotyczące siwz zostaną również umieszczone na stronie internetowej

http://zoz.starachowice.sisco.info/

3. Ogłoszenie zamieszczone w BZP zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona w siedzibie zamawiającego oraz

na stronie internetowej. W tym przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert,

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści

specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający w BZP zamieszcza „ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie

termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną

przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 uPzp.

5. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających

z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano siwz, oraz informacja ta

zostanie zamieszczona na w/w stronie internetowej. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz

zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

6. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przekazywane będą za

pomocą faksu lub e-mail (druk formatu PDF) a zapytania ofertowe w formie edytowalnej, a oryginał

dokumentu niezwłocznie dosłany pocztą. Zamawiającego zastrzega sobie prawo przesłania

odpowiedzi na zapytania ofertowe które będą mogły być przesłane  faksem lub pocztą elektroniczną ( plik

elektroniczny ) a następnie oryginał dokumentu dosłany pocztą.

Strona która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej

dokument do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. Nie udziela się żadnych ustnych

i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach

wymagających zachowania pisemności postępowania.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

-  sprawy merytoryczne :

Stanowisko:               Kierownik Działu ds. Techniczno-Gospodarczych

Imię i nazwisko:         Grzegorz Bojara  , telefon:  41 2739820

Termin:                      poniedziałek - piątek w godzinach 7,30 – 15,00

-  sprawy proceduralne

Stanowisko:              st. Inspektor  ds. Zamówień Publicznych

Imię i nazwisko:        Włodzimierz Żyła

Telefon:                    041 273 91 82

Termin:                     poniedziałek - piątek w godzinach 7,00 – 15,00

##### XII. Wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert .

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres - nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub z wniesieniem nowego wadium na okres przedłużony.

XIV. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym w formie papierowej.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób

uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz

przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta  zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć

właściwe pełnomocnictwo lub umocowania prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa

w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty należy sporządzić zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego

wzorcami - załącznikami

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały  w celu uniknięcia zdarzeń wynikających

z tego braku za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

10) Dokumenty które Wykonawca chce zastrzec, że nie mogą być udostępnione (informacje, które stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) innym

uczestnikom postępowania należy wyraźnie zaznaczyć i powinny być spięte i włożone w oddzielną

nieprzezroczystą okładkę z oznakowaniem „TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA”

2.	Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

1.  Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego

przedstawiciela / partnera wiodącego.

2.  Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera   wiodącego wymaga podpisu prawnie

upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć

do oferty.

3.  Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

4.  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie zobowiązań.

5.  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia

umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców

występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od

terminu określonego na wykonanie zamówienia.

3.   Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

ul. Radomska 70

27-200 Starachowice

oznaczonej, „Oferta na: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji pożaru  dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

sprawa numer:” P/39/09/2016/SSP

oraz   „nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.   Ofertę należy złożyć do dnia 27.09.2016 do godz. 12:00 w  siedzibie Zamawiającego w pok. 245

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi  27.09.2016 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w pok. 202

3. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.

5.1 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych

do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia

lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym , chyba że mimo ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.2 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające

na niezgodności oferty z siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając

o tym wykonawcę zgodnie z art. 87 pkt 2 Pzp.

5.3 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku

do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym dowodów, dotyczących wyliczenia

ceny lub kosztu.

5.4 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku

do przedmiotu zamówienia

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie – załącznik nr 1 – „Formularz ofertowy” (cyfrowo i słownie do dwóch miejsc

po  przecinku) powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

XVIII. Kryteria oceny oferty

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

-oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

-oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie

-Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

1. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Czas reakcji serwisu (nie krótszy niż 16 godzin, nie dłuższy niż 36 godzin) | 37% |
| 3 | Okres płatności ( nie krótszy niż 30 dni, nie dłuższy niż 60 dni ) | 3% |
|  | Razem: | 100% |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

## 2.1 Nazwa kryterium: cena brutto

# Wzór  : Wn / Wb x 60% x 100 = WP1

Sposób oceny :  oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Wn – wartość najtańszej oferty nie odrzuconej

Wb – wartość oferty badanej nie odrzuconej

97% - znaczenie kryterium , 100 – stały wskaźnik,

WP1 – liczba otrzymanych punktów w kryterium ceny

2.2 Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu

Czas reakcji (nie krótszy niż 16 godzin, nie dłuższy niż 36 godzin )

Sposób oceny :  oferta z najdłuższym czasem reakcji serwisu spośród ofert nie odrzuconych otrzyma  37 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

# Wzór :  Fb / Fmax  x  37%  x  100  = WP2

Fb – czas reakcji serwisu oferty badanej podany w godzinach

Fmax – max . czas reakcji serwisu podany w godzinach z ofert nie odrzuconych

37% - znaczenie kryterium ;  100 – stały wskaźnik

WP2 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „czas reakcji serwisu”

2.3 Nazwa kryterium: Okres płatności (nie krótszy niż 30 dni, nie dłuższy niż 60 dni )

Sposób oceny :  oferta z najdłuższym okresem płatności spośród ofert nie odrzuconych otrzyma  3 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

# Wzór :  Fb / Fmax  x  3%  x  100  = WP3

Fb – okres płatności oferty badanej podany w dniach

Fmax – max . okres płatności podany w dniach z ofert nie odrzuconych

3% - znaczenie kryterium ;  100 – stały wskaźnik

WP3 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „okres płatności”

- Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu

o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Łączna liczba punktów: LP= WP1+WP2+WP3

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie

zgodnym z art. 94 uPZP.

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ,

zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że upłynie

termin związania ofertą.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy

1	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcą odrębnym pismem lub telefonicznie

3	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4	Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

XXII. Środki ochrony prawnej

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej , jeżeli

ich interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia doznał lub może  doznać uszczerbku w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI  Prawa zamówień

publicznych- „środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki

zespołu arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze.

Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo

zamówień publicznych – art.179 do198.

3. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

jest: Krajowa Izba Odwoławcza  ul. Postępu 17a , 02-676 Warszawa

Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań

Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa tel. (22) 458-78-01

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5

zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane winny sposób - w przypadku, gdy wartość

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8;

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,60 zł

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki

1. Formularz ofertowy: 						- załącznik nr 1 do SIWZ

2. Oświadczenie w trybie art. 25a ust. 1 uPZP  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 2 do siwz

3.Oświadczenie w trybie art. 25a ust. 1 uPZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.- załącznik nr 3 do SIWZ

4. Projekt umowy  							- załącznik nr 4 do SIWZ

5. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej	- załącznik nr 5 do SIWZ

6.   Zestawienie elementów instalacji sygnalizacji pożaru, Zestawienie systemów oddymiania i napowietrzania dróg

ewakuacyjnych (wentylacji pożarowej) – załącznik nr 3 do wzoru umowy

7. Zakres czynności serwisowych – załącznik nr 4 do umowy

8. instrukcja  dla użytkownika izotopowych czujek dymu – załącznik nr 5 do umowy

Załącznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

adres poczty elektronicznej   …….……………..@..................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ulica Radomska 70

27 - 200 Starachowice

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: „Usługa konserwacji systemów sygnalizacji pożaru  dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

- za konserwację systemów sygnalizacji pożaru  -  usługa wykonana jeden raz na trzy miesiące

brutto …………zł  netto………..zł

wartość VAT …………zł

- za konserwację systemów oddymiania klatek schodowych – usługa wykonana jeden raz na sześć miesięcy

brutto …………zł  netto………..zł

wartość VAT …………zł

Ogółem wartość usługi (razem: poz. 1) x 16 i poz. 2) x 8 ) w okresie 48 miesięcy

Brutto  ………………zł /słownie: ………………………………………………………

Netto   ……………….zł /słownie: ………………………………………………………

Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Czas reakcji serwisu   (nie krótszy niż 16 godzin, nie dłuższy niż 36 godzin) ………….godz.

Termin płatności (min 30dni do max 60 dni).......... dni

Reklamacje będą załatwiane w terminie (max 5 dni roboczych):………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... ..........

konto bankowe Wykonawcy

nr konta…………………………………………………………………………...

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Osoba / osoby podpisująca/e Umowę:

Imię, Nazwisko – zajmowane stanowisko …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

*niepotrzebne należy wykreślić

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR …………………../projekt/

Zawarta w dniu …………… ………r. w Starachowicach  pomiędzy:

Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą

27-200 Starachowice ul. Radomska 70, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000001257, nr Regon: 291141752, NIP: 664-18-73-185, reprezentowanym przez:

Dyrektor Zakładu – Grzegorz Fitas

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................., z siedzibą w................., ul..............., wpisana do Rejestru przedsiębiorców

prowadzona przez Sąd Rejonowy dla............................., XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:....................., nr NIP: …………………………..,

reprezentowanym przez:

.........................................

lub/..................................................................................

Zamieszkałą …………………………………………..……………..prowadzącą działalność gospodarczą  zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………. prowadzoną przez NIP …………………………….; REGON ………………………………….

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPzp – sprawa numer ……………………

§ 1

- Zamawiający zleca wykonywanie serwisu systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych (klatek schodowych, korytarzy i dźwigu dla ekip ratowniczych) zlokalizowanych w obiekcie Zamawiającego tj. Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 27-200 Starachowice ul. Radomska 70. Zestawienie elementów instalacji sygnalizacji pożaru oraz zestawienie systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych stanowi załącznik nr 3.

- Zakres czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przeglądów serwisowych, zawarty jest w załączniku nr 1.

- Instrukcja dla użytkownika izotopowych czujek dymu stanowi załącznik nr 2.

§ 2

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy ustalone zostało na kwoty:

a) za konserwację systemów sygnalizacji pożaru 1 usługa -  brutto …………-zł  netto………..zł

wartość VAT …………zł

b) za konserwację systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych (klatek schodowych, korytarzy, i dźwigu dla ekip ratowniczych)  1 usługa - brutto …………-zł  netto………..zł

wartość VAT …………

Ogółem wartość usługi w okresie 48 miesięcy

Brutto  ………………zł /słownie: ………………………………………………………

Netto   ……………….zł /słownie: ………………………………………………………

Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Kwota określona w § 2 p.1 obejmuje:

-  wynagrodzenie Wykonawcy za czynności serwisowe wymienione w zał. nr 1 do umowy

-  koszty dojazdu serwisu

-  koszty delegacji służbowych

- koszty robocizny przy usuwaniu ewentualnych awarii systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych wynikłych z ich wadliwej pracy, nie powstałych z przyczyn określonych w § 8.p.1.

3.	Wykonawca oświadcza, że czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego awarii (telefonicznie, telefaksem, e-mailem lub pisemnie) wynosi nie mniej niż …….. (nie krótszy niż 16 godzin, nie dłuższy niż 36 godzin).  Przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas od momentu powiadomienia Wykonawcy o awarii systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych do podjęcia czynności naprawczych.

4. Strony zgodnie postanawiają, że w ramach oddzielnego zlecenia Wykonawca może po indywidualnym i każdorazowym uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego zakresu czynności i wysokości kosztów wynagrodzenia obciążyć kosztami:

- materiałów podlegających wymianie po ich zużyciu lub uszkodzeniu,

- naprawy czujek i podzespołów elektronicznych, wykonywanych przez producenta

- złomowania czujek izotopowych

- usunięcia awarii systemów wynikających z przyczyn określonych w § 8.p.1

- prowadzenia szkoleń określonych w § 5 p. 4.

Koszty te będą naliczane na podstawie odrębnych dokumentów (faktur).

§ 3

1.	Wynagrodzenie za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktur

VAT prawidłowo wystawianych w dacie podpisania protokołu z wykonanych czynności konserwacyjnych, w oparciu o § 2 p.1 oraz pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.

2. Płatność dokonywana będzie w terminie  ………..(30-60) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia na konto bankowe Wykonawcy

nr konta…………………………………………………………………………...

Uwaga:

Zamawiający proponuje zamieszczać na fakturze zapis związany z terminem płatności (od 30 do 60 dni: wg oferty) …. od daty otrzymania faktury” lub w przypadku ograniczeń technicznych posiadanego programu Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia potwierdzającego, iż termin płatności wskazany na fakturze może być nieprawidłowy i w takim przypadku Zamawiający określi go zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy P/ …. tj. od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

3. Niezapłacenie lub opóźnienie zapłaty przez Zamawiającego powyżej 60 dni upoważnia Wykonawcę do wstrzymania świadczenia usług bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu nie wykonania niniejszej umowy.

§ 4

1. Zamawiający oświadcza, że jest  uprawniony do otrzymywania faktur VAT , Nr  identyfikacji podatkowej  NIP 664-18-73-185 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

2. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP ……………………. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

§ 5

Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach:

1)	w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)	w przypadku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,".

3)	w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 
i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

3.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

5.	Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.

6.	Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5.

7.	Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.	Wykonania prac serwisowych urządzeń ppoż. w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną oraz dokumentacją techniczno ruchową i zaleceniami producentów poszczególnych systemów i ich elementów.

2.  Wykonywania konserwacji zgodnie z zakresem podanym w załączniku nr 1:

- systemów sygnalizacji pożaru jeden raz na trzy miesiące,

- systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych jeden raz na sześć miesięcy.

3. Sporządzania protokołów z wykonanych czynności serwisowych oraz dokonywania odpowiednich wpisów 
w książkach eksploatacji instalacji sygnalizacji pożarowej.

4. Usunięcia awarii wynikłych z wadliwej pracy urządzeń ppoż. (nie mających związku z § 8. p.1 ) w przypadku otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

5.  Przeprowadzenia jednorazowego przeszkolenia personelu i osób dozoru technicznego, odpowiedzialnych z ramienia Zamawiającego za właściwą eksploatację urządzeń ppoż.

5.	Prowadzenia szkoleń uzupełniających i okresowych - w miarę potrzeb i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym - za oddzielnie ustaloną odpłatnością. Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien być potwierdzony przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

1.  Zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace serwisowe w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy.

2.	Zagwarantowania wykonania prac przez pracowników Wykonawcy zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi u Zamawiającego.

3.	Nie dokonywania bez uzgodnienia z Wykonawcą zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot umowy.

4.	W przypadku stwierdzenia awarii lub usterek w pracy urządzeń objętych serwisem, zgłosić ten fakt Wykonawcy (telefonicznie, telefaksem lub pisemnie).

§ 8

Przeprowadzenie kontroli sprawności urządzeń ppoż. może odbywać się jedynie w obecności Wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenia instalacji, powstałe w czasie kontroli przez osoby nie upoważnione do jej przeprowadzenia, Wykonawca nie bierze odpowiedzialności.

§ 9

1.	W przypadku stwierdzenia awarii powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub w wyniku prowadzonych w obiekcie Zamawiającego robót remontowo - budowlanych a w szczególności:

- zerwania, przecięcia lub zwarcia linii kablowych i dozorowych

- uszkodzeń mechanicznych urządzeń i podzespołów

- zamalowania czujek, przycisków itp.

wykonane naprawy muszą być potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego i zlecone w ramach oddzielnego zlecenia.

2.	Za okres niesprawności urządzeń ppoż., powstałych w okolicznościach lub z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§ 10

1.	Umowa zawarta zostaje na czas określony od ……………. r.  do ……………….. r.

2. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

3.	W sprawach nie unormowanych umową mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu.

§ 13

Umowa spisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1                                             	do umowy ……………………………

Zakres czynności serwisowych

1.	Centralka (sygnalizacji pożaru, oddymiania) - łącznie z podstawowym układem zasilania:

- sprawdzenie poprawności działania zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego typu urządzenia

- sprawdzenie parametrów technicznych centralki i układów zasilających, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego typu urządzenia

- wykonanie testów przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu urządzenia

- sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową

- wymiana bezpieczników

2.	Awaryjne źródło zasilania – akumulatory:

- sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących 
w układzie zasilania awaryjnego (centralki i zasilacze)

- sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów

- czyszczenie i konserwowanie zacisków

- sprawdzenie prawidłowości połączeń, sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń

3.	Linie dozorowe:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń w łączówkach, puszkach i przełącznicach kablowych

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża

4.	Sygnalizatory pożaru:

- sprawdzenie poprawności działania czujek

- sprawdzenie poprawności działania przycisków

- sprawdzenie zamocowania elementów systemu i prawidłowości ich połączeń

- wymiana wadliwie działających sygnalizatorów pożaru (czujek, przycisków i wskaźników) - robocizna

5. Elementy wykonawcze:

-siłowniki

- sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych i mechanicznych

- przeprowadzenie testów otwarcia i zamknięcia klap i okien

- wykonanie testów przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia,

- okna, klapy oddymiające

- sprawdzenie szczelności

-      konserwacja uszczelek gumowych

6. System oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych

- sprawdzenie poprawności działania wentylatorów nawiewnych i wywiewnych
- sprawdzenie poprawności działania klap i zasuw dymowych

- sprawdzenie poprawności działania przepustnic powietrza

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2                                               	do umowy ……………………………

INSTRUKCJA

## DLA UŻYTKOWNIKA IZOTOPOWYCH CZUJEK DYMU

# W obiekcie: tj. w budynkach Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 27-200 Starachowice

# ul. Radomska 70 - działa instalacja sygnalizacji pożaru z izotopowymi czujkami dymu:

- typu: DIO-2193, DIO-2196, DIO 36, zawierającymi izotop promieniotwórczy Am-241 w postaci zamkniętego źródła o aktywności 37 kBq.

- typu: DIO-40-46, DIO 37, zawierającymi izotop promieniotwórczy Am-241 w postaci zamkniętego źródła o aktywności 7,4 kBq.

1. 	Nadzór nad prawidłową eksploatacją instalacji sygnalizacji pożaru pełni Pan:

# ………………………..przebywający w: bloku A PZOZ Starachowice (poddasze) pomieszczenie nr 803

# w godzinach 7:30 - 15:05 w dni robocze.

# tel. …………………………..

2. 	Izotopowe czujki dymu nie stanowią żadnego zagrożenia promieniowaniem jonizującym dla ludzi przebywających w tym pomieszczeniu. Mogą jednak spowodować niewielkie skażenia promieniotwórcze w przypadku ich demontażu lub manipulowania w ich wnętrzu przez osoby niepowołane.

3. 	Wszelkie zauważone nieprawidłowości związane z eksploatacją systemu sygnalizacji pożaru, jak osłabione zamocowanie czujki, jej brak, wypadnięcie, zniszczenie lub uszkodzenie należy natychmiast zgłaszać osobie wymienionej w punkcie 1.

4. 	Przed przystąpieniem do prac remontowo - malarskich lub innych prac związanych z przebudową pomieszczenia, należy żądać zabezpieczenia czujek lub ich demontażu na czas prowadzonych prac i powiadomić osobę wymienioną w punkcie 1. Pozwoli to uniknąć wydatków na zakup nowych czujek w miejsce uszkodzonych lub zniszczonych w czasie remontu.

5.	Instalacja sygnalizacji pożaru jest pod stałym nadzorem konserwatorskim, pełnionym przez uprawnionego instalatora izotopowych czujek dymu - …………………………………………………………………………….

posiadającego zezwolenie Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego nr :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. 	Postępowanie awaryjne

W razie zakłócenia radiologicznego (kradzież, pożar, uszkodzenie mechaniczne) - pracownik, odpowiedzialny za nadzór nad czujkami izotopowymi, zobowiązany jest:

- zabezpieczyć miejsce zakłócenia przed dostępem osób postronnych

- powiadomić kierownictwo zakładu oraz uprawnionego instalatora tj. ………………………………………….

tel. …………………………, który ma obowiązek przystąpić do likwidacji zagrożenia.

7.	Z treścią tej instrukcji powinny zaznajomić się wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach, w których zainstalowane są izotopowe czujki dymu.

(podpis i pieczęć instalatora)                                                                                                      (podpis i pieczęć użytkownika)

………………… dnia  …………………..r.

Załącznik nr 3 do umowy

Zestawienie elementów instalacji sygnalizacji pożaru

| Lp. | Element instalacji ppoż. | Blok A (9 linii) | Blok B (8 linii) | Blok C + Ciepła Sień (3 linie) | Blok D (4 linie) | Blok E (3 linie) | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 270 | 265 | 84 | 216 | 34 | 869 |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 188 | 19 | 39 | - | 83 | 329 |
| 3. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-37 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 13 | 1 | 4 | - | 3 | 21 |
| 4. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-37 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 5. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-36 w linii bocznej (nieadresowalnej) końcowa | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 6. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | 25 | 53 | 22 | 87 | 32 | 219 |
| 7. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | 18 | 15 | 2 | - | 2 | 37 |
| 8. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-3AD | 57 | 52 | 21 | 21 | 14 | 165 |
| 9. | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4AD | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 10. | Adapter czujek konwencjonalnych ADC-1 w gnieździe G-T2Z | 17 | 23 | 10 | - | 1 | 51 |
| 11. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | 54 | 56 | 23 | - | - | 133 |
| 12. | Jonowa iskrobezpieczna czujka dymu DIO-31A-2Ex w gnieździe G-34 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 13. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | 51 | 61 | 25 | - | - | 137 |
| 14. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie podwieszonym | 44 | 45 | 25 | - | - | 114 |
| 15. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie podwieszonym | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 16. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 549 | 344 | 151 | 176 | 112 | 1332 |
| 17. | Wskaźnik zadziałania, montowany na zewnątrz WZ-32 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 18. | Izolator zwarć IZW-1 w gnieździe G-T2Z | 138 | 130 | 48 | 32 | 36 | 384 |

Linie dozorowe obsługują następujące centralki: a) blok B – TELSAP 2100, b) blok D – TELSAP 2100, c) blok A i E – POLON 4800 d) blok C – POLON 4900.

Zestawienie systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych (wentylacji pożarowej)

| Blok | Krótka charakterystyka zastosowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| B | W każdej z czterech klatek schodowych bloku znajduje się centralka z której są sterowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej: Klatka K1 – okno oddymiające, klatka K2 –klapa oddymiająca, klatka K3 klapa oddymiająca, klatka K4 okno oddymiające. Po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru następuje otwarcie wymienionych elementów. |
| C (H) | W klatce K1 znajduje się centralka, która steruje oknem oddymiającym znajdującym się na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru następuje otwarcie okna oddymiającego. |
| D | W każdej z trzech klatek schodowych budynku znajduje się centralka której zadaniem jest otwarcie okna oddymiającego na ostatniej kondygnacji klatki schodowej po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru. |
| A i E | Na wentylację pożaru w tych budynkach składają się wentylatory nawiewne pożarowe (4 szt.), wywiewne (3 szt.), klapy dymowe (28 szt.), przepustnice powietrza (4 szt.), zasuwy dymowe (63 szt.). Wentylacja pożarowa w budynku A i E działa w następujący sposób – po otrzymaniu sygnału pożarowego z centralki sygnalizacji zostaje uruchomiona: wentylacja nawiewna do klatek schodowych w bloku A i dźwigu pożarowego w bloku E, wentylacja wywiewna oddymiająca na dachu bloku A i E (system napowietrzania i oddymiania klatek schodowych – pionowych dróg ewakuacyjnych, system oddymiania dźwigu dla ekip ratowniczych) oraz zostają otwarte klapy oddymiające na kondygnacji z której pochodzi alarm pożarowy (system oddymiania korytarzy – poziomych dróg ewakuacyjnych). |

Czasokres wykonywania konserwacji:

- systemy sygnalizacji pożaru: 1 raz / 3 miesiące;

- systemy oddymiania i napowietrzania klatek schodowych: 1 raz / 6 miesięcy.

Załącznik nr 4 do umowy

Zakres czynności serwisowych

1.	Centralka (sygnalizacji pożaru, oddymiania) - łącznie z podstawowym układem zasilania:

- sprawdzenie poprawności działania zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego typu urządzenia

- sprawdzenie parametrów technicznych centralki i układów zasilających, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego typu urządzenia

- wykonanie testów przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu urządzenia

- sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową

- wymiana bezpieczników

2.	Awaryjne źródło zasilania – akumulatory:

- sprawdzenie układu automatycznego włączania oraz wyłączania akumulatorów pracujących 
w układzie zasilania awaryjnego (centralki i zasilacze)

- sprawdzenie wartości parametrów pracy akumulatorów

- czyszczenie i konserwowanie zacisków

- sprawdzenie prawidłowości połączeń, sprawdzenie i ewentualna wymiana zabezpieczeń

3.	Linie dozorowe:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń w łączówkach, puszkach i przełącznicach kablowych

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania oprzewodowania do podłoża

4.	Sygnalizatory pożaru:

- sprawdzenie poprawności działania czujek

- sprawdzenie poprawności działania przycisków

- sprawdzenie zamocowania elementów systemu i prawidłowości ich połączeń

- wymiana wadliwie działających sygnalizatorów pożaru (czujek, przycisków i wskaźników) - robocizna

5. Elementy wykonawcze:

-siłowniki

- sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych i mechanicznych

- przeprowadzenie testów otwarcia i zamknięcia klap i okien

- wykonanie testów przewidzianych w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia,

- okna, klapy oddymiające

- sprawdzenie szczelności

-      konserwacja uszczelek gumowych

6. System oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych

- sprawdzenie poprawności działania wentylatorów nawiewnych i wywiewnych
- sprawdzenie poprawności działania klap i zasuw dymowych

- sprawdzenie poprawności działania przepustnic powietrza

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 5                           	do umowy ……………………………

INSTRUKCJA

## DLA UŻYTKOWNIKA IZOTOPOWYCH CZUJEK DYMU

# W obiekcie: tj. w budynkach Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 27-200 Starachowice

# ul. Radomska 70 - działa instalacja sygnalizacji pożaru z izotopowymi czujkami dymu:

- typu: DIO-2193, DIO-2196, DIO 36, zawierającymi izotop promieniotwórczy Am-241 w postaci zamkniętego źródła o aktywności 37 kBq.

- typu: DIO-40-46, DIO 37, zawierającymi izotop promieniotwórczy Am-241 w postaci zamkniętego źródła o aktywności 7,4 kBq.

1. 	Nadzór nad prawidłową eksploatacją instalacji sygnalizacji pożaru pełni Pan:

# ………………………..przebywający w: bloku A PZOZ Starachowice (poddasze) pomieszczenie nr 803

# w godzinach 7:30 - 15:05 w dni robocze.

# tel. …………………………..

2. 	Izotopowe czujki dymu nie stanowią żadnego zagrożenia promieniowaniem jonizującym dla ludzi przebywających w tym pomieszczeniu. Mogą jednak spowodować niewielkie skażenia promieniotwórcze w przypadku ich demontażu lub manipulowania w ich wnętrzu przez osoby niepowołane.

3. 	Wszelkie zauważone nieprawidłowości związane z eksploatacją systemu sygnalizacji pożaru, jak osłabione zamocowanie czujki, jej brak, wypadnięcie, zniszczenie lub uszkodzenie należy natychmiast zgłaszać osobie wymienionej w punkcie 1.

4. 	Przed przystąpieniem do prac remontowo - malarskich lub innych prac związanych z przebudową pomieszczenia, należy żądać zabezpieczenia czujek lub ich demontażu na czas prowadzonych prac i powiadomić osobę wymienioną w punkcie 1. Pozwoli to uniknąć wydatków na zakup nowych czujek w miejsce uszkodzonych lub zniszczonych w czasie remontu.

5.	Instalacja sygnalizacji pożaru jest pod stałym nadzorem konserwatorskim, pełnionym przez uprawnionego instalatora izotopowych czujek dymu - …………………………………………………………………………….

posiadającego zezwolenie Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego nr :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. 	Postępowanie awaryjne

W razie zakłócenia radiologicznego (kradzież, pożar, uszkodzenie mechaniczne) - pracownik, odpowiedzialny za nadzór nad czujkami izotopowymi, zobowiązany jest:

- zabezpieczyć miejsce zakłócenia przed dostępem osób postronnych

- powiadomić kierownictwo zakładu oraz uprawnionego instalatora tj. ………………………………………….

tel. …………………………, który ma obowiązek przystąpić do likwidacji zagrożenia.

7.	Z treścią tej instrukcji powinny zaznajomić się wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach, w których zainstalowane są izotopowe czujki dymu.

(podpis i pieczęć instalatora)                                                                                             (podpis i pieczęć użytkownika)

………………… dnia  …………………..r.

Sprawa nr P/00/00/2016/ABC 							          Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Radomska 70

27-200 Starachowice

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………..……………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Usługa konserwacji systemów sygnalizacji pożaru  dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej   ul. Radomska 70   27-200 Starachowic (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Sprawa nr P/00/00/2016/ABC								Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Radomska 70

27-200 Starachowice

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. pn. „Usługa konserwacji systemów sygnalizacji pożaru  dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej   ul. Radomska 70   27-200 Starachowic (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 		…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługa konserwacji systemów sygnalizacji pożaru  dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach” informuję że:

podmiot …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa Wykonawcy/

który reprezentuję:

☐        nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) *

☐       należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) *

Poniżej / w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

- ……………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej, powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

……………………………………                                            ……………………………………

# (miejscowość, data) 	(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

* właściwe zaznaczyć  znakiem „X”