Numer sprawy P/43/10/2016/STER                                                                 Starachowice dn. 18.10.2016 r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ ogłoszenie w BZP nr 321720-2016 z dnia 12.10.2016r. /

na dostawę opakowań i testów sterylizacyjnych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o zalecanej  temperaturze zgrzewu 180-210*C?

Ad.34: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru min. 60 g/m2?

Ad.35: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 120mm x 200m?

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 250mm x 60mm x 100m?

Pytanie 38 dotyczy pakietu nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 300mm x 60mm x 100m?

Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów w rozm. 380mm x 80mm x 100m?

Ad.36-39: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane w treści pytań odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 2, poz. 10-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Ad.40: Zamawiający wyraża zgodę. Dotychczasowy pakiet nr 2 został podzielony na 2 pakiety:

- Pakiet nr 2A (poz. 1-9     dotychczasowego pakietu nr 2),

- Pakiet nr 2B (poz. 10-13 dotychczasowego pakietu nr 2),

które przedstawiamy w załączeniu na stronie internetowej PZOZ.

Pytania 41-46 dotyczą projektu umowy

Pytanie 41

Czy Zamawiający może określić, jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?

Ad.41: § 3 ust. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„7. Zamawiający zastrzega sobie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, prawo do jednostronnego

zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu umowy i związanej z tym wartości umowy do faktycznie

zamówionego i dostarczonego przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie

za przedmiot umowy niedostarczony z powodu rezygnacji Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający

zobowiązuje się do zakupu towaru o wartości brutto, co najmniej 70% Umowy w danym pakiecie.”

Pytanie 42

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad.42: Tak, dostawy będą odbywać się w dni robocze – jak wyżej.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §3 ust. 6  oraz §7 ust. 2 na: „[…] nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Pytanie 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna opisana w §10 ust. 1.1 była naliczana od wartości niezrealizowanej części zamówienia?

Pytanie 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy niezrealizowanej części umowy?

Pytanie 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §8 ust. 1 słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Ad.43-46: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.

Pytania 47-52 dotyczą załącznika nr 5, pakiet nr 1 – rękawy do sterylizacji

Pytanie 47

Poz. 9 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych o rozmiarze 400 mm x 200 m, co nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego?

Pytanie 48

Poz. 12 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych o rozmiarze 250 mm x 60 mm x 100 m, co nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego?

Pytanie 49

Poz. 13 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych o rozmiarze 300 mm x 60 mm x 100 m, co nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego?

Ad.47-49: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane w treści pytań odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie 50

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Ad.50: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w informacji.

Pytanie 51

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Ad.51: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w informacji.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2-5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?

Ad.52: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga w/w oznaczenia.

Pytanie 53

Dotyczy Załącznik nr 5, pakiet nr 2 – papier krepowy i włóknina

Poz. 10 – 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny  zielonej i niebieskiej naprzemiennie pakowanej o gramaturze odpowiednio 43 i 40g/m2, o bardzo wysokiej szczelności mikrobiologicznej na poziomie 93,9%? Pragniemy zauważyć, iż włóknina, którą wymaga Zamawiający jest oferowana na rynku polskim tylko przez jedną firmę. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji 10-12 do osobnego pakietu co pozwoli na zaoferowanie papieru przez różne firmy i przez to uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej.

Ad.53: Zamawiający nie wyraża zgody. Ustalona kolorystyka papieru krepowanego ( biały i zielony) i włókniny

(niebiesko-fioletowa) jest korzystna dla pracowników centralnej sterylizatorni a także odbiorców. Eliminuje

możliwość pomyłek. Wyrażamy zgodę natomiast na podział pakietu nr 2. Dotychczasowy pakiet nr 2 został

podzielony na 2 pakiety:

- Pakiet nr 2A (poz. 1-9     dotychczasowego pakietu nr 2),

- Pakiet nr 2B (poz. 10-13 dotychczasowego pakietu nr 2),

które przedstawiamy w załączeniu na stronie internetowej PZOZ.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl