l.dz. 57/12/2016/OP Starachowice 13.01.2017 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

Nr ogłoszenia 3142 - 2017

Dotyczy postępowania przetargowego „Dostawa opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 .z póż. oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zmianami ) wyjaśniamy:

Pytanie 1

 dotyczy pakietu 1

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1,2,3? Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.

 Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wyłącza z pakietu nr 1 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tworząc dla tych pozycji pakiet 1 a, a pozycje nr 1, 2, 3 pozostawia w pakiecie nr 1

Pytanie 2

dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 1,2,3,4,5? Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5 pozycji 1,2,3,5,6,7? Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

dotyczy pakietu 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepców o wymiarach :

w poz. 1 - 5 cm x 7 cm

w poz. 2 - 8 cmx10 cm

w poz. 5 - 10 cm x 20 cm

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza przylepce w poz. 1 pakietu nr 6

Nie, Zamawiający nie dopuszcza przylepców w zaproponowanych wymiarach dla poz. 2 i poz. 5 pakietu nr 6

Pytanie 5

dotyczy pakietu nr 6 poz. 1,2,5

W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgody w pakiecie 6 na zaoferowane w poz.1,2 i 5 przylepców o proponowanym przez nas w pyt.5 wymiarze, prosimy o wydzielenie w/w pozycji do nowego pakietu.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

 Pytanie 6

dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkowe rękawy elastyczne, wykonane z przędzy poliamidowej i poliuretanowej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 6, dopuści złożenie oferty z opatrunkami o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 5x9cm dla poz. 2 oraz 9x20cm dla poz. 6, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet 14
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 wysokiej klasy filtru mikrobiologicznie czystego, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Pakiet nr 3 - pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku dla ran wymagających aktywnego oczyszczania, możliwość zmiany opatrunku co 3 dni, w rozmiarze 7,5 x 7,5 ?

Odp.: Tak dopuszczamy tolerancję wymiaru ± 10%. Dopuszczamy opatrunki z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godzin

Pytanie nr 10

Pakiet nr 5 - pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu włókninowego, jałowego, sterylizowanego parą wodną, białego, niepylącego, 4 warstwowego, o gramaturze 30g/m2, o wysokie chłonności, w rozmiarze 10 cm x 10 cm, w opakowaniu a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, w opakowaniu bezpyłowo otwieranym, papierowo-foliowym?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 11

Pakiet nr 13 - pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

Podłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm

4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7cm (zapakowany)

4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm

Rozłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)

1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L

4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Opakowanie

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

\* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów bardzo zbliżonych zawartością do opisanych w Siwz pakowanych oddzielnie, tzn. osobno pakowany zestaw na rozpoczęcie dializy, osobno na zakończenie < wycena będzie za komplet>. Takie rozwiązanie pozwala na swobodne dostosowanie zestawu do użytkownika

Skład zestawu:

Rozpoczęcie

Serweta laminowana 2w 38x45cm – 1 szt.

Taśma przylepna włókninowa 2,5cmx15cm – 4szt.

Kompresy gazowe 7,5x7,5cm 17 n – 6 szt.

Rękawiczki nitrylowe S lub M (zawinięty mankiet) – 2 szt.

Opatrunek włókninowy elastpore + pad IV 6x8 cm – 2 szt.

Zakończenie

Rękawiczki nitrylowe S lub M (zawinięty mankiet) – 2 szt.

Rękawiczka nitrylowa L (zwinięty mankiet) – 1 szt.

Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n – 4 szt.

Opatrunek z włókniny z wkładem chłonnym 7x5cm – 1szt

Odp.: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Pakiet 14

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 wysokiej klasy filtra o wadze 34g, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuszczając filtr o wadze 34g, może przyjąć ocenę jakościową zaoferowanego produktu na 20 punktów, analogicznie jak w przypadku filtra o wadze 41g.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym dokonuje zmiany opisu wymaganych parametrów do pakietu nr 14 poz. 1 który otrzymuje brzmienie:

Filtr oddechowy mechaniczny, antybakteryjny i antywirusowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,99%, wydajność nawilżania przy VT 500ml, min 33mg/litr, martwa przestrzeń max 75ml, objętość oddechowa 150-1500ml, opór przepływu 1,1cmH2O przy 30 l/min., port kapno, sterylny, pakowany pojedynczo. Waga w zakresie 34-45 g. kryteria oceny otrzymują brzmienie:

Waga 34-41 g - 20 pkt. Powyżej 41 g - 0 pkt.

Pytanie nr 14

Pakiet 13

Czy zamawiający dopuści opatrunek z włókniny z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza z wkładem chłonnym – zakończenie HD oraz w rozmiarze 5x7,2 cm

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

 Pytanie nr 15

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Pakiet 16

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny z martwą przestrzenią 95ml i objętości oddechowej powyżej 150ml?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 17

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny o objętości oddechowej powyżej 150ml i oporze przepływu 3,3cmH2O przy 60l/min?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 18

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności filtracji 99,999% z nawilżaniem przy VT1000ml 30,1m/litr?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Pozycja 4 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20

Pakiet 16

Pozycja 1-7 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP z koreczkiem posiadającym trzpień powyżej krawędzi?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 21

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 140ml/min?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G/45mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 23

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 62ml/min?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24

Pakiet 1 poz. 4-8: Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. Punktacja kryterium jakość pozostaje bez zmian

Pytanie nr 25

Pakiet 2 pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tamponu wykonanego z gazy 17 nitkowej o wymiarach 20 x 20 w kształcie kuli?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 26

Pakiet 2 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tamponu wykonanego z gazy 17 nitkowej o wymiarach 30 x 30 w kształcie kuli?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27

Pakiet 2 pozycja 6-7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie w/w pozycji z pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 28

Pakiet 13: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

Zestaw sterylny do hemodializy (podłączenie/rozłączenie)

Rozpoczęcie:

1. serweta 40x45cm; włóknina o gramaturze 35g/m2 1 szt.

taśma samoprzylepna włókninowa z nacięciem umożliwiającym odklejanie. Roz. 2 cm x 15 cm - 2 szt.

Kompresy gazowe 17 nitek, 8 warstw, roz. 7,5x7,5cm - 4 szt.

rękawiczki nitrylowe M lub S z wywiniętymi mankietami - 2szt

opatrunek samoprzylepny transparentny PU, z ramką roz. 6cmx7cm a'2 szt.

Zakończenie:

1. rękawiczki nitrylowe M lub S z wywiniętymi mankietami - 2 szt.

2. rękawiczka winylowa L dla pacjenta - 1 szt.

3. Kompresy gazowe 17 nitek, 8 warstw, roz. 7,5 cmx 7,5 cm- 4 szt.

4. Opatrunek z włókniny z wkładem chłonnym 5cmx7,2cm - 2 szt.

Zestaw pakowany w blister z perforacją ułatwiającą podział na dwie części przy zachowaniu sterylności każdego z poszczególnych zestawów (rozpoczęcie i zakończenie hemodializy

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Pakiet 13 – Czy Zamawiający dopuści złożenie jednej próbki zestawu, o którym mowa w pakcie 13 w wersji niejałowej?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Pakiet 18 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety zapakowanej w blister?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Pakiet 18 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet bez przylepca, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 32

Pakiet 19 pozycja 2- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dotyczącej wymogu RTG w w/w pozycji?

Odp.: Tak, w poz. 2 wystąpiła omyłka pisarska, Zamawiający nie wymaga nitki RTG. Zamawiający dokona stosowej korekcji opisu zamówienia w pakiecie nr 19 poz.2, załącznika nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 33

Pakiet 19 pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu bez nitki RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34

Pakiet 19 pozycja 6 i 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oznaczników chirurgicznych o długości 900 mm pakowanych po 10 szt.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35

Pakiet 19 pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie próbki niejałowej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36

Pakiet 19 pozycja 21 – Czy Zmawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dotyczącej rozmiaru bandaża w SIWZ jest rozmiar 10 cm x 4,5 cm, czy nie powinno być 10 cm x 4,5m? Prosimy o wyjaśnienie

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga 4,5 m długości bandaża. Zamawiający dokona stosownej korekty w zmienionym załączniku nr 5

Pytanie nr 37

Pakiet 19 pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu sterylizowanego w tlenku etylenu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie dot. projektu umowy:
Pytanie nr 38

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, chodzi o dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie godzin dostaw z godziny 14:00 do godziny 15:00?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 40

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę ale po uzyskaniu od Zamawiającego każdorazowej zgody

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym § 2 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie” W okresie obowiązywania umowy, ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian”

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 43

Pakiet 2 pozycja 2 i 4 - Czy Zmawiający wyraża zgodę na zaoferowanie po 1 szt. próbek dotyczących w/w pozycji?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 44

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia próbek lub zmniejszenie ich ilości co wpłynie na obniżenie kosztów przygotowania oferty. Pragniemy nadmienić iż oferowany asortyment jest obecnie używany w Państwa placówce.

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza złożenie po 2 próbki w zakresie pakietu nr 4

Pytanie nr 45

Pakiet 9 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatek wykonanych z białej przędzy poliamidowej podwójnie elastycznej teksturowanej i przędzy poliuretanowej o średnich oczkach, nie zawierają optycznych wybielaczy:

Poz.1 głowa-ramię-podudzie-kolano

Poz.2 dłon- stopa (o szerokości 2,5-3,5)

Poz.3 udo-głowa-biodra

Odp.: Nie, wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46

Pakiet 14 , Pozycja 1

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr  ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z Siwz.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego skuteczności przeciwbakteryjnej  99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu  2,0 cm H20  przy 60 l/min (1,1 cm H20 przy 30 l/min), z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, nawilżaniu 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, objętość oddechowa  Vt 300-1200 ml, waga 53 g, ze złączem prostym, z portem kapno, sterylny.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z Siwz.

Pytanie nr 47

Pakiet 14 , Pozycja 2

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm2 , poziom nawilżania 31 mg H20 przy VT=500 ml, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min (1,0 cm H20 przy 30 l/min), objętość  oddechowa Vt  150-1000 ml, waga 31 g, filtr  ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, sterylny.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z Siwz.

Pytanie nr 48

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 % , p/wirusowej  99,999 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20 przy VT=250 ml, przestrzeń martwa: 26 ml, objętość  oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 21 g.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z Siwz.

Pytanie nr 49

Pakiet 14, Poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na obwodzie filtra ma być nadrukowana maksymalna i minimalna wartość objętości oddechowej VT?

Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 50

Pakiet 16, Pozycja 1-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), z portem bocznym, z zastawką antyzwrotną, kaniule widoczne w USG, bez pasków radiocieniujących, sterylizowane tlenkiem etylenu, ostrze typu back-cut, nazwa handlowa na kaniuli praz nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem katalogowym i nazwą handlową, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, w rozmiarach: 22G 0,8x25 mm – 31 ml/min; 20G 1,0 x 32 mm – 54 ml/min, 18G 1,2 x 32 mm – 80 ml/min , 17G 1,4 x 45 mm 125 ml/min, 16G x 45 mm – 180 ml/min.

Odp.: Nie, wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51

Pakiet 16, Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku, lub możliwość wyceny za opakowanie koreczków z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 52

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia koncesji, zezwolenia lub licencji lub dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania jeśli nie jest posiadanie takich dokumentów nie jest wymaga przepisami prawa.

Odp.: Zamawiający wymaga koncesji, zezwolenia lub licencji jeśli wyrób do obrotu na rynku polskim jest ograniczony koncesją, zezwoleniem lub licencją. Jeśli produkt nie jest ograniczony Wykonawca nie musi składać takich dokumentów.

Pytanie nr 53

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy, kiedy i w jakiej ilości Wykonawca ma dostarczyć próbki w pakiecie 20 w niniejszym postępowaniu. W załączniku numer 5 Zamawiający określił, iż próbki w tym pakiecie nie są wymagane. W SIWZ natomiast zapisał, że kiedy kryterium oceny jest jakość (a jest dla całego postępowania) próbki należy dostarczyć na żądanie. W innym miejscu SIWZ Zamawiający natomiast określił, że jakość będzie oceniana na podstawie 2 szt. próbek dostarczonych przez Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści Siwz dział XVII który otrzymuje

# „Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie próbek dostarczonych przez Wykonawców przez wykwalifikowany personel powołany przez Zamawiającego. Dla każdego z ocenianego asortymentu należy dostarczyć próbki, z ilością zgodnie z opisem w załączniku nr 5, bezzwrotne, bezpłatne próbki.”

# Zamawiający nie wymaga próbek w zakresie pakietu nr 20 na dzień składania ofert ani w późniejszym terminie na wezwanie Zamawiajacego

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długości od mankietu 23 cm (długość całkowita 28 cm) nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14FR  o długości 20cm ( nr katalogowy: EF- 8713) i 24cm ( nr katalogowy: EF- 8813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 56

Pakiet 6 poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści przylepce hipoalergiczne pooperacyjne poliuretanowe jałowe? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 57

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec hipoalergiczne pooperacyjny w rozmiarze 5cm x 7,5cm
zamiast 5cm x 7,2cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 58

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec hipoalergiczne pooperacyjny w rozmiarze 10cm x 10cm
zamiast 6cm x 10cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 59

Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec hipoalergiczne pooperacyjny w rozmiarze 10cm x 10cm
zamiast 8-9cm x 10cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 60

Pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec hipoalergiczne pooperacyjny w rozmiarze 10cm x 15cm
zamiast 8-9cm x 15cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 61

Pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec hipoalergiczne pooperacyjny w rozmiarze 10cm x 20cm
zamiast 8-9cm x 20cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 62

Pakiet 6 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec hipoalergiczne pooperacyjny w rozmiarze 10cm x 30cm
zamiast 9-10cm x 35cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 63

Pakiet 16 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule? Zwiększy to kompatybilność kaniul i koreczków.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 64

Pakiet 16 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi korka? Zwiększa to bowiem znacznie aseptykę pracy z asortymentem.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 65

Pakiet 16 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP (zarówno PTFE jak i FEP to teflon). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 66

Pakiet 16 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką antyzwrotną, która pełni funkcję filtra hydrofobowego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 67

Pakiet 16 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem, którego trzpień wystaje poza krawędź korka. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 68

Pakiet 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18G 1,2 x 38 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 69

Pakiet 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18G 1,2 x 45 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 70

Pakiet 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze G17 1,50 x 45mm zprzepływ 130 ml/min? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji nr 5 i umieszczenia tego asortymentu w oddzielnym pakiecie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 72

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycjach 3 i 4 plaster o długości 9,14 m?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 73

Dotyczy wzoru umowy § 9, ust. 1 b

Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 74

Pakiet 5 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiajacego z prośbą o wydzielenie wyżej wspomnianej pozycji kompresów włókninowych do osobnego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu wybrać korzystniejszą cenowo ofertę.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 75

Prosimy o modyfikację zapisu § 2 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian”

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym § 2 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie” W okresie obowiązywania umowy, ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian”

Pytanie nr 76

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 2 oraz § 6 projektu umowy poprzez skrócenie terminów w nich określonych do 55 dni.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 77

 Pakiet nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby plaster był w rozmiarze 5 cm x 5 m w odpowiednim przeliczeniu ilościowym.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 78

 Pakiet nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby plaster był w rozmiarze 2,5 cm x 5 m w odpowiednim przeliczeniu ilościowym.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 79

 Pakiet nr 7 poz. 6

Czy zamawiający wymaga aby przylepiec chirurgiczny był hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudno brudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, o wysokiej i długotrwałej przylepność, z klejem akrylowym: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodpornym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym bez falistego nacięcia.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 80

 Pakiet nr 8 poz. 1

Czy zamawiający wymaga aby przezroczysty opatrunek z PU do kaniul obwodowych był o wymiarze 7 x 8,5 cm z wycięciem, wzmocnieniem włókniną w części obejmującej kaniulę, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, był wyrobem medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Posiadał potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 81

 Pakiet nr 8 poz. 1, 2, 3, 4.

Czy zamawiający wymaga aby opatrunki posiadały współczynnik MVTR o wartości przekraczającej 4.000 g/m2/24 godziny w 37°C zgodnie z badaniami laboratoryjnymi – metoda testowa TS-7023B nie obniżając punktacji w kryterium oceny ofert do opatrunków > 10000 g/m2/24 godziny w 37°C.

Opatrunki o wartości przekraczającej 4.000 g/m2/24 godziny w 37°C posiadają przepuszczalność dla pary wodnej (MVTR) znacząco przewyższającą produkcję pary wodnej przez skórę pacjenta, zarówno o normalnej wilgotności skóry jak i pacjenta diaforetycznego, oraz umożliwia transmisję pary wodnej przez opatrunek na poziomie zapewniającym fizjologiczne funkcjonowanie skóry pacjenta i eliminuje macerację skóry.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza ale obniży punktacje

Pytanie nr 82

 Pakiet nr 8 poz. 2

Czy zamawiający wymaga aby przezroczysty opatrunek z PU do cewników centralnych 10 x 12 cm, był z ramką i metką, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, był wyrobem medycznym klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Posiadały potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 83

 Pakiet nr 8 poz. 3

Czy zamawiający wymaga aby przezroczysty opatrunek z PU do kaniul obwodowych był w rozmiarze 5 x 5,7 cm z wycięciem, wzmocniony włókniną w części obejmującej kaniulę, z ramką i 2 paskami, aplikacją kolorową dla dzieci, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, był wyrobem medycznym klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Posiadał potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).

Odp.: Nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie nr 84

 Pakiet nr 8 poz. 4

Czy zamawiający wymaga aby przezroczysty opatrunek był w rozmiarze 6 x 7 cm , z ramką i metką, był odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, był wyrobem medycznym klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Posiadał potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 85

 Pakiet nr 7 poz. 1, 2

Czy zamawiający wymaga aby przylepce w pozycji 1 i 2 były z włókniny poliestrowej o zawartości poliestru 30% - 35%.

Odp.: Tak, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 85

– dotyczy Pakiet nr 20

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta i żywotność produktu, wprowadzi wymóg na elementy mające znaczący wpływ na zmniejszenie powikłań::

- materiał cewnika odporny na załamania

- obrotowe skrzydełka mocujące

- osobny kanał dla prowadnicy (nie traumatyzuje cewnika)

- przekrój cewnika sprzyjający dużemu natężeniu przepływu na poziomie 450-500cc przy umiarkowanych ciśnieniach tętniczych

- rozrywalna koszulka z systemem zastawkowym redukująca ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 86

 - dotyczy Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze 15,5Fr z odpowiednim kompatybilnym zestawem wprowadzającym?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 87

 – dotyczy Pakiet nr 20

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy podana długość 23-24cm to długość całkowita czy długość cuff to tip?

Odp.: Zamawiający informuje, że 23-24 cuff to tip

Pytanie nr 88

Pakiet nr 3 - pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku 7, 5 x 7,5 cm oraz zgodnego z SIWZ, jednakże z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym tj. poz. 11 -   17 szt. Prośbę motywujemy tym, że wymagane przez Państwa opatrunki 24 godzinne zostały wycofane z produkcji?

Odp.: Tak dopuszczamy tolerancję wymiaru ± 10%. Dopuszczamy opatrunki z możliwością pozostawienia na ranie do 72 godzin

Pytanie nr 89

Prosimy Zamawiającego o odejście od wymogu na próbki dla pozycji 3 i 4.
Odp.: Tak Zamawiający odstępuje od takiego wymogu.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści Siwz załącznika nr 5 do Siwz w pakiecie 18 poz. 3 w kryterium oceny ofert który otrzymuje brzmienie „Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru - 10% za rozmiar 75cm x 90 cm - 10 pkt. za inny rozmiar w granicach tolerancji -0 pkt.

Dokonaną zmianę dotyczącej kryterium oceny ofert Zamawiający uwzględnia w zmienionym załączniku nr 5 do Siwz. Pozostałe zapisy załącznika nr 5 do Siwz pozostają bez zmian.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl