Nr sprawy: P/03/01/2017/RC                                                       Starachowice, dnia 27.01.2017

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę rękawic chirurgicznych, nr ogłoszenia 11324-2017 z dn. 20.01.2017 r.

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic chirurgicznych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1 dotyczy załącznika nr 5, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze 6,0 do 8,5 oraz możliwość złożenia próbek w w/w rozmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy załącznika nr 5, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze 6,5 do 9,0 oraz możliwość złożenia próbek w w/w rozmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy załącznika nr 5, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych ortopedycznych o długości rękawic 278mm do 315mm w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

………………………………………….

Zatwierdził