Numer sprawy P/21/05/2017/KRD/09                                                              Starachowice dn. 08.05.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 57955-2017 z dnia 04.04.2017r./

na dostawę sprzętu medycznego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanym a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie stymulator trójjamowy resynchronizujący o wadze 30 gramów

i objętości 20 cm3?

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w/w odstępstwo od zapisów SIWZ.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl