Sprawa numer: P/32/07/2017/LAB											          Załącznik nr 5 do SIWZ

- Wykaz asortymentowo-cenowy

| Lp. | Rodzaj oznaczenia | Ilość oznaczeń 36 mies. | Nazwa handlowa odczynnika i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt. | cena jedn. netto za szt. | Wartość netto zł. | VAT % | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TSH | 28000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FT4 | 6400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FSH | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | LH | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Estradiol | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Progesteron | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prolaktyna | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Beta-HCG | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Testosteron | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kortyzol | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | PSA | 4900 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CEA | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Troponina ultraczuła | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | IgE | 1200 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| 15. | HBs Ag | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Anty- HBs ilościowo | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Anty -HCV | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Anty CCP | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Anty HIV + Ag( combo) | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Toxo IgG ilościowo | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Toxo IgM | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | CMV IgM jakościowo | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Parathormon | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Prokalcytonina | 5700 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Anty -TPO | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | BNP | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA-15-3 | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AFP | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CA 19-9 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA-125 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ferrytyna | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Witamina D total | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | FT3 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | HE4 z możliwością wyliczenia Testu ROMA w systemie LSI | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AntyTg | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W wyżej wymienionych ilościach badań należy uwzględnić zaoferowanie stosownych  kalibratorów, materiałów kontrolnych na dwóch  poziomach,

bądź trzech  w zależności od badanego parametru.

Podana ilość oznaczeń już zawiera ilości oznaczeń przeznaczone na kontrole i kalibracje

- Materiały zużywalne i eksploatacyjne oraz inne (jeśli występują)

| Lp. | Nazwa handlowa asortymentu i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt. | cena jedn. netto za szt. | Wartość netto w zł. | VAT % | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxxx |  |

Za niedoszacowanie ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do ilości oznaczeń odpowiada Wykonawca/Oferent

- Dzierżawa analizatora/ów, wirówki i klimatyzatora.

| Lp. | Nazwa analizatora/ów wirówki i klimatyzatora | Cena netto dzierżawy za 1 m-c / zł. | Okres dzierżawy w mięs | Wartość netto 36 m-c / zł. | VAT % | Wartość brutto 36 m-c / zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 36 |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxxx |  |

- Parametry graniczne analizatora

| Lp. | Parametry minimalne aparatu | Parametr wymagany | Parametry oferowane opis /wypełnia oferent, nie wypełnienie kolumny powoduje odrzucenie oferty/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa analizatora, producent | TAK |  |
| 2. | Analizator fabrycznie NOWY.W przypadku zaoferowania dwóch analizatorów pierwszy fabrycznie NOWY zaś drugi nie starszy niż 2014 rok | TAK |  |
| 3. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie rutynowym i trybie cito z możliwością ciągłego dostawiania próbek | TAK |  |
| 4. | Detektor obecności skrzepów i mikroskrzepów | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozcieńczania próbek do badań przez analizator | TAK |  |
| 6. | Odczynniki w stanie płynnym | TAK |  |
| 7. | Czas uzyskania wyniku Troponiny ultraczułej max 20 minut od momentu wstawienia do analizatora niezależnie od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń | TAK |  |
| 8. | Instrukcja analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 9. | System kontroli jakości-dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | TAK |  |
| 10. | Analizator wyposażony w UPS-a zewnętrzny z podtrzymaniem pracy min. 30 minut | TAK |  |
| 11. | Czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 min. od momentu uruchomienia analizatora | TAK |  |
| 12. | Wstawianie próbek pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych | TAK |  |
| 13. | System chłodzenia odczynników w analizatorze . | TAK |  |
| 14. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych | TAK |  |
| 15. | Włączenie analizatora do sieci LIS Marcel na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 16. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | TAK |  |
| 18. | Telefoniczny dostęp do serwisu. | TAK |  |
| 19. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | TAK |  |
| 20. | Bezpłatna instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora. | TAK |  |
| 21. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 22. | Dostawy odczynników na koszt Oferenta w terminie nieprzekraczalnym 5 dni roboczych | TAK |  |
| 23. | Minimalny termin ważności odczynników i kalibratorów 12 miesięcy | TAK |  |
| 24. | Drukarka zewnętrzna umożliwiająca wydruk wyników kalibracji i ewentualny wydruk w przypadku awarii LIS | TAK |  |
| 25. | Wieloparametrowy materiał kontrolny | TAK |  |
| 26. | Analizator wyposażony w podajnik statywów na probówki | TAK |  |
| 27. | Jeżeli Oferent niepoprawnie oszacuje ilości materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych wówczas na własny koszt dostarczy je Świadczeniobiorcy | TAK |  |
| 28. | Minimum 24 pozycje na odczynniki - na pokładzie analizatora Dopuszcza się zaoferowanie dwóch analizatorów i wówczas łączna ilość miejsc na odczynniki nie mniejsza niż 34 pozycji. | TAK |  |
| 29. | Wymaga się od Świadczeniodawcy instalacji klimatyzatora w Pracowni Immunochemii, celem zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych. Powierzchnia pomieszczenia 22 m3 , wysokość 3 m oraz dzierżawę wirówki niezbędnej do pozyskania surowicy krwi celem możliwości wykonania oznaczenia stosownych parametrów na analizatorze | TAK |  |

Wykonawca oświadcza, iż zaoferowana konfiguracja aparatu zapewnia prawidłową pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów

Dodatkowe informacje: W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze.

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora wymagana wymiana analizatora na inny egzemplarz.

Podpis Wykonawcy

………………………………..