Numer sprawy P/33/07/2017/SM/54                                                                 Starachowice dn. 28.09.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 583800-N-2017 z dnia 07.09.2017r./

na dostawę sprzętu medycznego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 146:

Dotyczy zadania nr 4, punkt 31 zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

(tabela opisu przedmiotu zamówienia) oraz odpowiedzi na pytanie nr 144 z dnia 27.09.2017r.

Wnosimy o zachowanie pierwotnego zapisu tabeli opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 31 o treści

„Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 12 w tym nie mniej niż 6 wybieranych za pomocą sześciu

różnych klawiszy klawiatury lub panelu sterownika.”

Uzasadnienie:

Udzielona odpowiedź Ad. 144 na zadane pytanie nr 144 eliminuje wszystkich dostawców poza firmą BELIMED. Pierwotny zapis specyfikacji pozostawiał możliwość zaoferowania urządzeń różnych producentów, gdyż każdy posiada odmienne dla siebie rozwiązania w zakresie wyboru programu i obsługi myjni będące równoważne w stosunku do wprowadzonego warunku pytaniem nr 144. Obecny stan uniemożliwia zaoferowanie innych urządzeń poza firmą BELIMED, której jedynym i wyłącznym przedstawicielem jest firma Informer Med., co w sposób jawny i bezdyskusyjny podważa ideę postępowania przetargowego, a mianowicie złożenie oferty różnym podmiotom.                      Dodatkowo naraża Zamawiającego na znaczne koszty związane z procedurą i nie przeprowadzeniem bezstronnego konkursu ofert. Zasadnym jest wymóg minimum 12 programów, co jest zrozumiałe mając na uwadze różnorodność instrumentarium poddawanemu myciu i dezynfekcji. Niezrozumiałym jest natomiast dlaczego wymaga się sześciu dedykowanych przycisków w celu eliminacji pomyłki dla tylko sześciu programów skoro wymagana ilość jest minimum 12 programów.

Ad.146: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 12, 139 po zmianie i 144 Zamawiający „prosi o ofertę zgodną z SIWZ”

Potwierdzamy zatem w/w odpowiedziami konieczność spełnienia wymogu określonego w pkt 31 zadania nr 4

zał. nr 6 SIWZ o brzmieniu:

„Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 12 w tym nie mniej niż 6 wybieranych za pomocą sześciu

różnych klawiszy klawiatury lub panelu sterownika.”

co jest zgodne ze składanym w pytaniu Państwa wnioskiem.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl