Numer sprawy P/34/07/2017/CH                                                                     Starachowice dn. 03.10.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 584841-N-2017 z dnia 20.09.2017r./

na dostawę osprzętu do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 7:

Dotyczy zadania nr  9 poz. Nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. Nr 4 i utworzenie osobnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty? Dodatkowo czy Zamawiający dopuści jednorazowy sfinkterotom trójkanałowy, obrotowy, końcówka widoczna we fluoroskopii, dł. Cięciwy roboczej 20 lub 30mm; dł. Końcówki dystalnej 5 mm, średnica końcówki 4.9, 4.4 lub 3.9F, długość robocza 200cm?

Ad.7: Zmawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że kaniulotom spełnia warunek ciecia push i pull .

W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi  w której Zamawiający dopuścił warunkowo jednorazowy sfinkterotom

o zaoferowanych parametrach, jednocześnie informujemy, iż aktualny jest załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach

wprowadzonych w dniu 29.09.2017r. dla wszystkich pakietów jak również załącznik nr 6 do SIWZ opublikowany

w dniu 20.09.2017r. jednak z wyłączeniem pakietów nr 4, 6, 35 i 36 w których to nastąpiły zmiany.

Pakiet nr 9 pozostaje bez zmian tj. bez wyłączenia poz. 4

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl