Nr sprawy: P/43/09/2017/RN                                                       Starachowice, dnia 09.10.2017

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę rękawic chirurgicznych, nr ogłoszenia 595519-N-2017 z dn. 02.10.2017 r.

Odpowiedzi na pytania II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic nitrylowych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1 dotyczy SIWZ punkt VI, G7 / załącznik nr 5 – zadania nr 1, nr 4

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą EN 455-1-2 w postaci raportu z badań producenta zaoferowanych rękawic?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i uzna potwierdzenie w postaci raportu producenta rękawic.

Katarzyna Arent /- /

………………………………………….

Zatwierdził