l.dz. P/57/12/2017/PL Starachowice 05.01.2018 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 636113-N-2017

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach . Nr sprawy: P/57/12/2017/PL

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z póż.zm.) wyjaśniamy:

PAKIET 2

Pytanie nr 1

poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę na opakowanie 100 m.b. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wymaga. w poz. 1 gazy w składce?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3

Poz. 2 czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp.: Nie zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wymaga. w poz. 1 i 2 gazy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 5

Poz. 4 czy zamawiający dopuści wycenę ligniny za opak. 5 kg z przeliczeniem ilości?

Odp.: Nie zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 3-7 ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, pozwoli to zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych ekonomicznie ofert a przez to efektywniejsze gospodarowanie środkami?

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym wyłączy poz.3-7 pakietu nr 2 do odrębnego pakietu nr 2a. Zmieniony załącznik nr 5 do Siwz Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 7

Poz. 6

czy zamawiający dopuści paski do zamykania ran o wymiarach 6mm x 75 mm pakowane x 6 szt z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1 i 2 co pozwoli na utworzenie pakietu dedykowanego dla gazy 17 nitkowej?

Odp.: Tak Zamawiający wydzieli poz. 1 i 2 pakietu nr 2 do oddzielnego pakietu. W związku z odpowiedzią w pytaniu nr 6 dokonał już takiego rozdziału pozostawiając poz. 1 i 2 w pakiecie nr 2

Pytanie nr 9

Poz. 7 czy zamawiający dopuści tampon o wymiarach 20x20 cm?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Poz. 7 czy zamawiający dopuści tampon o wymiarach 30x30 cm?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet 5

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 5-7 i utworzy osobny pakiet zawierający kompresy gazowe niejałowe?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Czy zamawiający w poz. 1-4 dopuści wyroby sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Czy zamawiający w poz. 4 dopuści kompresy włókninowe jałowe, białe, niepylące, 4 warstwowe, gramatura 30 g/m2, o wysokiej chłonności, rozmiar 10x10 cm, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane po 10 szt, w bezpyłowo otwierane opakowania papier-papier?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1-3 i utworzy osobny pakiet zawierający kompresy gazowe jałowe co pozwoli zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ekonomicznie ofert?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Poz. 5-7 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe 17 nitkowe, 12 warstwowe, pozostałe zgodnie z siwz?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pakiet 9

Czy zamawiający dopuści w poz. 1-3 siatki elastyczne do podtrzymywania opatrunków o składzie 70-80%przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 10 m w stanie swobodnym – 25 m w stanie rozciągniętym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.
pytanie nr 19

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 opakowania do każdej pozycji?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zgoda dotyczy Pakietu nr 9.

Pytanie nr 19

Pakiet 5, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego jałowego opatrunku wysokochłonnego trzywarstwowego: z włókniny polipropylenowej, wkładu chłonnego z włókniny z superabsorbentem zamieniającym płyny w żel oraz nieprzemakalnej warstwy zewnętrznej z włókniny typu SMS, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo, zbiorczo po 50szt pakowanego w opakowania papierowe powlekane.

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20

Pakiet 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu do dializ przez cewnik o poniższym składzie:

Część START

a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 6szt.

b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 1szt.

c. Serweta z laminatu 50x35cm z nacięciem 1szt.

d. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 4szt.

Część END

a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.

b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.

c. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu do dializ przez przetokę o poniższym składzie:

 Skład zestawu START:

a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.

b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.

c. Serweta z laminatu 50x35cm 1szt.

d. Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt.

e. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt.

 Skład zestawu END:

a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 6szt.

b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 4szt.

c. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt.

d. Rękawica nitrylowa teksturowana L 1szt.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

 Pytanie nr 22

Pakiet nr 5 poz. 1, 2, 3

Prosimy o wyrażenie zgody. na złożenie oferty na kompresy gazowe sterylizowane tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 5 poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody. na złożenie oferty na kompresy włókninowe sterylizowane tlenkiem etylenu, o gramaturze 30 g/m2, pakowane 75 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 9 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody. na złożenie oferty na siatkowy rękaw elastyczny wykonany z poliamidu 71% oraz elastodienu 29%, na małe części kończyny, w stanie nierozciągniętym o szerokości 2,4-2,9cm i 25m długości w stanie rozciągniętym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 9 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody. na złożenie oferty na siatkowy rękaw elastyczny wykonany z poliamidu 71% oraz elastodienu 29%, w stanie nierozciągniętym o szerokości 3,8-4,6cm i 25m długości w stanie rozciągniętym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 9 poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody. na złożenie oferty na siatkowy rękaw elastyczny wykonany z poliamidu 71% oraz elastodienu 29%, w stanie nierozciągniętym o szerokości 6,5-7,5cm i 25m długości w stanie rozciągniętym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania i umożliwią Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Pakiet 1 poz.9

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza. Prosimy o zaokrąglenie do pełnych opakowań

Pytanie nr 28

Pakiet 1 poz.10, 11

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’6szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. Prosimy o zaokrąglenie do pełnych opakowań

Pytanie nr 29

Pakiet 1 poz.9-11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym wyłączy poz.9-11 pakietu nr 1 do odrębnego pakietu nr 1a. Zmieniony załącznik nr 5 do Siwz Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej

Pytanie nr 30

Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną po 100mb z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. za 25 opakowań?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Pakiet 2 poz.4

Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach 40cm x 60cm pakowaną a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości – tj. za 400 opak?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

 Pakiet 2 poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na watę o składzie 50% bawełny i 50% wiskozowej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Pakiet 2 poz.6

Czy Zamawiający dopuści paski z klejem akrylowym w rozmiarze 6mm x 75mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Pakiet 2 poz.7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert. u

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym wyłączy poz.7 pakietu nr 2 do odrębnego pakietu nr 2 b. Zmieniony załącznik nr 5 do Siwz Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej

Pytanie nr 35

Pakiet 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’100szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. za 200 opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Pakiet 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’50szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. za 460 opakowań?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Pakiet 6 poz.3-5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’30szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy produkt zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. Prosimy o zaokrąglenie do pełnych opakowań

Pytanie nr 38

Pakiet 6 poz.6-8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’25szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Pakiet 9, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw elastyczny o składzie 79%poliamid, 21% elastan, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Pakiet 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompres wykonany z hydrofilowej włókniny medycznej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Pakiet 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. za 15 opak?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Pakiet 11 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym wyłączy poz.4 pakietu nr 11 do odrębnego pakietu nr 11 a. Zmieniony załącznik nr 5 do Siwz Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej

Pytanie nr 43

Pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw o następującym składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| Początek procedury |
| 1 | Podkład pola operacyjnego 40 x 45 cm (niebieski sms) | 1 szt. |
| 2 | Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cmx15cm | 2 szt. |
| 3 | Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm  | 4 szt. |
| 4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. M | 2 szt. |
| 5 | Opatrunek foliowy, z ramką, samoprzylepny, jałowy 6cmx7cm | 2 szt. |
| Koniec procedury |
| 6 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. M | 2 szt. |
| 7 | Rękawice winylowe, bezpudrowe rozm. L | 1 szt. |
| 8 | Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm  | 4 szt. |
| 9 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cmx7,2cm | 2 szt. |

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 44

Pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Pakiet 4 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki w każdej z pozycji. Państwa zgoda zmniejszy koszt przygotowania oferty, nie umniejszając przy tym możliwości dokonania przez Zamawiającego stosownej oceny zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia, jak i jego jakości. Pragniemy podkreślić, że opisane opatrunki są obecnie dostarczane do Państwa placówki.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający na podstawie art. zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2017 r. poz. 21579 ze zm.) dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do Siwz zmieniając wymaga.ną ilość próbek.

Pytanie nr 46

Pakiet 7 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przylepca który nie jest wodoodporny, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47

Pakiet 7 poz. 3-4

Prosimy o dopuszczenie plastra na rolce bez plastikowego dyspensera, długość plastra 9,14 pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 48

Pakiet nr 3 - pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymaga.nia siwz, dla ran wymaga.jących aktywnego oczyszczania, możliwość zmiany opatrunku co 3 dni-72h, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Pakiet nr 5 - pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu włókninowego, jałowego, sterylizowanego parą wodną, białego, niepylącego, 4 warstwowego, o gramaturze 30g/m2, o wysokie chłonności, w rozmiarze 10 cm x 10 cm, w opakowaniu a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, w opakowaniu bezpyłowo otwieranym, papierowo-foliowym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. zmieniając opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 5 poz. nr 4

Pytanie nr 50

Pakiet nr 13 - pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1. 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane w papier, z wywiniętym mankietem

2. 1 x serweta nieprzylepna z włókniny 38 cm x 45 cm, o gramaturze 50 g/m²

3. 4 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

4. 2 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 6 cm x 7 cm, zapakowany

5. 2 x podwójny opatrunek w postaci przylepca 15 x 1,25 cm (2 x 2 opatrunki 15 cm x 1,25 cm)

Odłączenie

1. 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowanych w papier , z wywiniętym mankietem

2. 1 x winylowa rękawica diagnostyczna, bezpudrowa, dla pacjenta, rozmiar L – z wywiniętym mankietem

3. 4 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

4. 2xsamoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

\* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.Wymagania zgodnie z Siwz

Pytanie nr 52

Dotyczy: P/57/12/2017/PL, Pakiet 8, ilość pozycji 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

 Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53

Dotyczy: P/57/12/2017/PL, Pakiet 8, ilość pozycji 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, pozycji 2 oraz pozycji 3 z Pakietu nr 8 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody..

Pytanie nr 55

Pakiet 1 poz. 4-8:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Pakiet 2 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 N o wymiarach 20 x 20 cm lub 30 x 30 cm , niejałowe?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza. , ale wielkość tamponu zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57

Pakiet 2 poz. 7:

Czy Zamawiający wydzieli powyższą pozycję do innego pakietu?

 Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym wyłączy poz.7 pakietu nr 2 do odrębnego pakietu

nr 2 b. Zmieniony załącznik nr 5 do Siwz Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Pytanie nr 58

Pakiet 2 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści paski o rozmiarze 6mm x 76mm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 59

Pakiet 9 poz. 1,2,3:

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków o składzie: 15% przędza poliuretanowa i 85% poliamidowej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

Pakiet 9 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków o szer. 2,5 cm i

dł. 25 m?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61

Pakiet 9 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków o szer. 5,5 cm i

dł. 25 m?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62

Pakiet 9 poz.,2:

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków o szer. 3-4 cm i

dł. 25 m?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 63

Pakiet 9 poz.3:

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw elastyczny do podtrzymywania opatrunków o szer. 5,5-6,0 cm i

dł. 25 m?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Pakiet 13,14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek niejałowych, jako wzoru wymaganego zestawu?

Wymóg próbek jałowych, sterylizowanych w tlenku etylenu, w tak krótkim czasie od ogłoszenia przetargu może doprowadzić do ograniczenia liczby oferentów, a co się z tym wiąże, Zamawiający nie otrzyma w postępowaniu najbardziej korzystnej ceny na dany pakiet.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie niejałowych próbek

Pytanie nr 65

Pakiet 14 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści jałowe oznaczniki chirurgiczne o szer. 2 mm i dł. 900 mm, pakowane a 10 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66

Pakiet 14 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści jałowe oznaczniki chirurgiczne o szer. 4 mm i dł. 900 mm, pakowane a 10 szt. przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67

Pakiet 16 poz. 14,17:

Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy zapakowany w opakowanie typu blister, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin określony w umowie” (dot. par. 4 ust. 2)?

Odp.: Zapis wzoru umowy w § 5 ust. 2 zawiera poniższy zapis „Wykonawca nie może odmówić realizacji

kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że

zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin określony w umowie.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 8 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.8 ust 1a) wynosiła 5% wartości faktycznie niedostarczonego towaru w terminie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w par. 8 pkt. 2 ppkt. A) była obniżona do 5% wartości umownej Pakietu (…)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: Tak, zgodnie z § 2 ust. 6 wzoru SIWZ

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

 Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający na podstawie art. zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2017 r. poz. 21579 ze zm.) dokonuje zmiany treści Siwz która w dziale IX pkt 3.3 otrzymuje brzmienie: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości brutto co najmniej:

- dla pakietu nr 1 – 35 000,00 zł

- dla pakietu nr 2 – 22 000,00 zł

-dla Pakietu nr 2a – 16 000,00 zł

dla Pakietu nr 2b – 1 200,00 zł

- dla pakietu nr 3 – 28 000,00 zł

- dla pakietu nr 4 – 24 000,00 zł

 - dla pakietu nr 5 – 150 000,00 zł

- dla pakietu nr 6 – 35 000,00 zł

- dla pakietu nr 7 – 57 000,00 zł

- dla pakietu nr 8 – 66 000,00 zł

- dla pakietu nr 9 – 4 000,00 zł

- dla pakietu nr 10 – 14 000,00 zł

- dla pakietu nr 11 – 6 500,00 zł

- dla pakietu 11 a - 3 500,00 zł.

- dla pakietu nr 12 – 6 00,00 zł

- dla pakietu nr 13 – 44 000,00 zł

- dla pakietu nr 14 – 100 000,00 zł

Zamawiający na podstawie art. zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2017 r. poz. 21579 ze zm.) dokonuje zmiany treści Siwz która w dziale III otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest :

dostawa opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach ul. Radomskiej 70 ujętych w Pakietach (pakietów 18 ) w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. W załączeniu wykaz wyrobów ( załącznik nr 5 do SIWZ) z opisem wymagań minimalnych i ilość przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy.

Dostawy winny być realizowane na koszt Wykonawcy w ciągu od min. 2 do max. 5 dni roboczych (kryterium oceny ofert), na podstawie zamówień oraz potrzeb na telefon/fax , transportem Wykonawcy( lub wynajętym środkiem transportu) do magazynu Zamawiającego – PZOZ Starachowice ul. Radomska 70 .

Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej

w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

p.o. Dyrektor PZOZ w Starachowicach