l.dz. P/05/02/2018/WM Starachowice dn. 21.02.2018 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 518571-N-2018

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa różnych wyrobów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach . Nr sprawy: P/05/02/2018/WM

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z póż.zm.) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Pakiet 1

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu brzuszno kroczowego o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta brzuszno-kroczowa 260 x 320 cm, otwór 26 x 30 (folia na brzegach) i 15 x 12 cm (z klapką). Wbudowane kieszenie obustronnie. Wbudowane osłony na kończyny

1 x uchwyt na kable 2 x 23 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm – pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie nr 2

Pakiet 1

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta do laparoskopii Protect Plus 250 x 320 cm, otwór 32 x 28 cm (folia na brzegach). Wbudowane kieszenie obustronnie

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect Standard M

2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect Standard L

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm – pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie nr 3

Pakiet 1

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7 x 10 cm) 225 x 400 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm – pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet 1

Pozycja 6. – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm – pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 1

Pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o składzie:

1 x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm

gruszka gumowa 75 ml niebieska

2 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm, zielone

2 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

2 x MoliNea plus podkład chłonny 60 x 90 cm

1 x worek plastikowy Minigrip 40 x 30 cm (strunowy)

20 x Medicomp kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 30 g/m²

1 x Medicomp kompres z włókniny 10 x 20 cm 4 warstwy 30 g/m²

1 x Telasling tupfer z gazy RTG No. 6 , 47x40 cm, 20 nitek

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm – pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Pakiet 1

Pozycja 12. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta Protect przylepna 175 x 170 cm

1 x serweta Protect 170 x 280 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 45 cm

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm – pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Pakiet 1

Pozycja 13. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o składzie:

1 x serweta Protect na stół narzędziowy 120 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta Protect pod pośladki 100 x 120 cm (plus 20 cm mankiet) z jednym workiem

1 x serweta Prot ect nieprzylepna 90 x 75 cm

1 x Peha® -instrument Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm

1 x Peha® -instrument Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

1 x Peha® -instrument Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm niebieskie

10 x Medicomp kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m²

5 x Pagasling No. 4 tupfer z gazy, 24x24 cm 20 nitek

1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm – pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Pakiet 3

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do hemodializy o składzie:

Podłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)

1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 38 x 45 cm (barierowa)

4 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej, 6 x 7 cm (zapakowany)

4 x (2 x 2 szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący, 1,25 x 15 cm

Rozłączenie

1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)

1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta, rozmiar L

4 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

2 x samoprzylepny opatrunek chłonny, 5 x 7,2 cm (zapakowany)

Opakowanie:

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza...

Pytanie nr 9

Pakiet 1

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu brzuszno kroczowego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonymi (otwory19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm (pad brzuch 60 x 120 cm, pad krocze 50 x 85 cm)

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm – pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet 1

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7 x 10 cm) 225 x 400 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm– pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet 1

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm – pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pakiet 1

Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do operacji dłoni/stopy z serwetą na stolik Mayo o wzmocnieniu w rozmiarze 60 x 145 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Pakiet 1

Pozycja 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta 200 x 260 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm

2 x serweta przylepna 240 x 150 cm

1 x serweta przylepna 90 x 75 cm

1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm

2 x stokineta 35 x 120 cm rolowana

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm – pozostałe parametry spełnione.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pakiet 1

Pozycja 10. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę wykonanej z dwuwarstwowego materiału o gramaturze 55 g/m2?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie nr 15

Pakiet 1

Pozycje 5, 9, 11, 13. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożeń o odporności na rozerwanie min. 170 kPa?

Odp.: Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów bardzo zbliżonych zawartością do opisanych w SIWZ pakowanych oddzielnie, tzn. osobno pakowany zestaw na rozpoczęcie dializy, osobno na zakończenie <wycena będzie za komplet>. Takie rozwiązanie pozwala na swobodne dostosowanie rozmiaru zestawu do użytkownika.

Skład zestawu:

ZESTAW 1 - START:

Serweta laminowana 2w 38x45cm – 1szt

Taśma przylepna włókninowa 2,5cmx15cm – 4szt

Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n – 6szt

Rękawiczki nitrylowe S lub M (zawinięty mankiet) – 2szt

Opatrunek włókninowy z padem chłonnym 6x8cm – 2szt

LUB

ZESTAW 2 - START:

Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n – 8szt

Rękawiczki nitrylowe S lub M (zawinięty mankiet) – 4szt

Serweta laminowana 2w 38x45cm – 1szt

Opatrunek transparentny 10x12cm – 1szt

+

ZAKOŃCZENIE:

Rękawiczki nitrylowe S lub M (zawinięty mankiet) – 2szt

Rękawiczka nitrylowa L (zawinięty mankiet) – 1szt

Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n – 4szt

Opatrunek z włókniny z wkładem chłonnym 7x5cm – 1szt

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:

PODŁĄCZENIE:

Serweta 38x45cm – 1szt

Rękawice lateksowe pudrowane S lub M – 2szt

Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n – 4szt

Opatrunek transparentny 6x7cm – 2szt

Taśma przylepna włókninowa 2,5cmx15cm – 1x2szt

ZAKOŃCZENIE:

Rękawice lateksowe pudrowane S lub M – 2szt

Rękawiczka diagnostyczna winylowa M – 1szt

Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n – 4szt

Opatrunek włókninowy samoprzylepny 7x5cm – 2szt

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 1dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior)  z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości od mufy do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści § 5 pkt 2 nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w umowie”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści §6 i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w umowie”?

Odp.: Nie, Zamawiający nie zgadza się na zmianę treści §6

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 9 ust. 1b była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odp.:” Nie Zmawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w par. 9 pkt. 1a) była obniżona do 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 3

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania:

Zestaw sterylny do hemodializy przez przetokę HD o składzie:

START:

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt.

Kompresy o bardzo wysokiej chłonności z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 2szt.

Opatrunek włókninowy do mocowania wkłuć 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym pakowana dodatkowo w opakowanie papierowo-foliowe 2szt.

Rękawice nitrylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar S lub M 2szt.

Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

END II

Kompresy o bardzo wysokiej chłonności z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Plaster wysokochłonny typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.

Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S/M 2szt.

Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L 1szt.

Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

Część na rozpoczęcie i na zakończenie pakowana osobno w sterylne opakowania.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 93 64

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl p.o. Dyrektor PZOZ w Starachowicach

p.o. Dyrektor PZOZ w Starachowicach