Nr sprawy: P/07/02/2018/SJU-MED                                                       Starachowice, dnia 15.03.2018

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego i innych produktów medycznych, nr ogłoszenia 523397-N-2018 z dn. 08.03.2018 r.

Odpowiedzi na pytania II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 54

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez o dwuwarstwowej budowie ściany (z warstwą PTFE i warstwą owijającą) z możliwością resterylizacji za pomocą tlenku etylenu lub pary, grubość ściany 0,47 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

………………………………………….

Zatwierdził