Numer sprawy P/27/06/2018/END                                                                     Starachowice dn. 20.07.2018r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 588865-N-2018  z dnia 13.07.2018r./

na dostawę produktów medycznych używanych w pracowni endoskopowej

PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie.”

Ad.1: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 2:

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie.”

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 3:

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.”

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 4:

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umownej przedmiotu umowy/pakietu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,”

Ad.4: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

5% niezrealizowanej wartości umownej przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10.”

Ad.5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 6:

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca pomimo uznania reklamacji za zasadną i wezwania Zamawiającego nie wymienił w wyznaczonym terminie do 5 dni roboczych przedmiotu umowy na wolny od wad albo nie usunął wady,”

Ad.6: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 7:

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku łamania postanowień niniejszej umowy strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za  jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Ad.7: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 8:

Dotyczy warunków umowy § 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszej zgody Zamawiającego oraz zgody, o której mowa w art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Ad.8: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pakietu nr 2, poz.1:

By móc przedstawić ofertę konkurencyjną czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli owalnych do polipektomii o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm o długości narzędzia 230 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.9: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowane średnice oraz długość narzędzia. Pozostałe parametry

zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 10:

Dotyczy pakietu nr 7, poz. 1:

By móc przedstawić ofertę konkurencyjną czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, zestaw wyposażony w port do przepłukiwania. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.10: Prosimy o ofertę zgodną z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 11:

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1:

By móc przedstawić ofertę konkurencyjną czy Zamawiający dopuści średnicę igły do ostrzykiwania 0,7 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.11: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowaną średnicę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 12:

Pakiet 2.

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 2 dopuści zaoferowanie pętli owalnych z plecionego drutu o średniej sztywności o średnicach 10 mm, 15 mm, 25 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad.12: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowane średnice. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 13:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 11 (klipsy jednorazowego użytku kompatybilne z klipsownicą) Pakietu nr 4.

Ad.13: Prosimy o ofertę zgodną z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 14:

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 6 do 7 podwiązek wykonanych z lateksu, zestaw połączony z nasadką za pomocą nylonowej nici, opaski w kolorze czarnym, przedostatnia w innym kolorze, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad.14: Prosimy o ofertę zgodną z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 15:

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm.

Ad.15: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 16:

Czy w ramach zachowania zasady konkurencyjności Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 Szczotki do czyszczenia endoskopów, dwustronne, jednorazowe. Do kanału roboczego o średnicy od 2,0 do 4,2 mm, średnica szczotki 5 mm          o długości 240 cm. Posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych ?

Ad.16: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17:

Czy w ramach zachowania zasady konkurencyjności Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 Igły jednorazowe do ostrzykiwania, sterylne, w teflonowej osłonce odpornej na załamania, Średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza narzędzia 200 lub 240 cm ścięcie igły - standard, długość igły 4 lub 6mm, średnica igły 23g(0,64mm) lub 25g(0,51mm)?

Ad.17: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 18:

Pakiet 40, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści ustnik jednorazowy z otworem owalnym o średnicy

wewnętrznej 20x25 mm?

Ad.18: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19:

Pytanie nr 1 - do pakietu nr 4 poz.7

"Ze względu na konfekcjonowanie pojemników na wodę w opakowaniach handlowych po 3 szt., zwracamy się              z uprzejmą prośbą o zwiększenie zamówienia z 2 do 3 szt."

Ad.19: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii  z drutu plecionego?

Ad.20: Zamawiający wyraża zgodę na pętle do polipektomii  z drutu plecionego o średniej sztywności. Pozostałe

parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 21:

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o długości 230 cm?

Pozostałe parametry jak w specyfikacji.

Ad.21: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowaną długość narzędzia. Pozostałe parametry

zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 22:

Jednocześnie proszę o zmianę wartości brutto wykonanych dostaw (Rozdział IX pkt 3 ppkt 3,1siwz) na:

Pakiet 2(Pętle do polipektomii) – 15 000 zł

Pakiet 3 (Szczypce biopsyjne)   – 16 000 zł

Uważam, że uwzględnienie mojej propozycji zapewni Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej            i najtańszej oferty w zakresie pakietu 2 i 3.

Ad.22: Tak, zgodnie ze zmianą w SIWZ opublikowaną na stronie internetowej PZOZ w dniu 18.07.2018r.

Pytanie nr 23:

Pakiet 2

Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści :

Poz.1

Pętle do polipektomii, jednorazowego użytku multifilament, ze skalowaną rękojeścią, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności. Wymagane średnice w zakresie 10 mm, 15mm, 24mm.  Średnica osłony pętli 2,4mm, długość narzędzia 230 cm. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego. Kształt owalny lub inny dopuszczony przez Zamawiającego

Ad.23: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza pętle do polipektomii, jednorazowego użytku multifilament.

Wyrażamy też zgodę i dopuszczamy zaoferowane średnice i długość narzędzia. Pozostałe parametry

zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 24:

Pakiet 7

Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści :

Poz. 1

Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający: od 6 do 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, nie zawierającego lateksu. Podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia.  Zestaw z mechaniczną i dźwiękową wizualną sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, połączony z nasadką za pomocą nici, ułatwiającej zamontowanie zestawu. Opaski w żółtym ułatwiające obserwację miejsca obliteracji podczas krwawienia. Przedostatnia opaska w innym kolorze, sygnalizująca pozostanie ostatniej na nasadce.

Ad.24: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25:

Pakiet 9

Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści :

Poz 1.

Igły jednorazowe do ostrzykiwania, sterylne, w teflonowej osłonce odpornej na załamania, Średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza narzędzia 2300mm, ścięcie igły - standard, długość igły 5-8mm, średnica igły 0,7 mm

Ad.25: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl