Numer sprawy P/39/09/2018/ORT                                                                   Starachowice dn. 09.10.2018r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 630709-N-2018 z dnia 03.10.2018r./

na dostawę endoprotez, implantów oraz narzędzi i wyrobów do zabiegów

ortopedycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmanna 4,0 do 5,0 mm

zamiast 3,0 do 5,0 mm?

Ad.4: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisow SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery T z klinem od 0 do 7 mm, grubość płytki 1,8 mm, lewa lub prawa?

Ad.5: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisow SIWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty blokowane z gwintem stożkowym na łbie o średnicy 2,4mm w długości od 10 mm do 30 mm (skok co 2 mm)?

Ad.6: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w treści pytania odstępstwo od zapisow SIWZ.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl