Nr sprawy: P/10/02/2019/MED.                                                           Starachowice, dnia 26.02.2019

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę materiałów medycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach, nr ogłoszenia 515226-N-2019 z dn. 18.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 3 dopuści strzykawki napełnione fabrycznie do przepłukiwania zawierające chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 10 ml w opakowaniu po 30 sztuk, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań w górę. W tym przypadku do 34 opakowań.

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 do oddzielnego pakietu?

Zgoda wyrażona przez Zamawiającego, umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, w tym wykonawcom, którzy są autoryzowanym przedstawicielem producenta w Polsce. Wydzielenie umożliwi także zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 5, poz. 4

W związku z jednoznacznym opisem przedmiotu zamówienia wskazującym tylko i wyłącznie na system zamknięty PHASEAL , co stoi w sprzeczności z zasadą o uczciwej konkurencji i równym traktowaniu Wykonawców (art. 29. p.z.p.), prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności produktu o następujących parametrach :

- Łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z zamocowanym adapterem w bezpiecznym systemie zamkniętym. Pozwala na bezpieczny transfer  leku przez kompatybilny adapter portu igłowego do powszechnie używanych worków infuzyjnych  lub bezpośrednie podanie pacjentowi. Urządzenie te może być zestawiane z większością konwencjonalnych strzykawek typu Luer Lock. Urządzenie jest kompatybilne z innymi elementami systemu.

- Bezigłowy przyrząd do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym z filtrem Toxi-Guard. System obejmuje wszystkie procedury  począwszy od rekonstytucji do podania leku  pacjentowi w postaci infuzji, bolusa lub przez cewnik. Udowodniona w badaniach klinicznych skuteczność w zapobieganiu uwalniania oparów niebezpiecznych leków z fiolki oraz  udowodnione w badaniach klinicznych zachowanie stabilności fizykochemicznej leku w fiolce z adapterem Tevadaptor do 7 dni Przyrząd pasujący do fiolek leku o średnicy 13 mm i  20 mm. Przyrząd odznaczający się wysoką wydajnością pobrania całej objętości leku z fiolki. Przyrząd z wbudowanym wewnątrz  systemem filtrów Toxi-Guard: filtr hydrofobowy 0,2 mikrona i 100% filtr węglowy zabezpieczający przed uwalnianiem się oparów z fiolki. Przyrząd posiadający zatyczkę zabezpieczającą oraz ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Pakowany w jednym blistrze z dodatkowym konektorem fiolki 13 mm. Przyrząd dostosowany do różnego kształtu szyjek fiolek. Posiadający bezpieczne kompatybilne połączenie w systemie zamkniętym.

- Bezigłowy przyrząd z portem igłowym do  worka infuzyjnego  z wbudowanym łączem, kompatybilny z adapterem strzykawki. Kompatybilny z powszechnie dostępnymi workami i plastikowymi butelkami infuzyjnymi. Zakończenie portu igłowego Luer Lock z korkiem "Flow Stop" zapobiegającym wyciekom. Przyrząd posiadający zacisk w postaci przesuwnej klamry, zatyczkę zabezpieczającą na ostrze. Kompatybilny ze wszystkimi liniami infuzyjny mi z zakończeniem Luer Lock. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Ergonomiczny uchwyt portu igłowego umożliwiający łatwe wkłucie do worka infuzyjnego. Całkowita długość 40 cm. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

……………………………

Dyrektor / Osoba upoważniona