Numer sprawy P/32/06/2019/HEM                                                                  Starachowice dn. 25.06.2019 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 563262-N-2019 z dnia 19.06.2019r./

na dostawę sprzętu medycznego do pracowni hemodynamiki

dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Pytanie nr 1

Dot. pakietu 1 poz. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1a stentu wieńcowego uwalniającego lek antyproliferacyjny o długościach: 13, 18, 23, 29, 33, 38 mm i kompatybilnego z cewnikiem 6F w przedziale wymaganych średnic? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2

Dot. pakietu 1 poz. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1b  cewnika balonowego do restentozy               w stencie o długościach: 8, 12, 16 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.2: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. pakietu 7, poz. 7a

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie nz zestawu do koronarografii pozycji:

- przetwornik do inwazyjnego monitorowania ciśnienia,

- kompres o zwiększonej absorbcji z nieprzemakalnej włókniny,

- system do przelewania płynów zaopatrzony obustronnie w kolce

i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 7 - poz. 7a. Prosimy o złożenie oferty zgodnej z SIWZ

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………….     				                              podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl