## Arkusz1
| Załącznik nr 6 do Siwz wykaz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Nr sprawy P/45/10/2019/SP
Wymagania
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy /Nazwa jak na fakturze | Pojemność | Rozmiar średnica | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT | Cena z VAT brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Ilość wymaganych próbek
1. | Probówka do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania |  | 4-6 ml | 13-16 mm | 80000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
2 | Probówka do pozyskiwania surowicy z żelem i i aktywatorem wykrzepiania ( żel nie może mieć wpływu na jakość badania i stabilność próbki ) |  | 3-4 ml | 13-16 mm | 1000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
3 | Probówka do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania |  | 2-3 ml | 13-14 mm | 32000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
4 | Probówka do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania |  | 7-10 ml | 15-16 mm | 10000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
5 | Probówka do badań hematologicznych z EDTA K2 lub K3 |  | 0,5-1ml | 13-14 mm | 70000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
6 | Probówka z EDTA K2 lub K3 -serologiczna,próby krzyżowe RÓŻOWY KOREK |  | 6-9ml | 13-14 mm | 15000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
7 | Probówka do badan koagulologicznych z cytrynianem sodu, z podwójną ścianką |  | 1,5-2 ml | 13-14 mm | 35000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
8 | Probówka do badania OB. – wersja liniowa |  | 1-2 ml | 11-13 mm | 10000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
9 | Pipeta do OB ze skalą(kompatybilna z probówką w pozycji 8 |  | X | X | 10000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
10 | Łącznik typu luer(np.Venflon) |  | X | X | 7000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
11 | Igła typu motylek 0,8mm na posiew o maksymalnej długości drenu do 290 mm (pakowana pojedynczo, sterylna, gotowa do użycia) Bez zabezpieczenia |  | X | X | 3000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
12 | Igła systemowa 0,9mm |  | X | X | 15000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
13 | Igła systemowa 0,8mm |  | X | X | 45000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
14 | Igła systemowa z wizualizacją 0,8 mm |  | X | X | 1000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
15 | Probówka z fluorkiem sodu i antykoagulantem |  | 2-3 ml | 13-14 mm | 6000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
16 | Uchwyty do igieł systemowych, jeśli system wymaga |  | x | x | 61000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
17 | Uchwyty z zabezpieczeniem obracającym się ,aby bezpiecznie zamknąć igłę i unikać przypadkowego ponownego otwarcia po użyciu-mozliwość użycia dowolnej igły systemowej |  |  |  | 5000 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 szt.
Razem:
Zestawienie parametrów technicznych minimalnych ocenianych
Lp. | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
1. | Czas wykrzepiania krwi w probówkach przed wykrzepianiem max. 35 min. | tak
2. | Probówki plastikowe zamykane korkiem zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości | tak - 10 pkt nie- 0 pkt
3. | Probówki sterylizowane radiacyjnie | tak - 10 pkt nie- 0 pkt
4. | Igły systemowe i igłu typu "motylek" muszą być sterylne | tak
5. | Probówki zakręcane ( dotyczy objętości do 6 ml) | tak - 20 pkt nie- 0 pkt
6. | Wymaga się, aby korek zamykający każdą probówkę był ineczej wybarwiany. Na podstawie wybarwienia korka probówka musi być możliwa identyfikacja rodzaju i przeznaczenie probówki | tak - 10 pkt nie- 0 pkt