Załącznik nr 6 do SIWZ

Komputerowy system dokumentacji,  zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w Centralnej Sterylizacji                 wraz z modułami

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU |  |  |
|  | System jest przygotowany do zintegrowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS, co najmniej w następującym zakresie: przekazywanie informacji o wysterylizowanym materiale użytym do zabiegów do dokumentacji medycznej pacjenta, przegląd dokumentacji archiwalnej opisującej przebieg ścieżki dekontaminacji konkretnego materiału w powiązaniu z dokumentacją medyczną pacjenta, funkcja przypisywania pakietów do poszczególnych zabiegów operacyjnych wraz z ewidencją poniesionych kosztów, podgląd bieżącego statusu zestawu lub narzędzia (gdzie jest i co się z nim dzieje) dowolnego użytkownika materiału sterylnego, tworzenie zleceń w systemie pełnego nadzoru nad obiegiem zestawów i narzędzi, system rozliczania zleceń, integracja personelu i jednostek organizacyjnych możliwość wywoływania funkcji mycia, dezynfekcji i pakowania z poziomu Bloków i oddziałów, technologia integracji uzgodniona z dostawcą systemu HIS, potwierdzona stosownym oświadczeniem. | TAK |  |
|  | Dostawca gwarantuje, że oferowany system może być zintegrowany z systemem HIS w przyszłości, na dowód czego przedłoży Oświadczenie producenta systemu HIS o kompatybilności zamawianego oprogramowania z systemem HIS w zakresie integracji. | TAK |  |
|  | Dostawca przedłoży oświadczenie potwierdzające wykonanie i wdrożenie przynajmniej jednej integracji z systemem HIS eksploatowanym przez Zamawiającego wystawione lub potwierdzone przez producenta systemu HIS. | 0 pkt. - brak integracji 15 pkt. - jedna integracja 30 pkt. - dwie lub więcej integracji |  |
|  | System zapewni rejestrację obiegu materiału sterylnego obejmującą: Centralną Sterylizatornię; obsługę użytkowników materiału sterylnego: Blok Operacyjny, oddziały szpitala, zapewniającą ewidencjonowanie zgłaszanego i wydawanego materiału. Zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w części "Wymagane licencje stanowiskowe". | TAK |  |
|  | System zapewni rejestrację i archiwizację z przebiegu procesów urządzeń technologicznych Centralnej Sterylizatorni. Zamawiający chce objąć rejestracją następujące urządzenia: 3 szt. sterylizatorów parowych produkcji firmy SMS, 1 szt. Sterylizator gazowy produkcji 3M, 4 szt. Myjnie – dezynfektory produkcji Getinge. System umożliwia zdalny serwis online nad posiadanymi przez Zamawiającego sterylizatorami parowymi. | TAK |  |
|  | Dostawca zapewni ciągłość rejestracji parametrów pracy sterylizatorów parowych od początku ich eksploatacji. Wszystkie dane, włącznie z danymi archiwalnymi, mają być gromadzone w głównej bazie danych oferowanego systemu. Wszystkie raporty z cykli sterylizacji, włącznie z archiwalnymi, mają być dostępne z identycznym zakresem i sposobem prezentacji danych. | TAK |  |
|  | Dostawca zapewni zdalny dostęp do sterowników przynajmniej sterylizatorów parowych, w celu realizacji zdalnej diagnostyki i weryfikacji poprawności ich pracy. | 0 pkt. - nie 10 pkt. - tak |  |
|  | Dostawca zapewni możliwość przeglądu dziennika zdarzeń (audit trail) z przebiegu pracy sterylizatorów parowych bez konieczności dodatkowej autoryzacji użytkownika. | 0 pkt. - nie 10 pkt. - tak |  |
|  | Dostawca zapewnia, że posiada umiejętności techniczne i stosowne doświadczenie gwarantujące bezawaryjne podłączenie urządzeń technologicznych typu sterylizatory, myjnie – dezynfektory do oferowanego systemu, zakupywanych przez Zamawiającego w przyszłych postępowaniach. Dostawca gwarantuje możliwość podłączenia urządzeń, bez względu na producenta urządzeń. | TAK |  |
|  | System zapewnia pełną informację o obiegu materiału sterylnego w formie elektronicznej i umożliwia powiązanie z dokumentacją medyczną szpitala. | TAK |  |
|  | Wprowadzenie danych początkowych niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji systemu: definicji narzędzi, zestawów i ich składów, struktur organizacyjnych, personelu, rodzajów opakowań i pojemników, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wraz z systemem zostanie dostarczona pełna dokumentacja systemu (dokumentacja administratora, użytkownika, szkoleniowa). | TAK |  |
|  | Nowe wersje systemu oraz jego uaktualnienia będą dostarczane na bieżąco wraz z instrukcją ich instalacji. W okresie gwarancji bezpłatnie. | TAK |  |
|  | System zostanie zainstalowany na serwerze Zamawiającego. | TAK |  |
|  | System zostanie dostarczony wraz z licencjami dostępowymi do baz danych i będzie wykorzystywał silnik bazy danych MSSQL Server firmy Microsoft lub Oracle Database w wersji min.10g. | TAK |  |
|  | Producent oprogramowania zapewnia stały nadzór serwisowy online w okresie gwarancji (bezpłatny) możliwości jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym. czas reakcji na awarie krytyczne (uniemożliwiające korzystanie z systemu) - 4 godz. czas reakcji na błędy, które nie wstrzymują możliwości korzystania z systemu, do 3 dni. | TAK |  |
|  | Producent oprogramowania zapewnia przeprowadzenie cyklu szkoleń personelu centralnej sterylizatorni i pozostałych użytkowników, z obsługi systemu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Obsługa systemu jest w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu również są w języku polskim. | TAK |  |
| 19. | W systemie jest możliwość użycia wszystkich polskich znaków diakrytycznych we wprowadzanych nazwach narzędzi, przedmiotów, które wykorzystuje system i są drukowane na etykietach. | TAK |  |
| 20. | System posiada budowę modułową otwartą umożliwiającej późniejszą rozbudowę o nowe stanowiska robocze oraz nowe funkcje. | TAK |  |
| II | OGÓLNA FUNKCJONALNOŚC SYSTEMU |  |  |
| 1. | Administracja systemem poprzez logowanie osób uprawnionych | TAK |  |
| 2. | Wprowadzanie, definiowanie i konfiguracja danych, nadawanie uprawnień użytkownikom, nadzór nad prowadzeniem modyfikacji danych i historia tych modyfikacji. | TAK |  |
| 3. | Tworzenie bibliotek narzędzi i zestawów, z możliwością modyfikacji, oraz z możliwością zamieszczania dokumentacji fotograficznej, z bankiem danych o narzędziach i zestawach. Pełna kontrola historii modyfikacji każdego zdefiniowanego zestawu, obejmujących wszystkie jego charakterystyczne cechy. | TAK |  |
| 4. | Zarządzanie personelem CS w części wymaganej w procesie obiegu materiału sterylnego, nadawanie personelowi uprawnień, wyposażenie w spersonalizowane identyfikatory z kodami. | TAK |  |
| 5. | System zapewni pełną archiwizację wszystkich danych z poszczególnych modułów i udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej i papierowej (drukowanie raportów, statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji określa użytkownik. | TAK |  |
| 6. | Automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez ingerencji użytkownika, zapewniające przypisanie wykonywanych czynności do personelu fizycznie je wykonującego- wszystkie czynności technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze dokumentowane są ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego członka personelu. | TAK |  |
| 7. | Informacja o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępna na wszystkich stanowiskach. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego zestawu. Możliwość wprowadzenia uwag które bezwzględnie muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny. | TAK |  |
| 9. | Możliwość interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. | TAK |  |
| 10. | Drukowanie dwudzielnych, dwukrotnie przylepnych, etykiet jednorazowego obiegu z testem chemicznym, umożliwiających identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w dokumentacji medycznej pacjenta. | TAK |  |
| 11. | Zapewnienie eliminacji wydania nie wysterylizowanych, lub przeterminowanych wyrobów do odbiorcy. | TAK |  |
| 12. | Zapewnienie eliminacji wydania materiału dla którego nie została utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału. | TAK |  |
| 13. | Swobodne definiowanie procedur wynikowego wyznaczania kosztów i nakładów na sterylizację. | TAK |  |
| 14. | Automatyczne naliczanie kosztów sterylizacji w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 15. | Dynamiczne tworzenie statystyk dla wskazanych przez zamawiającego kryteriów. | TAK |  |
| 16. | Identyfikacja pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością. | TAK |  |
| 17. | Identyfikacja zestawu przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika tacy narzędziowej. | TAK |  |
| 18. | Identyfikacja materiału rozłożonego na siatce narzędziowej przez odczyt kodu kreskowego jej oznacznika. | TAK |  |
|  | Identyfikacja materiału rozłożonego w koszu sterylizacyjnym przez odczyt jego oznacznika. | TAK |  |
|  | Identyfikacja zestawu przez wybór z listy ekranowej lub odczyt kodu kreskowego z listy zestawów lub odczyt etykiety obiegowej. | TAK |  |
|  | Automatycznie prowadzony dziennik zdarzeń. | TAK |  |
|  | Pełny nadzór nad serwisem urządzeń technologicznych, o funkcjonalności: Przechowywanie informacji o urządzeniach związanych z: nazwą i typem, nr ewidencyjnym, seryjnym, rokiem produkcji, miejscem eksploatacji, formą własności, atestami, certyfikatami itp., datą zakupu, datą instalacji, datą uruchomienia, ceną, dostawcą, okresem gwarancji, nr gwarancji, nr umowy serwisowej, datą rozpoczęcia i zakończenia umowy, danymi firmy serwisującej, wewnętrzną kategorią urządzenia, operatorem i osobą odpowiedzialną za urządzenie, dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi. Możliwość dołączania obrazów, zdjęć, dokumentów w formie skanów lub plików dowolnego formatu). Zapisywanie informacji o zleceniach i ich rozliczanie: nr zlecenia, rodzaj wg ustalonego słownika przez użytkownika, data rejestracji, planowany termin wykonania, data zgłoszenia / wysłania do serwisu, data rozpoczęcia przestoju urządzenia, miejsce dokonania naprawy, firma serwisująca, szacowany koszt, typ zgłoszenia – przegląd/naprawa, częstotliwość zleceń w przypadku przeglądów, dodatkowe uwagi i komentarze. Rejestracja poszczególnych stanów realizacji zlecenia i filtrowanie zleceń serwisowych pod tym kątem, data rozpoczęcia i zakończenia pracy, dane osoby wykonującej usługę, Możliwość rozliczenia kosztów z faktury na robociznę, dojazd i części serwisowe, - możliwość zakładania zbiorczych zleceń oraz ich rozliczanie wraz z kosztami. Rejestracja faktur: nr faktury, rodzaj, typ faktury – dotyczące pojedynczych zleceń lub umów serwisowych, sprzedawca, data wystawienia, opis i uwagi, zestawienie usług i artykułów z faktury. Raportowanie zestawienia stanu ewidencyjnego urządzeń wg. przyjętych kryteriów. Raportowanie historii kosztów serwisu na poziomie urządzenia, zlecenia, lokalizacji, wygasających gwarancji, terminów zakończenia umów serwisowych. Raportowanie zestawienia zleceń (napraw, przeglądów) do wykonania w ustalonym najbliższym czasie. Raportowanie planu przeglądów okresowych wg lokalizacji, urządzeń, w przyjętym przedziale czasowym. Raport czasu pracy urządzeń w przyjętym okresie. Możliwość eksportu danych do plików xls, csv. Słownik firm z podziałem na serwis, producent, dostawca z pełnymi danymi teleadresowymi. | TAK |  |
| III | WYMAGANE LICENCJE STANOWISKOWE I ICH OPIS |  |  |
| 1. | Suma dostarczonych licencji w obszarze CS – 7 licencji stanowiskowych. | TAK |  |
| 2. | Suma dostarczonych licencji poza CS (dla BO i oddziałów szpitala) – licencja otwarta, nieograniczona liczba użytkowników. | TAK |  |
|  | Stanowisko Zarządzania x1 licencja |  |  |
| 1. | Zadanie i funkcjonalność systemu, na stanowisku menadżera systemu: |  |  |
|  | Definiowanie użytkowników materiału sterylnego- wewnętrznych i zewnętrznych Definiowanie personelu, przynajmniej w CS, wraz z nadawaniem uprawnień. Definiowanie cennika usług sterylizacyjnych. Definiowanie pojemników transportowych używanych w CS, predefiniowany bank pojemników. Definiowanie rodzajów opakowań używanych w CS, predefiniowany bank opakowań. Definiowanie testów mycia i dezynfekcji, sterylizacji, predefiniowany bank testów. Definiowanie struktur obrazujących sposób pakowania zestawów i narzędzi (definicji pakowania) wraz z przypisywaniem do definicji okresu ważności oraz szacunkowej objętości pakietu. Definiowanie składników (narzędzi) wraz z procedurami postępowania, dostęp do predefiniowanych bibliotek składników (narzędzi). Wprowadzanie danych podstawowych zestawów: nazwa, opis, symbol, użytkownik. Definiowanie składu zestawu, zestawienie ilościowe składników w zestawie. Przydzielanie wyceny do zestawu. Przydzielanie definicji pakowania do zestawu. Określanie i przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji, pakowania, sterylizacji do zestawu. Przydzielanie fotografii i innych plików multimedialnych do zestawu Dostęp do historii modyfikacji zestawu. Podgląd i zarządzanie zestawami i narzędziami dowolnie wybranego użytkownika. Dodawanie, zmiana ilości identycznych zestawów i narzędzi wybranego użytkownika, wyrejestrowanie zestawów po kasacji Zestawienie ilościowe składników (narzędzi) dowolnie wybranego użytkownika. Monitoring statusu (gdzie jest i co się z nim dzieje) materiału znajdującego się w CS. Podgląd bieżącego stanu urządzeń- sterylizatorów, myjni Podgląd wsadów aktualnie kompletowanych, skompletowanych lub znajdujących się w myjniach bądź sterylizatorach. Monitoring materiału znajdującego się w każdej ze stref CS, ze szczegółami. Podgląd bieżącego dziennika zdarzeń Dostęp do zestawienia kosztów sterylizacji dla wybranego okresu obrachunkowego. Przegląd obiegów wszystkich dostępnych zestawów i narzędzi Szczegóły dowolnego wybranego obiegu zestawu lub narzędzia Wyszukanie dowolnego obiegu na podstawie kodu z etykiety obiegowej. Raport sumaryczny dla dowolnego obiegu zestawu lub narzędzia Statystyka obiegów w dowolnie wybranym dniu, w zestawieniu dziennym oraz miesięcznym. Statystyka zużycia testów i opakowań. Statystyka aktywności personelu. Automatyczny nadzór nad dziennikiem zdarzeń w CS, BO i na oddziałach. Automatyczny nadzór nad systemem diagnostycznym. Nadzór nad serwisowaniem spustu medycznego. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność stanowisk strefy brudnej x 2 licencje |  |  |
| 1. | Zadanie przyjęcia materiału do CS: |  |  |
|  | Przyjęcie zlecenia na sterylizację wprowadzonego przez użytkownika materiału sterylnego. Wystawianie zlecenia na sterylizację w zastępstwie użytkownika. Skanowanie zleceń papierowych wystawianych przez użytkownika i przypisywanie do wystawianego zlecenia elektronicznego. Identyfikacja wypożyczeń wewnętrznych materiału sterylnego, obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która zużyła dany materiał. Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących zestawu lub narzędzia podczas procedowania go w CS (na wszystkich stanowiskach). Wprowadzanie reklamacji zgłoszonych przez użytkownika materiału sterylnego. Kompletacja narzędzi i zestawów nieidentyfikowalnych na siatkach narzędziowych po przyjęciu materiału. Oznaczanie przez użytkownika pojemników transportowych etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym. Oznaczanie przez użytkownika tac narzędziowych (zestawów) etykietą z naniesionym unikalnym kodem kreskowym. Przydzielanie do zestawu oznaczonych tac narzędziowych oraz kontenerów (jeśli są używane). | TAK |  |
| 2. | Zadanie mycia i dezynfekcji ręcznej: |  |  |
|  | Udokumentowanie (potwierdzenie) mycia w myjni ultradźwiękowej. Udokumentowanie (potwierdzenie) procedur ręcznego mycia i dezynfekcji. Przydzielanie preparatów mycia i dezynfekcji. Możliwość wprowadzania dodatkowych uwag przez użytkowników. Udokumentowanie (potwierdzenie) przekazania materiału przez okno podawcze na stronę czystą. | TAK |  |
| 3. | Zadanie mycia i dezynfekcji automatycznej: |  |  |
|  | Kompletacja zestawów i narzędzi do modułu wsadowego do myjni. Przydzielanie testów mycia i dezynfekcji dla wsadu do myjni automatycznej. Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do myjni. Kontrola poprawności wybranego programu mycia i dezynfekcji. Przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji. Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku nieprawidłowości. Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem. | TAK |  |
| 4. | Zadanie mycia pojemników transportowych: |  |  |
|  | Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem. Identyfikacja materiału przez odczyt kodu kreskowego lub wybór z listy ekranowej. Postkompletacja i przydzielenie materiału (wózków, transportowych pojemników sterylizacyjnych, koszy sterylizacyjnych i innego sprzętu szpitalnego) do myjni i przypisanie do już wykonanego konkretnego cyklu mycia i dezynfekcji (stanowisko zlokalizowane będzie po stronie czystej). Kontrola poprawności przeprowadzonego cyklu mycia i dezynfekcji. Możliwość wycofania wsadu lub jego części do powtórnego mycia w przypadku nieprawidłowości. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność stanowisk strefy czystej x 3 licencja |  |  |
| 1. | Zadanie wyładunku z myjni-dezynfektora. |  |  |
|  | Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej w powiązaniu z załadowanym wsadem. Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu z myjni Weryfikacja testów mycia i dezynfekcji przydzielonych do wsadu, weryfikacja poprawności mycia i dezynfekcji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji jako czynności wymagane do zwolnienia wsadu po myciu. Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną. | TAK |  |
| 2. | Zadanie pakietowania narzędzi: |  |  |
|  | Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku pakietowania. Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną. Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych stanowiskach pakietowania. Interaktywna kontrola składu zestawu, rozłożenia składników. Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji zestawu. Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji. Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu lub narzędzia. Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu, możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania. Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia. Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu lub narzędzia. | TAK |  |
| 3. | Zadanie pakietowania narzędzi: |  |  |
|  | Weryfikacja skuteczności mycia zestawu na stanowisku pakietowania. Możliwość wycofania zestawu do powtórnego mycia na stronę brudną. Kontrola pakietowania zestawów wielotacowych na różnych stanowiskach pakietowania. Interaktywna kontrola składu zestawu, rozłożenia składników. Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawności weryfikacji zestawu. Udokumentowanie (potwierdzenie) wykonania procedur konserwacyjnych lub przekazania narzędzi do konserwacji. Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu lub narzędzia. Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu, możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania. Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia. Wydruk etykiety obiegowej dla zestawu lub narzędzia, możliwość dodrukowania etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu lub narzędzia. | TAK |  |
| 4. | Zadanie załadunku materiału do sterylizatora: |  |  |
|  | Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych. Kompletacja materiału na wózku (module wsadowym) do sterylizatora. Kontrola wzorca załadunku sterylizatora, szacowanie objętości wsadu na podstawie danych cząstkowych określonych w definicjach pakowania narzędzi i zestawów, wizualizacja rozłożenia materiału w obrębie wsadu. Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji dla poszczególnych elementów wsadu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, przydzielonych do danego materiału list dopuszczalnych programów. Przydzielenie wymaganych testów do wsadu, przydzielenie wsadu do konkretnego cyklu sterylizacji. Udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do sterylizatora- dotyczy zarówno sterylizatorów parowych jak i sterylizatora gazowego. Możliwość wycofania wsadu ze sterylizatora w przypadku nieprawidłowości z potwierdzaniem konieczności przepakowania wsadu. Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem. | TAK |  |
| 5. | Zadanie pakietowania materiałów pylistych: |  |  |
|  | Obsługa przyjmowania materiałów opatrunkowych na stan CS. Kontrola stanu magazynowego materiałów. Interaktywna kontrola składu zestawów materiałów opatrunkowych. Udokumentowanie (potwierdzenie) poprawnego spakowania zestawu. Automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu. Możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia. Wydruk etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu. Dodrukowanie etykiety obiegowej dla spakowanego zestawu. Kompletacja spakowanego materiału do koszy sterylizacyjnych. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność stanowisk strefy sterylnej x 1 licencja |  |  |
| 1. | Zadanie zwalniania po sterylizacji: |  |  |
|  | Monitoring i rejestracja przebiegu cyklu sterylizacji w powiązaniu z załadowanym wsadem. Udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu ze sterylizatora. Weryfikacja testów sterylizacji przydzielonych do wsadu. Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla wsadu, weryfikacja zarejestrowanego przebiegu cyklu sterylizacji. Weryfikacja poprawności cyklu sterylizacji dla poszczególnych zestawów i narzędzi, możliwość wycofania do przepakowania i ponownej sterylizacji. | TAK |  |
| 2. | Zadanie obsługi magazynu sterylnego: |  |  |
|  | Monitoring bieżącego stanu magazynowego wyrobów sterylnych | TAK |  |
| 3. | Zadanie wydania materiału z CS |  |  |
|  | Kompletowanie materiału do wydania dla konkretnego użytkownika Potwierdzenie wydania materiału dla konkretnego użytkownika Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność stanowisk poza obszarem CS - w ramach licencji otwartej |  |  |
| 1. | Zadanie przyjęcia materiału sterylnego: |  |  |
|  | Przyjmowanie materiału sterylnego z CS. Monitoring stanu materiału sterylnego u użytkownika. Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS. Weryfikacja stanu magazynowego pod kątem terminu przydatności do zużycia oraz zapotrzebowania na konkretny materiał sterylny. Dostęp do danych archiwalnych materiału pozostającego w dyspozycji użytkownika. Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag do materiału Kontrolowanie (udokumentowanie) wypożyczeń wewnętrznych. | TAK |  |
| 2. | Zadanie wydania materiału brudnego do CS: |  |  |
|  | Monitoring stanu materiału sterylnego u użytkownika. Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS Dostęp do danych archiwalnych materiału pozostającego w dyspozycji użytkownika. Wsparcie przy weryfikacji kompletności zestawu po przeprowadzonym zabiegu. Kontrolowanie (udokumentowanie) wypożyczeń wewnętrznych Kompletacja materiału do wydania, wydanie materiału do CS wraz z automatycznym tworzeniem zlecenia na dekontaminację. Automatyczne powiadamianie CS o gotowości materiału do transportu. Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. | TAK |  |
| 3. | Zadanie nadzoru materiału przez użytkowników wewnętrznych: |  |  |
|  | Przyjmowanie materiału sterylnego z CS. Monitoring stanu materiału sterylnego u użytkownika. Podgląd materiału użytkownika znajdującego się w CS Dostęp do danych archiwalnych materiału pozostającego w dyspozycji użytkownika. Wprowadzanie przez personel dodatkowych uwag dotyczących wydawanego materiału. Potwierdzenie zużycia materiału sterylnego. Kontrolowanie (udokumentowanie) wypożyczeń wewnętrznych. Kompletacja materiału do wydania, wydanie materiału do CS wraz z automatycznym tworzeniem zlecenia na dekontaminację. | TAK |  |
| Wyposażenie komputerowego systemu dokumentacji, zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w Centralnej Sterylizacji wraz z modułami |
| I | WYPOSAŻENIE STANOWISK SYSTEMU |  |  |
| 1. | Komputer typ I (Desktop) | 1 kpl. |  |
|  | Parametry minimalne: Parametry minimalne: typ: Desktop; procesor: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 7000 punktów Passmark CPU Mark ; ekran: monitor LCD, 22", rozdzielczość min. 1920x1080; pamięć RAM: min. 8 GB; dysk twardy SSD: min. 480GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa 1000 GBit Ethernet RJ 45, nagrywarka DVD/CD; peryferia: klawiatura i mysz optyczna ze scrollem; system operacyjny: Windows 10 Professional 64 bit | TAK |  |
| 2. | Komputer typ II (All-in-one) | 6 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: typ: All-In-One; procesor: Procesor klasy x86, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4000 punktów Passmark CPU Mark; ekran: LCD min 23,8" z panelem multidotykowym o rozdzielczości przynajmniej 1920x1080; pamięć RAM: 4 GB; dysk twardy SSD: min. 512 GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 1000 GBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11 b/g/n/ac, kamera internetowa, mikrofon, głośniki; możliwość montażu na ścianie zgodnie ze standardem VESA; system operacyjny: Windows 10 Professional 64 bit. | TAK |  |
| 3. | Skaner bezprzewodowy kodów kreskowych 1D/ 2D | 6 szt. |  |
|  | Skaner umożliwiający odczytywanie kodów w formatach 1D: Code 39, Code 128, Code 93 oraz w formatach 2D: PDF417, Micro PDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, pocztowe, securPharm, DotCode, kropkowane DataMatrix. Obsługiwane interfejsy hosta to: USB, RS232, Keyboard Wedge (złącze klawiatury). Źródło światła: wzór celujący: True Green (528 nm) okrągły; doświetlenie: dwie (2) diody LED o ciepłym białym świetle; pole widzenia imagera: 48° (w poziomie) × 37° (w pionie) (nominalnie); czujnik obrazu: 1280 × 960 pikseli; minimalny kontrast druku: minimalny współczynnik odbicia: 16%; tolerancja na odchylenie w poziomie/odchylenie w pionie/obrót: +/- 60°; +/- 60°; 0-360°; wskaźniki dla użytkownika: bezpośredni wskaźnik odczytu; wskaźniki LED dobrego odczytu, tylne diody LED, sygnał dźwiękowy (z regulacją tonu/głośności), osobny miernik stanu naładowania. Skaner posiadający odporność na środki dezynfekujące. | TAK |  |
| 4. | Drukarka etykiet obiegowych | 3 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: druk termotransferowy; szerokość druku w zakresie min. 40 mm - 100 mm; rozdzielczość min. 203 dpi; drukowane kody kreskowe: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; interface LAN i USB – dostarczona w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem. | TAK |  |
| 5. | Drukarka etykiet oznacznikowych | 1 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: druk termotransferowy; szerokość druku w zakresie min. 40 mm - 100 mm; rozdzielczość min. 203 dpi; drukowane kody kreskowe: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; interface LAN i USB - dostarczona w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Technologia druku: LED, kolorowa. Obsługiwany typ nośnika: Papier zwykły. Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, Letter. Podajnik papieru: 250 arkuszy. Rodzaje podajników papieru: Kasetowy + tacka. Liczba podajników papieru: 2. Odbiornik papieru: 150 arkuszy. Szybkość druku w kolorze: do 18 str./min. Szybkość druku w mono: do 18 str./min. Maksymalna rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi. Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi. Szybkość skanowania: do 2,2 s. Szybkość kopiowania: do 18 str./min. Rozdzielczość skanowania: 2400 x 1200 dpi. Podajnik dokumentów skanera: Tak (ADF). Maksymalny format skanu: A4. Skanowanie bezpośrednio do e-mail: Tak. Maksymalna gramatura papieru: 163 g/m². Funkcja faksu: Tak Druk dwustronny (dupleks): Automatyczny Drukowanie dokumentów poufnych: Tak Interfejsy: USB, LAN (Ethernet) Wyświetlacz: Wbudowany, dotykowy | TAK |  |
| 7. | Skaner dokumentów | 1 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Maksymalny rozmiar dokumentu: A4 Rozdzielczość optyczna [dpi]: 4800 Interfejs do komputera: USB, opcjonalny LAN Dostarczony w komplecie z zasilaczem i wymaganym okablowaniem | TAK |  |
| II | MATERIAŁY MONTAŻOWE |  |  |
| 1. | Uchwyt ścienny mocowania komputera All-in-One | 3 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Minimalny rozmiar mocowanego ekranu: 15; maksymalny rozmiar mocowanego ekranu: 26; minimalny interfejs mocowania: 75x75 mm; maksymalny interfejs mocowania: 100x100 mm; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; minimalny odstęp od ściany: 108 mm; maksymalny odstęp od ściany: 600 mm; korekta lewo/prawo: 190°; regulacja kąta nachylenia: 100° | TAK |  |
| 2. | Uchwyt stołowy mocowania komputera All-in-One | 3 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Minimalny rozmiar mocowanego ekranu: 19; maksymalny rozmiar mocowanego ekranu: 26; minimalny interfejs mocowania: 75x75 mm; maksymalny interfejs mocowania: 100x100 mm; standard VESA: 75x75, 100x100; ilość montowanych ekranów: 1; korekta lewo/prawo: 220°; regulacja kąta nachylenia: 250° | TAK |  |
| III | AKCESORIA I MATERIAŁY ROZRUCHOWE |  |  |
| 1. | Oznaczniki tac narzędziowych | 100 szt. |  |
|  | Parametry minimalne: Wykonane ze sprężynującej stali kwasoodpornej. Wyposażone w uchwyty umożliwiające zamocowanie na krawędzi tacy narzędziowej. Wymiary minimalne pola roboczego to 80x30mm. | TAK |  |
| 2. | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną | 2 rolki |  |
|  | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Typu sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. | TAK |  |
| 3. | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu | 2 rolki |  |
|  | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Typu sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. | TAK |  |
| 4. | Etykiety oznacznikowe do oznaczania tac narzędziowych | 1 rolka |  |
|  | Etykiety oznacznikowe, poliestrowe, białe, błyszczące, z klejem akrylowym, o wymiarach pojedynczej etykiety nie mniejszych niż 30 x 80 mm, dopasowane do oznaczników oferowanych zgodnie z p.3 i przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Przeznaczone do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w CS. Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz na środowisko panujące w myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich pracy. | TAK |  |
| 5. | Taśma barwiąca żywiczna | 1 szt. |  |
|  | Etykiety oznacznikowe, poliestrowe, białe, błyszczące, z klejem akrylowym, o wymiarach pojedynczej etykiety nie mniejszych niż 30 x 80 mm, dopasowane do oznaczników oferowanych zgodnie z p. 3 i przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Przeznaczone do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w CS. Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz na środowisko panujące w myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich pracy. | TAK |  |
| 6. | Taśma barwiąca żywiczna | 1 szt. |  |
|  | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet oznacznikowych, przeznaczone do użytku w dostarczanych drukarkach etykiet. Długość nie mniejsza niż 74 m. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety + 6mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | TAK |  |
| 7. | Taśma barwiąca woskowa | 1 szt. |  |
|  | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet papierowych, przeznaczona do użytku z etykietami oferowanymi zgodnie z p. 2, 3 i 4. Długość nie mniejsza niż 74 m. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż szerokość etykiety + 4mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | TAK |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK.

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)