Załącznik nr 1 do umowy

Zestawienie elementów instalacji sygnalizacji pożaru

| Lp. | Element instalacji ppoż. | Blok A (9 linii) | Blok B (8 linii) | Blok C + Ciepła Sień (3 linie) | Blok D (4 linie) | Blok E (3 linie) | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 270 | - | 84 | - | 34 | 388 |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 188 | - | 39 | - | 83 | 310 |
| 3. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-37 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym | 13 | - | 4 | - | 3 | 20 |
| 4. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-37 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 5. | Różnicowa nadmiarowa czujka temperatury TUP-36 w linii bocznej (nieadresowalnej) końcowa | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 6. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | 25 | - | 22 | - | 32 | 79 |
| 7. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie podwieszonym | 18 | - | 2 | - | 2 | 22 |
| 8. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-3AD | 57 | - | 21 | - | 14 | 92 |
| 9. | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4AD | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 10. | Adapter czujek konwencjonalnych ADC-1 w gnieździe G-T2Z | 17 | - | 10 | - | 1 | 28 |
| 11. | Jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | 54 | - | 23 | - | - | 77 |
| 12. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie właściwym | 51 | - | 25 | - | - | 76 |
| 13. | Optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe G-37 w linii bocznej (nieadresowalnej) na stropie podwieszonym | 44 | - | 25 | - | - | 69 |
| 14. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 549 | 344 | 151 | 176 | 112 | 1332 |
| 15. | Wskaźnik zadziałania, montowany na zewnątrz WZ-32 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 16. | Izolator zwarć IZW-1 w gnieździe G-T2Z | 138 | - | 48 | - | 36 | 222 |
| 17. | Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046 w gnieździe adresowalnym G-40 na stropie właściwym lub na stropie podwieszonym | - | 551 | - | 355 | - | 906 |
| 18. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | - | 55 | - | 31 | - | 86 |
| 19. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001MH | - | 2 | - | 6 | - | 8 |

Wszystkie linie dozorowe obsługuje centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 (budynek A, B, C, D, E).

Zestawienie systemów oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych (wentylacji pożarowej)

| Blok | Krótka charakterystyka zastosowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| B | W każdej z czterech klatek schodowych bloku znajduje się centralka z której są sterowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej: Klatka K1 – okno oddymiające, klatka K2 –klapa oddymiająca, klatka K3 klapa oddymiająca, klatka K4 okno oddymiające. Po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru następuje otwarcie wymienionych elementów. |
| C (H) | W klatce K1 znajduje się centralka, która steruje oknem oddymiającym znajdującym się na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru następuje otwarcie okna oddymiającego. |
| D | W każdej z trzech klatek schodowych budynku znajduje się centralka której zadaniem jest otwarcie okna oddymiającego na ostatniej kondygnacji klatki schodowej po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru. |
| A i E | Na wentylację pożaru w tych budynkach składają się wentylatory nawiewne pożarowe (4 szt.), wywiewne (3 szt.), klapy dymowe (28 szt.), przepustnice powietrza (4 szt.), zasuwy dymowe (63 szt.). Wentylacja pożarowa w budynku A i E działa w następujący sposób – po otrzymaniu sygnału pożarowego z centralki sygnalizacji zostaje uruchomiona: wentylacja nawiewna do klatek schodowych w bloku A i dźwigu pożarowego w bloku E, wentylacja wywiewna oddymiająca na dachu bloku A i E (system napowietrzania i oddymiania klatek schodowych – pionowych dróg ewakuacyjnych, system oddymiania dźwigu dla ekip ratowniczych) oraz zostają otwarte klapy oddymiające na kondygnacji z której pochodzi alarm pożarowy (system oddymiania korytarzy – poziomych dróg ewakuacyjnych). |

Czasokres wykonywania konserwacji:

- systemy sygnalizacji pożaru: 1 raz / 3 miesiące;

- systemy oddymiania i napowietrzania klatek schodowych: 1 raz / 6 miesięcy.