**Załącznik nr 4 do umowy**

**INSTRUKCJA**

***DLA UŻYTKOWNIKA IZOTOPOWYCH CZUJEK DYMU***

W obiekcie: tj. **w budynkach Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 27-200 Starachowice**

**ul. Radomska 70 -** działa instalacja sygnalizacji pożaru z izotopowymi czujkami dymu**:**

- typu: **DIO 36** zawierającymi izotop promieniotwórczy Am-241 w postaci zamkniętego źródła
o aktywności 37 kBq;

- typu: **DIO 37** zawierającymi izotop promieniotwórczy Am-241 w postaci zamkniętego źródła
o aktywności 7,4 kBq.

**1**. Nadzór nad prawidłową eksploatacją instalacji sygnalizacji pożaru pełni Pan:

 Pan Andrzej Płusa przebywający w bloku A PZOZ Starachowice (poddasze) pomieszczenie nr 803

 w godzinach 7:30 - 14:35 w dni robocze.

 tel. 41 273 98 00

**2**. Izotopowe czujki dymu nie stanowią żadnego zagrożenia promieniowaniem jonizującym dla ludzi przebywających w tym pomieszczeniu. Mogą jednak spowodować niewielkie skażenia promieniotwórcze w przypadku ich demontażu lub manipulowania w ich wnętrzu przez osoby niepowołane.

**3**. Wszelkie zauważone nieprawidłowości związane z eksploatacją systemu sygnalizacji pożaru, jak osłabione zamocowanie czujki, jej brak, wypadnięcie, zniszczenie lub uszkodzenie należy natychmiast zgłaszać osobie wymienionej w punkcie 1.

**4**. Przed przystąpieniem do prac remontowo - malarskich lub innych prac związanych z przebudową pomieszczenia, należy żądać zabezpieczenia czujek lub ich demontażu na czas prowadzonych prac i powiadomić osobę wymienioną w punkcie 1. Pozwoli to uniknąć wydatków na zakup nowych czujek w miejsce uszkodzonych lub zniszczonych w czasie remontu.

**5**. Instalacja sygnalizacji pożaru jest pod stałym nadzorem konserwatorskim, pełnionym przez uprawnionego instalatora izotopowych czujek dymu - …………………………………………………………………………….

posiadającego zezwolenie Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego nr :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

**6**. Postępowanie awaryjne

W razie zakłócenia radiologicznego (kradzież, pożar, uszkodzenie mechaniczne) – pracownik, odpowiedzialny za nadzór nad czujkami izotopowymi, zobowiązany jest:

- zabezpieczyć miejsce zakłócenia przed dostępem osób postronnych

- powiadomić kierownictwo zakładu oraz uprawnionego instalatora tj. **………………………………………….**

tel. …………………………, który ma obowiązek przystąpić do likwidacji zagrożenia.

**7**. Z treścią tej instrukcji powinny zaznajomić się wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach, w których zainstalowane są izotopowe czujki dymu.

 (podpis i pieczęć instalatora) (podpis i pieczęć użytkownika)

………………… dnia …………………..r.