## Arkusz1
| 37/12/2008/DEZ | [8 empty] | załącznik nr 1
Przetarg nieograniczony
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Dostawa i zakup środków do dezynfekcji szpitalnej
L.p. | Opis/charakretystyka środka | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | kol. 7 x kol.6 | kol.8 x kol. 6 | kol.10 + kol.9
1 | Płynny koncentrat do mycia w myjniach dezynfektorach typ: Decomat 4656, narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego,przemiotów z tworzyw sztucznych, gumy i szkła o pH naturalnym, niskopieniący, nie pozostawiający śladów na mytym sprzęcie. Usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta krew przy wysokiej ochronie materiałów.Działający w temperaturze do 60oC. | op. 5L | 1 litr | 240
2 | Płynny środek do mycia w myjniach dezynfektorach typ: Decomat 4656 narzędzi chirurgicznych o pH zasadowym, niskopieniący, nie pozostawiający śladów na mytym sprzęcie. | op. 5L | 1 litr | 60
3 | Płynny koncentrat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego do stosowania w myjniach dezynfektorach typ: Decomat 4656, po myciu zasadowym narzędzi chirurgicznych. | op. 5L | 1 litr | 30
4 | Płynny koncentrat do dezynekcji w myjniach dezynfektorach typ: Decomat 4656, działający w temp. 60oC, o neutralnym pH i szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V). Przeznaczony do chemicznej dezynfekcji instrumentów i sprzętu anestezjologicznego wrażliwego na wysoką temp. | op. 5L | 1 litr | 180
5 | Neutralny środek płuczący i pielęgnujący narzędzia chirurgiczne w myjniach dezynfektorach typ: Decomat 4656, ułatwiający wysychanie wody płuczacej bez powodowania zacieków, nabłyszczający, zabezpieczający przed korozją. | op. 20L | 1 litr | 40
6 | Środek w aerosolu do czyszczenia, pielęgnacji, konserwacji i nabłyszczania powierzchni ze stali szlachetnej. | op. a' 400mlL | 1 litr | 4.8
Razem:
Pakiet II - Preparaty do dezynfekcji narzędzi.
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek do dezynfekcji manualnej narzędzi i sprzętu medycznego o dobrych właściwościach myjących. Zawierający inibitory korozji . Preparat w postaci proszku. | 2% | 30 min 6 godz. | B, F, V TBc S | 4: op 2kg; 5: 1 litr roztw. rob.; 7: 30000
2 | Aktywator do pozycji 1 poszerzający działanie środka o Tbc i spory. Postać płynnego koncentratu. |  |  |  | 4: op. 2L; 5: 1 litr; 7: 150
3 | Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych. Zawierający inibitory korozji. Posiadający właściwości myjące. Preparat w postaci proszku. Z możliwością użycia w myjniach ultradzwiękowych. | 0.8% | 15 min | B,F,V,TBC | 4: Saszetki 80g; 5: 1 litr roztw. rob.; 7: 3600
5 | Środek do dezynfekcji narzędzi medycznych i endoskopów.Przeznaczony do dezynfekcji wysokiego stopnia .Chemiczna sterylizacja poprzez moczenie w czasie 10 godzin. Zachowuje właściwości dezynfekcyjne przez14 dni. Do kontroli aktywności środka stosowane są paski testowe.Środek z aktywatorem. | 2% | 10min. 60 min. | B, F, V B, F, V.S | 4: op. 1L; 5: 1 litr roztw. rob.; 7: 300
6 | Testy paskowe do pozycji 5 |  |  |  | 4: op. a' 60 szt.; 5: 1 op.; 7: 60
| Uwaga: pozycja 1, 2 winny stanowić produkt tego samego producenta |  |  |  | 9: Razem:
Pakiet III - Preparaty do dezynfekcji powierzchni
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Stężony gotowy do użycia nie zawierający aldehydów ,czwartorzędowych związków amoniowych .Po zastosowaniu nie wymaga wycierania powierzchni . | Gotowy do użytku | 5 min max 10 min | B, F, V TBC | 4: Op. a' 1 L "zapas"(bez spryskiwacza); 5: 1 L; 7: 504
2 | Środek do dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Stężony gotowy do użycia nie zawierający aldehydów ,czwartorzędowych związków amoniowych .Po zastosowaniu nie wymaga wycierania powierzchni . | Gotowy do użytku | 5 min max 10 min | B, F,V TBC | 4: Op. a' 1 L ze spryskiwaczem; 5: 1 L; 7: 504
3 | Środek do dezynfekcji powierzchni zmywalnych oraz powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną .Postać tabletek. Bez zawartości aldehydów czwartorzędowych związków amoniowych. | 0.36% | 15 min | B,F,V,TBc | 4: op. a' 300tab.; 5: 1 Litr roztworu roboczego; 7: 78750
4 | Środek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu metodą przecierania. (w postaci chusteczek) | gotowy do użytku | 5 min. | B,F,V | 4: op. a'100 szt.; 5: op.; 7: 300
5 | Środek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu metodą przecierania. (w postaci chusteczek) .(wkład) | gotowy do użytku | 5 min. | B,F,V | 4: op. a'100 szt.; 5: op.; 7: 300
6 | Preparat do dezynfekcji powierzchni i narzędzi lekarskich Może być stosowany do dezynfekcji na rozlanych płynów organicznych (krew) oraz do dezynfekcji powierzchni i sprzętów z gumy, szkła, tworzyw sztucznych ,metali . Bez zawartości aldehydów. | 2% | 15 MIN. | B<F<V | 4: Saszetka 200 g; 5: 1 Litr roztworu roboczego; 7: 7440
7 | Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni czystych i zanieczyszczonych substancjami organiczymi. W postaci proszku. Zawiera inhibitory korozji. Bez zawartości aldehydów. | 0.75% | 15 min. | B<F<V<TBc | 4: Saszetka 75 g; 5: 1 Litr roztworu roboczego; 7: 2500
8 | Środek dezynfekcji i mycia wszystkich powierzchni, zmywania powierzchni wyrobów medycznych w salach chorych, gabinetach zabiegowych, sanitariatach oddziałów szpitalnych, Może być używany w obecności ludzi. Posiada dobre właściwości myjące, przyjemny zapach, bez zawartości chloru, aldehydów, fenoli, związków nadtlenowych. Bez konieczności zmywania wodą po procesie dezynfekcji (dopuszcza się zmywanie powierzchni mających kontakt ze skórą i żywnością) Do stosowania na powierzcniach pokrytych powłoką akrylową nie powodujący matowienia lub inne uszkodzenia ww powierzch (pH neutralne) | Stężony koncentrat | 15 min. | B,F,V,-(Rota,HIV, HBV,HCV) | 4: 5L; 5: 1 litr roztw. rob.; 7: 120000
|  |  | 30 min. | M.tuberkulosis
| Uwaga: pozycja 1,2 stanowią ten sam produkt lecz różnią się formą opakowania. Uwaga: pozycja 4,5 stanowią ten sam produkt lecz różnią się formą opakowania. |  |  |  | 9: Razem:
Pakiet IV - Preparaty do dezynfekcji skóry pola operacyjnego
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek zabarwiony do dezynfekcji skóry pola operacyjnego, do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami, cewnikowaniem ,szczepieniami, pobraniem krwi. Alkoholowy roztwór zawierajacy organiczne związki jodu. | Gotowy do użytku | 15 sek. | B, F ,V, Tbc | 4: op. a' 1L; 5: 1L; 7: 120
Razem:
Pakiet V - Preparaty do mycia skóry zanieczyszczonej odchodami
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Pianka czyszcząco - pielegnująca służąca do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej odchodami skóry dorosłych pacjentów obłoznie chorych. Zawierająca składniki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, substancje myjące nie powodyjąca podrażnień skóry i błon śluzowych, pochłaniająca nieprzyjemny zapach.(w areozolu) |  |  |  | 4: op. a'500 ml; 5: 1 op.; 7: 180
Razem:
Pakiet VI - Preparaty do mycia i dezynfekcji skóry rąk w systemie zamkniętym
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o właściwościach pielęgnujących skórę. Opakowania dostosowane do dozowników ściennych STERISOL SYSTEM. | Gotowy do użytku | Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund Chirurgiczna dezynfekcja rąk- 2,5 min. | B,F,V, TBC | 4: Op. a' 0,7 l jednorazowy worek z zaworem dozującym; 5: op.; 7: 192
2 | Środek do mycia i oczyszczania rąk przed higienicznym i chirurgicznym odkażaniem skóry. Opakowania dostosowane do dozowników ściennych STERISOL SYSTEM. | Gotowy do użytku |  |  | 4: Op. a' 0,7 l jednorazowy worek z zaworem dozującym; 5: op.; 7: 300
| Uwaga: pozycja 1, 2 winny stanowić produkt tego samego producenta |  |  |  | 9: Razem:
Pakiet VII- Środki do dezynfekcji dializatorów
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek do termiczno –chemicznej dezynfekcji aparatów do dializy (firmy Fresenius) Zawiera kwas cytrynowy, jabłkowy, mlekowy. Rozpuszcza krew, odwapnia. | 3% | 15 min 80oC | B,F,V,TBC | 4: op.a' 5L; 5: op.; 7: 240
2 | Środek czyszczący i dezynfekujący do regeneracji dializatorów na bazie kwasu octowego. |  |  | B,F,V,TBC | 4: Op.10 l zawiera 2 kg koncentratu –; 5: op.; 7: 120
Razem:
Pakiet VIII - Środki do dezynfekcji endoskopów
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Preparat płynny przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjnia –dezynfektor ETD 2 PLUS (firmy Olympus) z pompą dozującą. Zawierający aldehyd glutarowy. w opakowaniach o poj. 4 litry | 1% | 5 min 60oC | B,F,V,Tbc | 4: op. a' 4 L; 5: 1 op.; 7: 72
2 | Preparat płynny służący do mycia endoskopów w procesie chemiczno –termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w myjni -dezynfektorze ETD 2 PLUS (firmy Olympus )z pompą dozyjącą, w opakowaniach o pojemności 4 litry |  |  |  | 4: op. a' 4 L; 5: 1 op.; 7: 72
Razem:
Pakiet IX - Środek do dezynfekcji ran i błon śluzowych
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek bezbarwny do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą(tj. dezynfekcja ran chirurgicznych, błon śluzowych, oparzeń, ropni, owrzodzeń żylnych, odleżyn skóry). Bez zawartości PCP-Jod, organicznych związków rtęci. Gotowy do użytku bez rozcieńczania | Gotowy do użytku | max. 1 minuta | B,F,V | 4: op. a' 1 L; 5: 1 op.; 7: 550
Razem:
Pakiet X - Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i ciała
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Płynny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia i odkażania rąk o przedłóżonym działaniu do 3 godzin. Do przedoperacyjnego i pooperacyjnego mycia ciała pacjenta. | Gotowy do użytku |  | B<F<V | 4: 0,5 litra; 5: 1L; 7: 150
Razem:
Pakiet XI - Środek myjący do myjni dezyfektorów
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Płynny środek myjący do myjni dezynfektora typu 731 Sirius do mycia basenów, kaczek | Gotowy do użytku koncentrat |  |  | 4: 5 litrów; 5: 1L; 7: 2040
Razem:
Pakiet XII - Preparat do dezynfekcji wózka wanny z panelem prysznicowym
L.p. | Opis/charakretystyka środka | Stężenie roztw. rob. | Czas ekspozycji | Spektrum działania | opakowanie | j.m. | Ilość na rok | cena netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Cena | Nazwa handlowa
1 | 2 | 6 |  |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | kol.8 x kol.7 | kol.9 x kol.8 | kol.10 + kol.11
1 | Środek do dezynfekcji wózka - wanny kompatybilny z panelem prysznicowym firmy ARJO | koncentrat | 15 min | B,F,V | 4: opak. 1L; 5: 1L; 7: 204
Razem: