l.dz. 16/DTZ/01/2009						Starachowice 26.01.2009r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

"Dostawę i zakup szwów

chirurgicznych

nr sprawy 2/01/2009/SCH

Dotyczy: Dostawa i zakup szwów chirurgicznych” nr sprawy 2/01/2009/SCH

Niniejszym informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące przetargu jw. na które odpowiadamy:

Pytanie 1 z dnia 19.01.2009r.

Pytanie dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje nić jednowłókową, okres podtrzymywania do 28 dni, okres wchłaniania 90-120 dni wykonana z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający zaakceptuje nić polipropylenową bez dodatku glikolu polietylenowego?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie dot. Pakietu 3 poz. 20

Prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu ze względu na wysoce specjalistyczny materiał szewny?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie dot. Pakietu 3 poz. 25

Prosimy o wyjaśnienie czy omyłkowo wpisaną złą grubość nici? Czy Zamawiający miał na myśli 6/0?

Tak. W pakiecie 3 w pozycji nr 25 grubość nici winna wynosić 6-0

Pytanie dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający zaakceptuje nić wykonaną  z polidiokasnomu, okres podtrzymywania tkankowego 56 dni i czas wchłaniania 180-210 dni? Jest to nić mogąca całkowicie zastąpić opisywany przez Państwa szew chirurgiczny. Służący dokładnie do tego samego celu chirurgicznego i jest bardziej bezpieczna o czy świadczy gwarantowany okres podtrzymania tkanej.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do odrębnego pakietu lub odstąpienie od podwiązki na rolce. Jest to dość specyficzny materiał szewny, którego umieszczenia w tym pakiecie znacznie ogranicza uczciwą konkurencję. Ponadto podwiązki na rolkach powodują znaczne zwiększenie kosztu zakupu nici.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający zaakceptuje nić powlekaną kopolimerem kwasu glikolowego, mlekowego i stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Jest to nić mogąca całkowicie zastąpić opisywany przez Państwa szew chirurgiczny. Służący dokładnie do tego samego celu chirurgicznego.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie dot. Pakietu nr 6 poz.46

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do odrębnego pakietu lub odstąpienie od podwiązki na rolce. Jest dość specyficzny materiał szewny, którego umieszczenie w tym pakiecie znacznie ogranicza uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2  z dnia 19.01.2009r.

Paragraf 1 ust. 4

Prosimy o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia ilości zamawianego towaru i związanej z tym wartością umowy do faktycznie zamówionego asortymentu w okresie obowiązywania niniejszej umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za towar niedostarczony z powodu rezygnacji Zamawiającego. Jednak zmniejszenie ilości asortymentu nie będzie przekraczało 20% wartości umowy.

Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisów § 1 ust. 4

- Paragraf 1 ust. 7

Proszę o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy.’ Nazwy na fakturze będą odpowiadać nazwom handlowym

Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisów § 1 ust. 7

- Paragraf 2 ust. 2

. Niedostarczenie faktury wraz z towarem lub podzielenie dostawy spowoduje zwrot towaru na koszt Wykonawcy. Pod warunkiem, iż taka informacja będzie na zamówieniu.”

Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisów § 2 ust. 2

Pytanie 3 z dnia 19.01.2009r.

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.1 igłę o krzywiźnie 3/8 ?

Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.2 igłę o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

Tak. Zamawiający dopuszcza igłę 12mm

3. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.5,10,13,14 igłę o krzywiźnie 3/8?

Zamawiający nie wyraża zgody

4. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.5 igłę o długości 25mm oraz  nić o długości 75cm?

Zamawiający nie wyraża zgody

5. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.10 igłę o długości 19mm?

Zamawiający dopuszcza igłę 19mm

6. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.13 nić o długości 76cm?

Zamawiający dopuszcza  w tej pozycji nić o dł 76 cm

7. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.14 igłę o długości 25mm oraz nić o długości 76cm?

Zamawiający dopuszcza  w tej pozycji nić o dł 76 cm i igłę 25mm

8. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.13 igłę o długości 37mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 2

1.Czy zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści szew złożony z poliglekapronu o okresie wchłaniania 90-120, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi?

Zamawiający nie wyraża zgody

2.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści  w poz.1-4  nić o długości 70cm?

Zamawiający dopuszcza długość nici 70 tylko w pozycji 1.

3.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.3 igłę o długości 18mm?

Zamawiający dopuszcza.

4.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.4 igłę o długości 50mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 4

1. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści szew złożony z polidwuoksanonu  o okresie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry identyczne?

Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji usunie określenie cienka z poz.2-3?

Zamawiający nie wyraża zgody

3.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.1-4 nić o długości 70cm?

Zamawiający nie wyraża zgody

4. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.4 igłę o długości 36mm?

Zamawiający dopuszcza w tej pozycji dł.  igły 36mm

5.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.1 igłę o długości 18mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 6

1.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści szew o okresie wchłaniania 50-80dni oraz podtrzymywania tkankowego 28-35dni?

UZASADNIENIE: Są to nici przeznaczone do stosowania wszędzie tam, gdzie opisywane przez państwa szwy. Mają te same właściwości a przede wszystkim ten sam stopień bezpieczeństwa o czym świadczy gwarantowany czas podtrzymania tkanek na poziomie 28-35 dni.

Zamawiający nie wyraża zgody

Brak określenia powleczenia. Brak określenia składu.

2. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści nić o długości 90cm wszędzie tam, gdzie wielkości igły przekracza 30mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

3.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji usunie określenie „cienka” z poz.10,17,34?

Zamawiający nie wyraża zgody

4.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyraża zgodę na wydzielenie poz.29,39-43,46 do odrębnego pakietu?

UZASADNIENIE: Są to szwy wysoce specjalistyczne, znajdujące się w ofercie tylko jednego producenta/dystrybutora. Sytuacja taka praktycznie uniemożliwia konkurencję
w całym pakiecie.

Zamawiający nie wyraża zgody

5.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści igłę o długości 36mm wszędzie tam, gdzie wymagana jest długość równa 37mm?

Tak. Zamawiający dopuszcza igłę 36mm

6. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści igłę o długości 26mm wszędzie tam, gdzie wymagana jest długość równa 27mm?

Tak. Zamawiający dopuszcza igłę 27mm

7.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.15 igłę o długości 16 lub 18mm?

Tak. Zamawiający dopuszcza igłę o długości 18mm

8.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.27 igłę przyostrzoną o długości 70mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

9.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.49 igłę o długości 30mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

10.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.5-7 nici o długości 3x70cm?

Zamawiający wyraża zgodę

11. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.8 szew o długości

6x75cm?

Tak – jest to zgodne  SIWZ

12.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.4 szew o długości

12x45cm?

Zamawiający nie wyraża zgody

.Pakiet nr 8

1.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.1 igłę o krzywiźnie

3/8?

Zamawiający nie wyraża zgody

2.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.2 igłę o długości

6,4mm oraz krzywiźnie ½?

Zamawiający nie wyraża zgody

3.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści  w poz.3 igłę szpatułkową

o krzywiźnie ½ oraz długości 8mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

4.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.6 nić o długości

45cm?

Tak. Zamawiający dopuszcza

5.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.7-8  szew o okresie

wchłaniania 60-90dni oraz podtrzymywania tkankowego 28-35dni?

Zamawiający nie wyraża zgody

6.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.7,8 nić o długości

45cm?

Tak. Zamawiający dopuszcza

7.Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w poz.9 igłę o krzywiźnie

¼ ?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4 z dnia 20.01.2009r

1.Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 8 pozycje nr 7 i 8 (tj. nici wchłaniane) do

odrębnego pakietu?

Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 9 Zamawiający dopuści szwy bez powleczenia?

Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 3-6 Zamawiający dopuści szwy z powleczeniem jednego rodzaju ?

Zamawiający nie wyraża zgody

4. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 1 Zamawiający dopuści szwy z igłą o dł. 7,0mm, przy spełnieniu

pozostałych wymagań bez zmian?   Lub z igłą o dł. 6,0mm i krzywiźnie 3/8 koła?

Zamawiający nie wyraża zgody

5. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 2 Zamawiający dopuści szwy z igłą o krzywiźnie 3/8 koła, przy spełnieniu  pozostałych wymagań bez zmian?

Zamawiający nie wyraża zgody

6. Czy w Pakiecie nr 8 poz. 3 Zamawiający dopuści szwy z igłą o dł. 6,5mm typu

szpatułka, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę

7. Czy w pakiecie nr 8 poz. 5 i 6 Zamawiajacy dopuści szwy o dł. 50cm z igłą o dł.

13,0mm   przy zachowaniu pozostalych wymagań bez zmian?

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5 z dnia 20.01.2009r.

Pytanie 1 dot. Pakietu  8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew z igłą podwójną o długości 5,51 mm (zamiast 6 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2. dot. Pakietu 8, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew z igłą podwójną o długości 5,51 mm (zamiast 6 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3. dot. Pakietu nr 3. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem) z podwójną igłą o długości 6,55 (zamiast 7 mm), szpatuła przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4, dot. Pakietu 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem) z podwójną igłą o długości 11,04 (zamiast 11 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5, dot. Pakietu 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem), o rozmiarze 4/0 (zamiast 5/0) z podwójną igłą okrągłą (zamiast odwrotnie tnącą) o długości 12,32 mm (zamiast 12 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6, dot. Pakietu 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem), o rozmiarze 4/0 (zamiast 5/0) z podwójną igłą okrągłą (zamiast odwrotnie tnącą) o długości 13,07 mm (zamiast 12 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7 dot. Pakietu 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem), o długości nici 45 cm (zamiast 30 cm) z igłą okrągłą (zamiast odwrotnie tnącą) o długości 12,32 mm (zamiast 12 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8, dot. Pakietu 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew powlekany woskiem (zamiast woskiem i silikonem), o długości nici 45 cm (zamiast 30 cm) z igłą okrągłą (zamiast odwrotnie tnącą) o długości 13,07 mm (zamiast 12 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9, dot. Pakietu 8 poz. 7,8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10, dot. Pakietu 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szew bez powleczenia, z igłą podwójną o długości igły 7,92 (zamiast 8 mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 11, dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania w tym Pakiecie ofert na poszczególne pozycje?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6  z dnia 21.01.2009r.

- Czy w  Pakiecie 2 Zamawiający dopuści nić o okresie całkowitego wchłonięcia 90-120 dni, zbudowaną z polimeru glikolidu i kaprolaktonu?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w Pakiecie 3 Zamawiający dopuści szew polipropylenowy wytwarzany z izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego polilefinu.

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w pakiecie 4 Zamawiający dopuści szew zbudowany z polidwuksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego do 90 dni i okresie wchłaniania 180-210 ?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1,2,7,10,11 Zamawiający dopuści nić o długości 1x180cm?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w Pakiecie 5 poz. 3,6,32,35 Zamawiający dopuści nić o długości 17x45?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w pakiecie 5 poz. 4,8,9 Zamawiający dopuści nić o długości 10x75?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w pakiecie 5 poz.5 Zamawiający dopuści nić o długości 13x60

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w pakiecie 5 poz. 2, 4, 27 Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w pakiecie 6 Zamawiający dopuści szew o okresie podtrzymywania tkankowego do 28-35 dni i okresie wchłaniania 65- 70dni?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w pakiecie 6 poz. 4,5,6,7,44 Zamawiający dopuści nić o długości 2x70cm?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w pakiecie 6 poz. 8 Zamawiający dopuści nić o długości 5x70cm?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7 z dnia 21.01.2009r.

Pakiet nr 2

1.Czy Zamawiający dopuści „Szew jednowłókowy, o okresie podtrzymywania do 28 dni, o okresie wchłaniania do 90 dni, wykonany z glikolodu 72%, trójmetylenu węglanu 14% i kaprolatonu 14%

Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-4 długość nitki 70 cm?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4

- Czy Zamawiający dopuści „szew jednowółknowy wykonany z poli-pdiksanonu, o okresie podtrzymywania 50% po 28-35 dniach, 0% po 70 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-3 długość nitki 70 cm?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 igłę o dlugości 22 mm?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 długości nitki 90 cm lub igłę 37 mm lekko pogrubioną (przy niezmienionych pozostałych parametrach)?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet 5

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2, 7, 10, 11 podwiązki 1x150cm z możliwością zwiększenia zapotrzebowanej ilości nitek podwójnie?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 8,27 podwiązki o długości 150cm?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 3, 6, 32, 35 podwiązki 10x45?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4,9  podwiązki 10x75?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 podwiązki 5x75?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 31 podwiązki 5x45?

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 24 długość nitki 75 cm?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 25 igłę okrągłą ½ koła 37 mm lekko pogrubioną?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Nadmieniam, iż istotą przetargu jest dopuszczenie jak najszerszego kręgu dostawców.

Nie dopuszczenie tolerancji jest równoznaczne ze wskazaniem na konkretnego oferenta (w przypadku przedmiotowego postępowania tylko firmy TYCO POLSKA sp. z o.o. ) i wykluczeniem z postępowania wszystkich innych producentów, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Minimalne różnice w rozmiarach igieł, czy w długości nici pomiędzy wiodącymi producentami nici chirurgicznych, służące do zastosowania w tych samych zabiegach chirurgicznych wynikają z zarejestrowania konkretnych wymiarów asortymentu w urzędach patentowych, co zabezpiecza producentów przed bezkarnym podrabianiem ich wyrobów.

Prosimy o uwzględnienia proponowanych przez naszą firmę tolerancji i dopuszczenia składania ofert równoważnych co pozwoli na wybieranie ofert korzystniejszych cenowo i jakościowo .

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Pytanie 8 z dnia 21.01.2009r.

Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający zaakceptuje igłę o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9 z dnia 23.01.2009r.

Pytanie dot. Pakietu nnr 6 poz. 40-42,46

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do odrębnego pakietu. Są to dość specyficzne materiały szewne, których umieszczenie w tym pakiecie znacznie ogranicza uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający informuje, że iż określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Powyższe potwierdza orzecznictwo Zespołu Arbitrów, m.in. wyrok ZA z dnia 28 czerwca 2000 r., Sygn. akt UZP/ZO/0-602/00, który głosi, iż "wskazanie w SIWZ wymogów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia przez Odwołującego lub innego oferenta nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, że przedmiot zamówienia określony został w sposób naruszający zasadę z art. 17 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych."

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w brzmieniu załącznika nr 1 Pakiet 6 poz. 40, 41, 42, 43 który w rubryce długość igły w mm otrzymuje brzmienie:

poz. 40 jest długość igły 75 ma być długość igły 13

poz. 41 jest długość igły 75 ma być długość igły 13

poz. 42 jest długość igły 75 ma być długość igły 26

poz. 43 jest długość igły 45 ma być długość igły 16

Przedstawione wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

/-/ Dyrektor Zakładu