Załącznik nr 2 do siwz  - zestawienie parametrów minimalnych

Odczynniki materiały kontrolne

| Lp. | Rodzaj oznaczenia | Ilość oznaczeń 36 mies. | Nazwa handlowa odczynnika i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt | cena jedn. Netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TSH | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FT4 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FSH | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | LH | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Estradiol | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Progesteron | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prolaktyna | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | HCG beta | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Testosteron | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kortyzol | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | PSA | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CEA | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Troponina I | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | IgE | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | HBs Ag | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Anty HBs ilościowo | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Anty HCV | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Anty HBc | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Anty HIV | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Toksoplazmoza IgG ilościowo | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Toksoplazmoza IgM | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | CMV IgM jakościowo | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Parathormon | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Wit. B12 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Anty TPO | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxxx |  |

W wyżej wymienionych ilościach badań należy uwzględnić kalibratory, materiały kontrolne na trzech poziomach.

Materiały zużywalne i eksploatacyjne oraz inne (jeśli występują)

| Lp. | Nazwa handlowa asortymentu i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt | cena jedn. Netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxxx |  |

Za niedoszacowanie ilości kontroli, odczynników, materiałów zużywalnych do ilości oznaczeń odpowiada Wykonawca/Oferent

Dzierżawa analizatora

| Lp. | Nazwa analizatora, producent | Cena netto dzierżawy za 1 mies/zł | Okres dzierżawy w mies | Wartość netto 36mies/zł | VAT % | Wartość brutto 36mies/ zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 36 |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxxx |  |

Parametry aparatu

| Lp. | Parametry minimalne aparatu | Parametr wmagany | Parametry oferowane opis /wypełnia oferent, nie wypełnienie kolumny powoduje odrzucenie oferty/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa analizatora , producent | TAK |  |
| 2. | Analizator nowy rok produkcji najpóźniej 2008 | TAK |  |
| 3. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie rutynowym i trybie cito z możliwością ciągłego dostawiania próbek | TAK |  |
| 4. | Detektor obecności skrzepów i mikroskrzepów | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozcieńczania próbek do badań przez analizator | TAK |  |
| 6. | Odczynniki w stanie płynnym, gotowe do użycia | TAK |  |
| 7. | Czas wykonywania Troponiny I do 20 minut od momentu wstawienia do analizatora | TAK |  |
| 8. | Automatyczna ocena kontroli jakości | TAK |  |
| 9. | Stabilność kalibracji min. 1 miesiąc | TAK |  |
| 10. | Analizator wyposażony w UPS-a zewnętrznego z podtrzymaniem do min. 30 minut | TAK |  |
| 11. | Czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 min. | TAK |  |
| 12. | Wstawianie próbek pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych | TAK |  |
| 13. | System chłodzenia odczynników w analizatorze w temp. Lodówki | TAK / NIE |  |
| 14. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych | TAK / NIE |  |

Wykonawca oświadcza, iż zaoferowana konfiguracja aparatu zapewnia prawidłową pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów

Dodatkowe informacje:

Warunki gwarancji dla odczynników, materiałów kontrolnych zgodnie z terminem przydatności uwidocznionym na opakowaniu, jednak nie krótszym niż 6 m-cy od dnia dostawy. Dla materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych ………. m-cy od dnia dostawy (min. 12  miesięcy).

Dla analizatora gwarancja pełna zapewniająca bezpłatny serwis producencki na czas trwania umowy w zakresie napraw (usługa i części zamienne), konserwacji i przeglądów  wynikających z zaleceń producenta.

Czas reakcji serwisu tj. przyjazd serwisanta maksymalnie 48 godz. (w dni robocze) od zgłoszenia. W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze.

Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi:

- certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku

- zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Analizator musi posiadać certyfikat CE

Firmowe materiały informacyjne (foldery, rysunki) zawierające parametry techniczno eksploatacyjne, konfigurację oferowanego aparatu, ulotki odczynników wraz z materiałami kontrolnymi, zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Instrukcja obsługi  oraz dokumentacja techniczna analizatora w j.polskim wymagana przy dostawie aparatu.