POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 16.07.2009

DZP- OD/AN/P3

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dot. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego dla PZOZ w Starachowicach

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- Czy Zamawiający dopuści możliwość kontroli pomiarów na 2 różnych poziomach? Jest to zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną i międzynarodowymi rekomendacjami, gdzie postuluje się kontrolowanie na dwóch poziomach decyzyjnych niskim i wysokim, a więc istotnych dla podjęcia decyzji klinicznej. Ma to również istotny wymiar ekonomizacji kosztów oznaczeń

Wyjaśniamy:

AD. Pkt 1 Dopuszczamy możliwość kontroli badań na dwóch poziomach.

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie w ofercie powyższych modyfikacji.

Kierownik Działu ds. Zamówień

Publicznych Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas