Numer sprawy KŚZ/02/11/2015/ESWL/08                                                      Starachowice dn. 16.12.2015 r.

Uczestnicy postępowania konkursowego

dot.: postępowania konkursowego na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie „litotrypsji wewnątrzustrojowej ESWL” dla pacjentów

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w  Starachowicach.

/ ogłoszenie w dn. 02.12.2015r./.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści „Szczegółowych warunków konkursu” niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania nr 1-5 dot. załącznika nr 2 do WK - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Systemu do litotrypsji ESWL.

Pytanie nr 1:

Ad pkt A1. Podpunkt 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kruszenia składający się z ultrasonografu z głowicą pracującą w trybie zewnętrznym (głowica usg umiejscowiona na zewnątrz głowicy terapeutycznej, posiadająca 3 stopnie ruchów, kierunek rozchodzenia się fal ultradźwiękowych z głowicy usg przechodzi zawsze przez ognisko fali uderzeniowej – izocentrycznie).

Uzasadnienie: Umiejscowienie głowicy usg na zewnątrz głowicy terapeutycznej daje możliwość łatwiejszego pozycjonowania złogów, zaś izocentryczność  zapewnia, że fale ultradźwiękowe z głowicy usg przechodzą zawsze przez ognisko fali uderzeniowej.

Pytanie nr 2:

Ad pkt A2

Czy Zamawiający dopuści system do rozkruszania złogów wyposażony w rentgenowską i ultrasonograficzną metodę ich lokalizacji z jednoczesnym obrazowaniem w dwóch kanałach:

rtg – 1 kanał i usg – 1 kanał „zewnętrzny” w czasie rzeczywistym podczas przebiegu kruszenia.

Uzasadnienie: Takie obrazowanie usg daje możliwość łatwiejszego pozycjonowania złogów.

Pytanie nr 3:

Ad pkt B1

Czy Zamawiający dopuści litotryptor wyposażony w elektroprzewodzącą głowicę do rozkruszania złogów.

Uzasadnienie: Głowica elektroprzewodząca jest najnowszą 4-tą generacją głowic do kruszenia złogów.

Pytanie nr 4:

Ad pkt B2

Czy Zamawiający dopuści litotryptor z głębokością penetracji fali uderzeniowej wynoszącą 130 mm?

Uzasadnienie: Głębokość penetracji 130 mm jest wystarczająca dla większości pacjentów. Dodatkowo jest możliwe ułożenie pacjenta na brzuchu.

Pytanie nr 5:

Ad pkt B4

Czy Zamawiający dopuści litotryptor z zakresem ciśnienia fali kruszącej w ognisku min 10 ÷ 106 MPa?

Uzasadnienie: Zakres 10 ÷ 106 MPa jest wystarczający do kruszenia złogów, zaś dzięki większemu kątowi aparatury fala uderzeniowa dociera do złogu w szerszym kącie. Przy mniejszym ciśnieniu i efekcie większego kąta, efekt kruszenia jest porównywalny jak przy małym kącie wnikania i większym ciśnieniu.

Odpowiedzi na pytania nr 1-5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa dotyczące załącznika nr 2 do WK

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl