# Załącznik nr 4 do siwz – warunki gwarancji i serwisu

|  | Warunki gwarancji i serwisu | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji na cały oferowany system 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki – maksymalnie 24 h | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania napraw 24h/dobę i przez 365 dni w roku | TAk |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w przypadku konieczności importu części | ≤ 5 dni roboczych |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie wymagającego importu części zamiennych | ≤ 3 dni roboczych |  |
|  | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji | 2 dni |  |
|  | Warunki wymiany podzespołów – liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany podzespołu na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | Max 3 |  |
|  | Naprawy i konserwacja sprzętu w okresie gwarancji będą odbywać się w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony element i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. | TAK |  |
|  | Liczba przeglądów systemu w okresie | Podać |  |
|  | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych | TAK, podać |  |
|  | Gwarantowany koszt pełnego kontraktu serwisowego ( dojazdy i praca serwisantów, wymiana części wraz z lampą RTG) obowiązujący przez jeden rok po zakończeniu gwarancji | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych na terenie | Podać |  |