POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 13.10.2009r.

DZP- ISK/P1

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa igieł, strzykawek, kaniul, przyrządów do przetoczeń dla PZOZ Starachowice sprawa nr 33/09/2009/ISK

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

1. Pakiet nr 1

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie zaoferowania strzykawki 1ml do tuberkuliny z igłą 0,45x10mm, spełniającej pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Ad 1. Zamawiający NIE dopuszcza

2. Poz.14:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniuli o przepływie 133ml/min, spełniającej pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Ad 2. Zamawiający TAK dopuszcza

3. Poz.15:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniuli o przepływie 103 ml/min i długości 32 i 45mm, spełniającej pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Ad 3. Zamawiający TAK dopuszcza

4. Poz.16:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniuli o przepływie 67ml/min i długości 25mm, spełniającej pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Ad 2. Zamawiający NIE dopuszcza

5. Poz.17:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniuli o przepływie 42ml/min, spełniającej pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Ad 5. Zamawiający NIE dopuszcza

6. Poz.14-17:

Czy kaniule dożylne mają być sterylizowane radiacyjnie promieniami Beta ? Ten typ sterylizacji kaniuli nie wywołuje odczynów alergicznych ( co może następować w przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu) oraz powoduje wulkanizację warstwy silikonu, którym pokryty jest cewnik, co z kolei ułatwia kaniulację

Odp.: Ad 6. Zamawiający TAK dopuszcza sterylizacje radiacyjną

7. Poz.20 i 21:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania aparatów do przetaczania krwi oraz płynów infuzyjnych  z komorą zawierająca PCV. Pragniemy podkreślić, że nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego dotyczącego stosowania aparatów do przetoczeń jedynie z komorą wolną od PCV z uwagi na fakt, że te same aparaty zawierają dren z PCV, przez który jest przetaczany płyn infuzyjny lub krew.

Odp.: Ad 7 Zamawiający NIE dopuszcza

8. Poz.27:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł iniekcyjnych w rozmiarze 0,8 x 25mm.

Odp.: Ad 8. Zamawiający NIE dopuszcza

9. Poz.32 i 33:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Ad 9. Zamawiający NIE wyraża zgody dzielenie pakietu

10. Dotyczy wymogu próbek:

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek w zakresie zadania nr 1 do:

Poz.1-6 do 4szt z pozycji; poz.14-17- do 3szt z pozycji asortymentowej (z dowolnego rozmiaru)w przypadku, gdy asortyment różni się jedynie rozmiarem i pochodzi od jednego producenta; poz.22-30- 1 op.z dowolnego rozmiaru, w przypadku, gdy asortyment różni się jedynie rozmiarem i pochodzi od 1 producenta. Proponowana ilość pozwoli Zamawiającemu na ocenę zgodności zaoferowanego sprzętu z zapisami siwz oraz jego jakości, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia kosztów przygotowania oferty.

Odp.: Ad 10. Zamawiający NIE ilość próbek pozostaje bez zmian

11. Pakiet nr 5:

Poz.2:

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli kaniulę neonatologiczną typu Neoflon BD w rozmiarze 0,6 x 19mm (fioletowy) spełniającą pozostałe wymogi siwz?

Odp.: Ad 11. Zamawiający NIE nastąpiła żadna omyłka. Kaniule neonatologiczne typu Neoflon BD zgodnie z opisem SIWZ

12. Dotyczy wzoru umowy:

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

Odp.: Ad 12. Zamawiający NIE dopuszcza możliwości podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety.

13. W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odp.: Ad 13. Zamawiający NIE projekt umowy pozostaje bez zmian

14. Prosimy Zamawiającego o zmianę § 1 pkt.2 na:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wymienione w pkt.1 materiały, w częściach wynikających z Zamówień składanych pisemnie (faksem), przez pracownika Zamawiającego, w okresie trwania umowy.

Odp.: Ad 14. Zamawiający TAK przyjmuje taki zapis umowy

15. Oraz o zmianę § 8 pkt.1 a i b na:

1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

a)w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej/ niezgodnej dostawy, za każdy dzień zwłoki,

b)w razie niedostarczenia przedmiotu umowy 10% umownej wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 1 pkt 5 umowy- sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin określony w umowie.

W przypadku pierwotnego zapisu tego postanowienia, należy podnieść, że kara umowna może zostać zgodnie z art. 483 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jako naprawienie poniesionej z tego tytułu przez wierzyciela szkody, nie jest zatem możliwe aby w przypadku jakiegokolwiek odstąpienia od umowy przez zamawiającego zastrzec karę umowną. Możliwe jest zastrzeżenie kary umownej, tylko w przypadku takiego odstąpienia od umowy, które wynika z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dostawcę. Ponadto zgodnie z art. 484 § 2 kara umowna nie może być rażąco wygórowana, kara jest rażąco wygórowana w takim przypadku, gdy wartość  ewentualnej szkody jaką wierzyciel może w danym przypadku niewykonania zobowiązania odnieść jest zdecydowanie niższa niż wartość kary.

W razie odstąpienia od umowy już w części wykonanej nie można żądać zapłaty kary stanowiącej procent od całej wartości umowy, ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana, w im większym rozmiarze umowa została wykonana, tym mniejsza jest szkoda jaką odnosi zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację tego zapisu.

Odp.: Ad 14. Zamawiający NIE projekt umowy pozostaje bez zmian

15. Pakiet nr 5:

Poz.1 i 2:

Czy kaniule neonatologiczne typu Neoflno BD mają charakteryzować się przepływam maksymalnym 13ml/min, co zapobiega przewodnieniu pacjenta?

Odp.: Ad 15. Zamawiający TAK dopuszcza przepływ 13ml/min

16. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze zielonym? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odp.: Ad 16. Zamawiający TAK dopuszcza

17. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kaniule G17 o przepływie 128ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Ad 17. Zamawiający NIE dopuszcza

18. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści kaniule G18 o przepływie 96ml/min? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Ad 18. Zamawiający TAK dopuszcza

19. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 31, 32, 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przystąpienie większej liczbie oferentów.

Odp.: Ad 19. Zamawiający NIE wyraża zgody dzielenie pakietu

20. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16mm lub z igłą 0,45 x 13mm?

Odp.: Ad 20. Zamawiający TAK dopuszcza ale tylko strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13mm.

21. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą 0,45 x 13mm?

Odp.: Ad 21. Zamawiający TAK dopuszcza

22. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści igły 0,45 x 16mm?

Odp.: Ad 22. Zamawiający NIE dopuszcza

23. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści igły 0,8 x 25mm?

Odp.: Ad 23. Zamawiający NIE dopuszcza

24. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 22-30

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igły pochodziły od jednego producenta?

Odp.: Ad 24. Zamawiający NIE odstąpi od tego wymogu

- Dotyczy formularza cenowego , pakiet 1  poz. 21

Co Zamawiający rozumie przez określenie „aparat do przetaczania płynów jednorazowego użytku z łącznikiem”?

Czy chodzi o łącznik stożkowy Luer – lock, który jest elementem każdego aparatu do przetaczania lub czy chodzi o łącznik do dodatkowej iniekcji?

Odp.: Ad 25. Zamawiający TAK chodzi o łącznik stożkowy Luer – lock.

- Dotyczy wymogu w pakiecie nr 1

Czy przez wymóg, że „wszystkie kaniule oraz obturatory i korki od jednego producenta w celu zagwarantowania całkowitej szczelności połączenia”, Zamawiający ma na myśli kaniule dożylne, obturatory i korki?

Odp.: Ad 26. Zamawiający TAK ma na myśli kaniule dożylne, obturatory i korki.

27. Proszę o zmianę  warunków umowy w § 8 . 1a  na;

a) w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczenia niezgodnie z  zamówieniem  w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej/ niezgodnej  dostawy , za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Ad 27. Zamawiający NIE zapis umowy pozostaje bez zmian.

28. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 7

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie złożenia oferty na igłę typu Pencil-Point 26G o dł. 120-130mm, bądź na igłę typu Standard 26G dł. 130mm.

Odp.: Ad 28. Zamawiający TAK dopuszcza ale tylko igłę typu Pencil-Point 26G dł. 120-130mm.

Kierownik Działu ds.

Zamówień Publicznych Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas