POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 14.10.2009r.

DZP- ISK/P2

Uczestnicy postępowania według rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa igieł, strzykawek, kaniul, przyrządów do przetoczeń dla PZOZ Starachowice sprawa nr 33/09/2009/ISK

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

- Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z igłą 0,45x13, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 1: Zamawiający TAK dopuszcza

- Pakiet 1 poz. 3-4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-częściowych bez nazwy producenta na tłoku, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 2:  Zamawiający NIE dopuszcza

- Pakiet 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-częściowych bez nazwy producenta na tłoku ze skalą co 0,2ml, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 3:  Zamawiający NIE dopuszcza

- Pakiet 1 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3-częściowych bez nazwy producenta na tłoku ze skalą co 0,5ml, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 4:  Zamawiający NIE dopuszcza

- Pakiet 1 poz.14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływie 125ml/min, reszta parametrów bez zmian, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 5:  Zamawiający NIE dopuszcza

- Pakiet 1 poz. 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli G18 x 32 i 45 o przepływie 80ml/min, reszta parametrów bez zmian, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 6:  Zamawiający NIE dopuszcza

- Pakiet 1 poz.16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli G18 x 32 i 50 o przepływie 54ml/min, reszta parametrów bez zmian, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 7:  Zamawiający NIE zgodnie ze SIWZ

- Pakiet 1 poz. 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływie 33ml/min, reszta parametrów bez zmian, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 8:  Zamawiający TAK dopuszcza

- Pakiet 1 poz. 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej j.u. 0,45x12, reszta parametrów bez zmian, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 9:  Zamawiający NIE dopuszcza

- Pakiet 1 poz.27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej j.u. 0,8x40, reszta parametrów bez zmian, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 10: Zamawiający zapotrzebuje taką igłę iniekcyjną j.u. 0,8x40 w pakiecie nr 1 poz.26, a poz. 27 w/w pakietu zgodnie ze SIWZ.

- Pakiet 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie czy kaniula ma posiadać zdejmowalny dodatkowy uchwyt, oraz dopuszczenie w/w pozycji kaniuli w skali Gauga, jest to skala, która odpowiednio przelicza średnicą zewnętrzną w milimetrach (skala podana w mm różni się od skali w G wartością nie większą niż 0,1mm). Skala podana w G jest obecnie stosowana przez producentów, co jest zgodne z wymogami normy EN ISO 10555. Skala G jest stosowana przy każdego rodzaju kaniulach i aby dokonać rejestracji wyrobu musi posiadać on rozmiar w skali G, jednocześnie każdy z producentów indywidualnie określa rozmiar kaniuli dodatkowym rozmiarem. Oferent wnosi więc o dopuszczenie skali G, jako skali odzwierciedlającej podstawowy rozmiar kaniuli i dającej możliwość startowania w postępowaniu przetargowym wszystkim chętnym wykonawcom bez względu na to jakiego producenta kaniule oferują

Odp.: Ad 11.: Zamawiający TAK dopuszcza kaniule ze zdejmowalnym dodatkowym uchwytem oraz dopuszcza rozmiar kaniuli podany w skali G dla poz. 1 - G24 i dla poz. 2 - G22

- Pakiet 4 poz. 3-4

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 12. Zamawiający NIE wyraża zgody na dzielenie pakietu

- Pakiet 4 poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji tylko igły w rozmiarze 18G, Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp.: Ad 13. Zamawiający NIE zgodnie ze SIWZ

- Pakiet 4 poz. 10.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, do jakiej pompy Zamawiający potrzebuje zestawów do przetoczeń płynów.

Odp.: Ad 14. Pompa perystaltyczna Ascon AP31 dł. 230/22cm

Pompa perystaltyczna Infusomat Space dł. 250cm

Kierownik Działu ds. Zamówień Publicznych

Zaopatrzenia i Marketingu

Grzegorz Wojtas