POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 14.12.2009r.

DZP- AC/P1

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę cewników, kaniul, akcesorii cewnikowych dla PZOZ Starachowice

sprawa nr 37/11/2009/AC

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet nr 1

- Poz. 8, 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w tych pozycjach cewników urologicznych typ Nelaton jednorazowego użytku, sterylne o długości 40cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza dł. cewnika 40cm.

- Poz. 34

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert na ten pakiet większej ilości Wykonawców i spowoduje zwiększenie konkurencyjności ich ofert dotyczących pakietu nr 1.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Poz. 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji pojemnik próbek śluzu – objętość 10ml, bez skali.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2

- Poz. 1, 2, 3, 4.

Czy Zamawiający poprzez opis przedmiotu zamówienia w tych pozycjach ma na myśli cewnik Foley’a z końcówką Couvelaira?

Odp.: Asortyment zgodny z opisem SIWZ

- Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji cewnika Couvelair Ch-22 3-bieżnego, silikonowego, sterylnego?

Odp.: Prośba pokrywa się z opisem Pakiet nr 2 poz. 4.

Pakiet nr 3

- Poz. 4

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w tej pozycji żelu ściernego pakowanego w butelkę 250ml? Z naszej wiedzy wynika, że pasta ścierna Every pakowana w opakowania 160g nie jest już produkowana.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści do zaoferowania w tej pozycji Okularki dla noworodka – szare, pakowane pojedynczo, sterylne

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. 18

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści do zaoferowania w tej pozycji stazy lateksowe, gumowe wielorazowego użytku do pobierania krwi op. 50szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem SIWZ

- Poz. 22, 23 i 24

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert na ten pakiet większej ilości Wykonawców i spowoduje zwiększenie konkurencyjności ich ofert dotyczących pakietu nr 3.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 4

- Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert na ten pakiet większej ilości Wykonawców i spowoduje zwiększenie konkurencyjności ich ofert dotyczących pakietu nr 4.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 5

- Poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w tych pozycjach cewników do żyły pępowinowej pakowanych w opakowania folia-papier.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 7

- Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu by kaniule i korki pochodziły od jednego Producenta

Odp.: Zamawiający rezygnuje z takiego wymogu.

- Poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji kaniuli G22- 0,9x25mm, wykonanej z PTFE, z portem bocznym.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 8, 9

- Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Nelaton nr 20, nr 22 o dł. 40cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 19 – 28

- Proszę o doprecyzowanie jakiej długości zgłębników żołądkowych wymaga Zamawiający.

Odp.: Zgłębnik żołądkowe o dł. 800-1200mm.

Pakiet nr 1 poz. 29 – 32

- Proszę o doprecyzowanie jakiej długości cewników do odsysania górnych dróg oddechowych wymaga Zamawiający.

Odp.: Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o dł. 50-61mm.

Pakiet nr 2 poz. 5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.