POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STARACHOWICACH

27-200 STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70

TEL. 041 2745381; 2739113  FAX 041 2739182

http://zoz.starachowice.sisco.info/

NIP 6641873185                                                                                                        REGON 291141752

Starachowice 16.12.2009r.

DZP- OP/P1

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa opatrunków dla Apteki Szpitalnej PZOZ Starachowice

sprawa nr 39/12/2009/OP

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Pakiet nr 2.

1. Wszystkie pozycje . – czy Zamawiający wymaga zaoferowania przylepców pooperacyjnych jałowych z opatrunkiem posiadających zaokrąglone rogi co zapobiega uciążliwemu zwijaniu się włókniny, nawet przy długotrwałym pozostawaniu na ranie.

Odp.: Zamawiający wymaga przylepców z opatrunkiem o zaokrąglonych rogach dla wszystkich pozycji w Pakiecie nr 2

Pakiet nr 3.

2. Pozycja 4,5,6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z czasem wiązania 4 – 6 minut.

Odp. : Zgodnie z opisem SIWZ do 5 minut.

Pakiet nr 6.

3. Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnej serwety operacyjnej z nitką radiacyjną gazowej 17 nitkowej 2 warstwowej 75 x 75 cm.

Odp.: Zgodnie z opisem SIWZ. Taki asortyment jest w Pakiecie nr 6 poz. 2.

4. Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnej serwety operacyjnej z nitką radiacyjną gazowej 17 nitkowej 4 warstwowej 45 x 70 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

5. Pozycja 1-3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych niesterylnych poddanej  procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego? Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że proces technologicznego prania wstępnego zwiększa zdolności absorpcyjne gazy a ponadto, poza zwiększeniem miękkości i chłonności serwety, gwarantuje większe bezpieczeństwo jej użytkowania (dodatkowe płukanie powoduje usunięcie ewentualnych pozostałości z fazy neutralizacji procesu bielenia – środków pianotwórczych, redukujących lub innych, które pod wpływem czynników sterylizacji podlegają procesom chemicznym, mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm). Prosimy również o zgodę na odchylenie w rozmiarze serwety +/- 10%, które wynika właśnie z procesów prania wstępnego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wyraża zgody na odchylenia w rozmiarze +/- 10%.

Pakiet nr 7.

6. Pozycja 7. – czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku hydroaktywnego piankowego w rozmiarze 10 x 10 cm.

Odp.: Zamawiający wymaga.

7. Pakiet nr 2 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozm. 20x10cm?

Odp.: Taki rozmiar przylepca jest w poz. nr 6, Pakiet nr 2.

8. Pakiet nr 2 poz. 1-8 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przylepców z klejem hipoalergicznym?

Odp.: Zamawiający wymaga przylepców z klejem hipoalergicznym.

9. Pakiet nr 4 poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów z gazy w kształcie fasolki w rozm. 9,5x9,5cm? Jeśli nie, to prosimy o wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Pakiet nr 5 poz. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozm. 3x75mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet nr 5 poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozm. 6x75mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet nr 6 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 3-warstwowej?

Odp. :Zamawiający dopuszcza serwety 3-warstwowe, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

13. Pakiet nr 7 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego na całej powierzchni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Pakiet nr 7 poz. 1, 2 i 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji do osobnego pakietu, aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie 5 w pozycji 8 rękawa o szerokości  6cm spełniającego wszystkie wymogi specyfikacji.?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie 3 w pozycji 4-6 opaski gipsowej wiążącej do 6min. Spełniającej wszystkie pozostałe wymogi specyfikacji?

Odp.: Zgodnie z opisem SIWZ do 5min.

(-) Dyrektor Zakładu